2019年第21周工作周报

| 一、本周服务推广工作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 借助甘肃省4.1版本自动监控及超标异常督办进行企业级产品推广及公司产品的推广。 - 其他人联系企业进行24小时值守及云监控推广。 |  |  |
| 二、重点大项工作进展 |  |  |
| 工作项 | 完成状态 | 问题 |
| 王发: - 处理83家排污单位废气企业的折算数据 - 处理西宁市排放标准的问题 - 处理垃圾焚烧企业端问题 - 西宁市巡检服务器 - 处理垃圾焚烧企业端问题 - 处理青海省日数据问题，超标数据未显示超标问题 - 修改青海省电子督办方案 - 处理数据交换问题 张宏衫： 1. 检查宁东污水厂流量异常问题 2. 自治区政务云服务器的路由地址全部不能访问，联系运维公司沟通处理。 3. 2019年国家、自治区重点排污单位名录企业数、安装监测仪器情况统计 4. 检查石嘴山市的博宇特钢有限公司企业端标记录入不了的问题 5. 检查银川市部分企业缺失数据问题 6. 检查吴忠市的中科国通垃圾焚烧厂数据上传情况，联系企业上报炉膛温度等信息。 李医霞： - 给酒泉一家企业添加账号 - 处理临夏州污染源监控模块打开乱码问题 - 处理张掖一家电厂终止停运后无数据的问题 - 处理庆阳监控点停运管理模块一片空白问题 - 处理甘肃15号以后率全部为0的问题 - 给定西、白银、临夏、张掖、天水、兰州新区打4.1补丁 - 处理定西上传凭证无法保存的问题 - 处理省平台看不到兰州市一家企业数据问题 - 处理省平台看不到庆阳几家企业数据问题 - 处理临夏州无法修改排放标准问题 - 给武威21家企业添加账号 - 协助酒泉第三方给酒泉做4.1平台外网访问 - 找彩超处理甘肃督办系统两条没法督办的问题 - 帮矿区客户做两条停运记录 - 给白银一家企业添加账号 - 处理天水一家企业端登陆不进去问题 - 处理省平台打不开tomcat起不来问题 - 处理矿区停运失败问题 - 处理张掖停运无法保存的问题 寄泽鑫： - 未提交 张文宇： 1. 电信公司机房光纤接入预留设备调试，网络布线规划，防火墙事宜沟通 2. 静宁县生态环境局企业终端接入数据，平台显示掉线问题处理 3. 华亭工业园区污水处理厂进水口、排水口7,8月份月报表数据统计， 2019年1月-4月报表数据统计及与现场企业核对工作 4. 华能平凉发电一号机组脱硫脱硝CMES停机报告 5. 静宁县生态环境局视频会议系统调试，网络割接配合，会议终端测试 刘学佳： 1. 核实银川中科环保电力2号3号机无9点10点数据问题 2. 汇总周工作发与客户 3. 给客户提供17-23日全区传输有效率及各地市率 4. 检查全区内网传输有效率，交换13至23日数据 5. 完善2019年重点排污单位自动监控设施安装运行统计表 6. 核实神华宁煤集团双马煤矿废水总排口停运删除后平台数据监控状态显示停的问题 7. 汇总20期周报、4月份月报并发邮件 8. 处理中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司（水泥）企业端窑尾排放口停运时间无法修改问题 9. 检查全区内网传输有效率 10. 核实4月传输有效率重算企业是否算正确 刘伟平： - 企业环保云账号添加 - 企业群咨询问题核查并回复 - 查看最近传输率低的问题 - 排查企业端无监控数据问题 - 重新触发交换平凉数据 - 企业数据缺失情况检查 - 企业异常申报处理 - 给华亭工业园区污水厂添加企业端账号 - 解决酒泉市外网地址不能登录的问题 - 4.1系统及督办系统平凉站培训 张超: - 全程参与甘肃省4.1版本及超标异常督办培训工作 景盼盼： - 制作93家住建局污水厂的相关报表！ - 处理新疆交换程序4.0任务堵塞的问题！ - 收缩各地州市的业务库！ - 制作前一日的超标日报！ - 收缩省厅的数据库，保障数据正常接收于传输！ - 重新触发省厅的4.0数据交换！ - 协助李磊重新计算吐鲁番市的数据传输率相关事宜！ - 制作前一日的超标日报！ - 处理吐鲁番市3.0交换任务报错的问题！ - 处理伊犁州数据交换不能产生任务的问题！ - 给大气处提供27家电厂的日均值达标排放情况的数据！ - 制作前一日的小时数据超标情况汇总！ - 协助梁蓉处理服务单相关的问题！ - 协助李磊处理吐鲁番市数据传输的问题！ - 制作前一日的小时数据超标情况汇总！ - 编写上周的日均值超标情况汇总！ - 编写前三日的小时数据超标情况汇总！ 王茜： 未提交 许岩： - 一些客户安排的临时性工作 - 负责黄南州系统日常运维 - 由于一些特殊情况，环保局需要调取数据，并且需要观看一部分的监控，早上9开始观看到下午 - 统计大区操作系统以及数据库版本 - 由于客户要整体更换设备，帮助客户统计环保局的电脑，服务器，打印机等设备的型号，并且登记到相关的平台 - 处理客户临时性安排的任务 - 联系企业排查数据异常情况 郭攀： 1.参与甘肃省培训工作 2.协调沟通下期甘肃培训的人员并进行交接 3.协调处理新疆反馈的问题 4.协调宁夏培训的事宜 5.协调拉萨市工作交接及人员调配问题 6.安排甘肃省4.1系统调试 | 完成 |  |
| 三、下周重点保障工作 |  |  |
| 1.保障甘肃省培训正常持续进行 2.安排甘肃省软件的运行计划安排 3.跟进宁夏培训的相关事宜 4.协调好大区内的工作 |  |  |

郭攀                                           2019年5月24日