2020年第21周工作周报

| 一、本周服务推广工作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.天水第三方咨询自动监控县级版的情况。 |  |  |
| 二、重点大项工作进展 |  |  |
| 工作项 | 完成状态 | 问题 |
| - 处理青海省，宁夏，甘肃，新疆客户反馈的软件问题及企业反馈的平台使用问题。 - 泾川系统部署和数据调试。 - 庆阳市垃圾焚烧企业炉膛温度数据不能入库的问题。 - 中卫市自动监控服务器远程密码及数据库sa密码变更，重新配置应用程序。 - 配合银川市生态环境局调试网络，使通讯服务器可以访问生态环境部垃圾焚烧数据转发服务 - 对各地市传输率不达标的企业问题进行排查找出原因并通知所属环境局处理 - 静宁县4.1平台升级，部署路由、下发程序 - 和研发处理督办系统庆阳供排水公司5月1日之后未执行夏季标准和超标倍数统计有误的问题 - 统计各地市数据库大小，公司国发相关程序的大小 - 新疆兵团4.0版本交换部署、配置、切换 - 帮助部里同事查天水中节能垃圾焚烧数据 - 与研发排查升级后无增加监测仪器功能 - 处理省厅通讯数据处理程序服务起不来问题 | 完成 |  |
| 三、下周重点保障工作 |  |  |
| - 祁珊安排回驻地与张彩超下周去做项目验收。 - 沟通宁夏自治区第二笔回款情况 |  |  |

郭攀                                           2020年5月22日