2020年第32周工作周报

| 一、本周服务推广工作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 银川中科追加两台数采仪合同评审，回款发货 - 宁夏自治区运维合同付款申请 |  |  |
| 二、重点大项工作进展 |  |  |
| 工作项 | 完成状态 | 问题 |
| - 1.全区已安装在线设备企业统计。 - 2.检查垃圾焚烧督办平台用户不能删除问题。 - 3.银川平台无法登陆一直显示认证失败。 - 4.银川、宁东地区日数据交换任务频率长，导致传输有效率日数据无法在规定时间内计算。 - 5.青海省部分企业7月10日日数据流量和污染物排放量的原始值与修正值不一致问题排查并提交服务单 - 6.西宁市数据服务器故障缺失数据处理 - 7.青海全省企业环保云服务账号添加 - 8.处理张掖部分企业5日1点之后无数据的问题 - 9.协调信息中心处理甘肃省厅服务器和环保部专网不通问题 - 10.处理甘肃省督办平台打开报错问题 - 11.去监理公司盖章涉税项目的验收资料。 - 12.领导视察监控中心的工作，介绍黄南州监控中心的所有系统，维护监控中心的设备，平台的查询，维护 - 13.给河南县污水处理厂和尖扎县污水处理厂出具联网报告、平台的维护。 - 14.负责调度新疆“双源”工作。 - 15. | 完成 |  |
| 三、下周重点保障工作 |  |  |
| - 19年宁夏运维合同验收，20年运维第一笔付款跟进。 - 银川中科环保电力数采仪安装情况跟踪 - 青海省7月10日数据异常的问题跟踪处理。 |  |  |

郭攀                                           2020年8月8日