2020年第47周工作周报

| 一、本周服务推广工作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 续签沟通跟进。 |  |  |
| 二、重点大项工作进展 |  |  |
| 工作项 | 完成状态 | 问题 |
| - 1.检查宁夏全区传输有效率,发现问题企业联系地市生态环境局核实。 - 2.检查宁夏中科国通新能源有限公司炉温数据缺失问题。 - 3.银川市平台数据库服务器磁盘空间满，清理多余文件，修改系统日志生成策略。 - 4.协助黄南州环保局的工作，整理资料；排查平台的数据，同仁污水处理厂和坎布拉污水处理厂有超标数据；上传至平台供热公司的报告；。 - 5.排查黄南州发现同仁县污水处理厂的总氮有连续恒值的情况，与负责人联系并沟通尽快解决；给总部寄发此次项目验收所花的费用发票；平台的日常维护。 - 6.查看黄南州平台的数据，维护12369，视频会议的播放，平台的维护；对同仁市污水处理厂11月12日COD超标的数据进行数据修约，上传文件；协助环保局的工作 - 7.跟随领导去海北州第一人民医院参加辐射演练。 - 8.海北州数据修约，月报编写。 - 9.帮甘肃王主任统计今年截至今天甘肃省的督办情况。 - 10.处理甘肃省企业端及垃圾焚烧企业问题 - 11.整理白银传输率低的原因并给领导汇报。 - 12.填报“调查中心移动互联网应用程序摸底统计表”。 - 13.排查嘉峪关创能再生资源有限公司窜号问题，并提单让研发处理 - 14.指导张掖市局的负责人处理环保端和企业端监测仪器不一致，导致数据无法标记的问题。 - 15.甘肃省厅领导安排我和李医霞排查白银市传输率低的问题 - 16.解决新疆地市企业的基本信息未同步到省厅 - 17.解决阿克苏企业排放标准未同步导致收到督办信息 - 18.核对并制作全疆联网企业及点位数 | 完成 |  |
| 三、下周重点保障工作 |  |  |
| - 沟通宁夏册子最终版确定。 - 续签事宜沟通落实 |  |  |

郭攀                                           2020年11月20日