2021年第20周工作周报

| 一、本周服务推广工作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 甘肃数采仪销售跟进。 - 宁夏垃圾焚烧服务跟进。 - 灵台运维服务跟进。 |  |  |
| 二、重点大项工作进展 |  |  |
| 工作项 | 完成状态 | 问题 |
| 宁夏: - 交换任务堵塞，删除任务，联系部里重启交换节点，重新执行交换。 - 宁东的神话甲醇厂停运时间显示不正确，执行脚本重新判断停运状态，重启数据处理程序。 - 检查全区传输有效率，发现问题企业联系地市生态环境局核实处理。 - 全区接入医疗废水的污水处理厂每日超标及报修情况统计。 甘肃： - 处理兰州市三家企业修改基本信息后保存失败问题。 - 兰州新区第一污水处理厂接入城市管网修改排放标准。 - 处理甘南企业由于数据库服务器磁盘满导致的平台无数据问题以及平台登录不上的问题。 - 处理金昌市企业反馈的做了停运，看不到停运记录的问题。 青海： - 水泥厂和电厂周数据整理。 - 处理企业缺失情况和凭证上传。 - 协助处理海东服务器故障 新疆： - 处理吐鲁番国发系统访问页面无数据。 - 制作污水处理厂设备运转报表。 - 处理巴州通讯数据部分数据未入库。 - 解答地市环保局4.2系统问题。 | 完成 |  |
| 三、下周重点保障工作 |  |  |
| - 平凉项目设计方案跟进。 - 驻地运维服务跟进。 - 数采仪销售跟进。 |  |  |

刘伟平                                         2021年5月21日