2021年第23周工作周报

| 一、本周服务推广工作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 甘肃地市驻地运维服务跟进。 - 青海合同发票等跟进。 - 数采仪销售推广。 |  |  |
| 二、重点大项工作进展 |  |  |
| 工作项 | 完成状态 | 问题 |
| 宁夏: - 整理2021年重点排污单位名录企业编码及监控点编码。 - 石嘴山润泽供排水有限公司惠农分公司2016年至今自动监控数据统计。 - 中卫市数据缺失，通讯服务器远程无法访问。 - 给客户发6月4日-6月10日传输有效率总率及各地市率。 - 中卫市通讯服务器远程恢复，观察数据入库情况，联系地市补传缺失数据。 甘肃： - 处理兰州市新增企业分厂社会信用代码导致的无法保存问题。 - 处理酒泉金塔县账号登陆平台后企业不全问题。 - 给酒泉升级voc，联系张伟亮给他们添加vocs企业的国标。 - 重新判断定西市一家企业数据状态。 - 处理定西市企业反馈的，监测仪器和验收记录下发不下去的问题。 青海： - 检查服务器确定满足平台4.1部署需求。 - 部署4.1平台以及各个相关程序并调试。 - 电厂和水泥厂周数据整理. 新疆： - 处理阿勒泰国发系统无法正常使用问题。 - 处理巴州企业数据无法入库。 - 处理数据无法交换到部里。 - 制作水厂设备运转率报表。 | 完成 |  |
| 三、下周重点保障工作 |  |  |
| - 驻地运维服务跟进。 - 甘肃数采仪销售跟进。 |  |  |

刘伟平                                         2021年6月11日