2021年第24周工作周报

| 一、本周服务推广工作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 甘肃地市驻地运维服务跟进。 - 数采仪销售推广。 |  |  |
| 二、重点大项工作进展 |  |  |
| 工作项 | 完成状态 | 问题 |
| 宁夏: - 平罗县德渊污水处理有限公司6月在线监控数据。 - 全区接入医疗废水的污水处理厂每日超标及报修情况统计。 - 督促中卫市补全国发平台缺失数据。 - 处理交换堵塞任务，重新交换数据，联系张伟亮重启交换节点。 - 检查全区传输有效率,发现问题企业联系地市生态环境局核实处理。 甘肃： - 机房处理全省交换问题及省厅通讯不入库问题。 - 处理酒泉标准维护模块打不开问题和新增的国标下发失败问题。 - 处理张掖交换服务器故障导致的6月5日之后无数据问题。 - 找研发修改涉税平台在线数据统计与在线平台报表统计不一致的问题。 - 处理武威市登录排查系统，需要绑定账户问题。 青海： - 西宁市服务器故障恢复解决。 - 部署4.1平台以及各个相关程序并调试。 - 电厂和水泥厂周数据整理. 新疆： - 博州数据库服务器硬盘损坏，恢复博州国发数据。 - 解答企业关于动态管控数据上传格式的问题。 - 处理阿勒泰系统无法正常启动的问题。 - 制作水厂设备运转率报表。 | 完成 |  |
| 三、下周重点保障工作 |  |  |
| - 驻地运维服务跟进。 - 数采仪销售跟进。 |  |  |

刘伟平                                         2021年6月18日