2021年第22周工作周报

| 一、本周服务推广工作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 垃圾焚烧服务推广。 - 数采仪销售推广。 - 驻地服务跟进。 |  |  |
| 二、重点大项工作进展 |  |  |
| 工作项 | 完成状态 | 问题 |
| 宁夏: - 平罗精细化工污水厂、吴忠清碧源2020-2021年超标情况统计。 - 检查银川市数据处理程序无法启动问题。 - 检查银川市平台控制台打开报错问题。 - 处理银川市部分企业停运不显示问题。 - 银川市数据处理程序无法安装 甘肃： - 处理酒泉一企业无流量数据问题。 - 清理省厅数据库服务器磁盘空间处理数据不入库问题。 - 处理嘉峪关标记项不合适问题。 - 处理张掖平台重启后服务起不来问题。 - 排查嘉峪关污水处理厂，数据缺失的问题 青海： - 污水处理厂COD日数据低于200统计。 - 水泥厂和电厂周数据整理。 - 整理电厂数据和报告上传. 新疆： - 处理乌鲁木齐通讯入库问题。 - 处理阿勒泰无法保存停运问题。 - 制作每日超标日报及每周超标周报等。 - 处理哈密地区平台停运记录保存失败问题。 | 完成 |  |
| 三、下周重点保障工作 |  |  |
| - 平凉市局项目跟进。 - 灵台驻地运维服务跟进。 - 甘肃数采仪销售跟进。 |  |  |

刘伟平                                         2021年6月4日