2021年第26周工作周报

| 一、本周服务推广工作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 平凉驻地运维服务跟进。 - 数采仪销售推广。 - 平凉新项目跟进。 - 银川项目跟进。 |  |  |
| 二、重点大项工作进展 |  |  |
| 工作项 | 完成状态 | 问题 |
| 宁夏: - 处理中卫市部分工作电脑无法访问传输有效率网站问题。 - 检查全区传输有效率,发现问题企业联系地市生态环境局核实处理。 - 全区接入医疗废水的污水处理厂每日超标及报修情况统计。 甘肃： - 处理嘉峪关25号开始数据缺失问题，帮其清理数据库磁盘空间。 - 处理省平台8点之后无数据问题。 - 联系部里同事，处理普通企业端登录不上的问题。 - 兰州新区企业，反馈看不了停运记录的问题。 - 处理酒泉市企业数据补传不上来问题。 青海： - 自动监控平台污染源数据巡检服务。 - 服务器故障处理。 - 日常运维服务工作 新疆： - 与乌鲁木齐环保局对接关键参数数据问题。 - 处理乌鲁木齐数据不入库的问题。 - 处理博州数据状态异常的数据问题。 - 处理哈密无法保存停运记录的问题。 | 完成 |  |
| 三、下周重点保障工作 |  |  |
| - 驻地运维服务跟进。 - 数采仪销售跟进。 - 新项目保障工作。 |  |  |

刘伟平                                         2021年7月2日