2021年第29周工作周报

| 一、本周服务推广工作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 平凉驻地运维服务跟进。 - 静宁数采仪跟进。 |  |  |
| 二、重点大项工作进展 |  |  |
| 工作项 | 完成状态 | 问题 |
| 宁夏: - 银川市平台增加氨、水温污染物，重新配置通讯程序。 - 全区接入医疗废水的污水处理厂每日超标及报修情况统计。 - 检查全区传输有效率,发现问题企业联系地市生态环境局核实处理 甘肃： - 处理矿区环保局在平台找不到和诚废水排口督办单的问题。 - 找彩超处理矿区督办平台账号授权企业之后仍能看到全部企业问题。 - 排查天水市企业反馈的，氨氮偶尔缺失的问题。 - 金昌发电厂咨询，6个口子，做了停运，数据监控不显示停。 - 武威服务器修好之后，检查各程序处理相关问题。 青海： - 自动监控平台污染源数据巡检服务。 - 服务器故障处理。 - 日常运维服务工作 新疆： - 处理乌鲁木齐国发现场端综合管理无法使用。 - 处理阿勒泰停运保存失败的问题。 - 按程序公开 2021年1-6月全区水环境质量状况及城市水环境质量排名情况。 - 拟写并公开第二季度主要污染物排放超标的国家重点监控企业名单。 | 完成 |  |
| 三、下周重点保障工作 |  |  |
| - 驻地运维服务跟进。 - 平凉项目保障工作。 - 数采仪销售跟进。 |  |  |

刘伟平                                         2021年7月23日