2021年第41周工作周报

| 一、本周服务推广工作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.白银系统部署安装服务 2.兰州驻地运维合同 3.平凉运维合同款项 |  |  |
| 二、重点大项工作进展 |  |  |
| 工作项 | 完成状态 | 问题 |
| 宁夏: - 自治区平台服务器运行情况，督办服务运行情况巡检。 - 全区接入医疗废水的污水处理厂每日超标及报修情况统计。 - 核实部分地市上报的三季度电厂季度报表数据情况。 - 计算2021年三季度超低排放达标率。 甘肃： - 指导兰州新区新增企业、企业联网以及登陆企业端。 - 配合研发处理甘肃省平台报表月报无流量问题。 - 处理省厅通讯服务器磁盘空间满了导致的数据不入库问题。 - 处理武威市企业，现场端和平台数据不一致的问题。 - 跟研发沟通涉税平台迁移之后，平台几处不合适的问题。 青海： - 自动监控平台污染源数据巡检服务。 - 服务器故障处理。 - 日常运维服务工作 新疆： - 排查乌鲁木齐十月7号，8号传输率超级低的问题，查出原始数据包丢失，协助相关联系人补传数据。 - 解决吐鲁番恒泽企业传输率异常问题，因为错误上传监测因子导致传输率变低。 - 解决乌鲁木齐华电和国电两个企业停运中提前启运问题。 - 完成昌吉国发平台登录异常问题 | 完成 |  |
| 三、下周重点保障工作 |  |  |
| - 数采仪、365服务推广跟进。 - 驻地运维合同服务跟进。 |  |  |

刘伟平                                         2021年10月15日