2021年第43周工作周报

| 一、本周服务推广工作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.白银系统部署安装服务 2.酒泉数采仪企业推广 |  |  |
| 二、重点大项工作进展 |  |  |
| 工作项 | 完成状态 | 问题 |
| 宁夏: - 检查吴忠市企业显示通讯入库但平台无数据问题。 - 指导固原市新增排查系统企业，修改行政区划，关联自动监控系统企业。 - 全区接入医疗废水的污水处理厂每日超标及报修情况统计。 - 检查全区传输有效率,发现问题企业联系地市生态环境局核实处理。 甘肃： - 给白银重新部署通讯协助企业补传数据。 - 兰州市企业反馈，不发恒指及零值督办的问题。 - 处理天水麦积污水厂无数据问题。 - 处理庆阳一企业添加账号后无法登陆企业端问题。 - 金昌市企业反馈督办单提前发送的问题。 青海： - 自动监控平台污染源数据巡检服务。 - 服务器故障处理。 - 日常运维服务工作 新疆： - 和田高能（垃圾焚烧）数据缺失——通讯数据堵塞严重，原始数据包出现空包，将其删除，恢复正常。 - 阿勒泰缺失数据，且企业状态全部呈为灰色，由于一个服务器故障造成的。 - 吐鲁番圣雄电石企业，由于原始报文打包错误，将ST=31改为32，导致不能解析入库，在平台不能显示。 - 和田环保局机房搬迁完毕，数据库显示“恢复挂起”，且丢失数据库所在的E盘，最后顺利解决。 | 完成 |  |
| 三、下周重点保障工作 |  |  |
| - 数采仪、365服务推广跟进。 - 驻地运维合同服务跟进。 - 白银平台部署服务。 |  |  |

刘伟平                                         2021年10月29日