2021年第42周工作周报

| 一、本周服务推广工作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.白银系统部署安装服务 2.泾川驻地运维合同 |  |  |
| 二、重点大项工作进展 |  |  |
| 工作项 | 完成状态 | 问题 |
| 宁夏: - 修改排查系统企业行政区划，区分银川市及宁东区企业。 - 全区接入医疗废水的污水处理厂每日超标及报修情况统计。 - 中卫市平台添加常用污染物氯化氢。 - 指导固原市彭阳供热、易巨能供热企业端报修报停。 甘肃： - 处理白银通讯接收不到数据，配合他们第三方排查网络问题。 - 排查酒泉市几家企业反馈的，无数据的问题。 - 处理省厅通讯服务器磁盘空间满了导致的数据不入库问题。 - 提单处理张掖市传输率低的问题。 - 金昌市企业反馈督办单提前发送的问题。 青海： - 自动监控平台污染源数据巡检服务。 - 服务器故障处理。 - 日常运维服务工作 新疆： - 解决昌吉州阜康热电企业企业端只能展示一个监控点 的问题。 - 处理克拉玛依市国电克拉玛依发电有限公司企业端不能显示数据的问题。 - 处理巴州10.17多家企业12点的小时数据缺失问题。 - 处理阿克苏鸿盛企业污染源监控模块不显示烟尘的问题 | 完成 |  |
| 三、下周重点保障工作 |  |  |
| - 数采仪、365服务推广跟进。 - 驻地运维合同服务跟进。 |  |  |

刘伟平                                         2021年10月22日