**业务周报**

# 一、本周数据有效传输率概况

 本周平台使用正常，本周全省传输率**89.71%**，有效率为**100.00%**，有效传输率为**89.71%。**

江苏省一周数据有效传输率明细如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政区划 | 考核国控企业数 | 考核国控监控点数 | 传输率 | 有效率 | 有效传输率 |
| [南京市](http://app.envsc.cn/DataValidTransferRate/DataValidTransferRateExhibition.aspx?re=320000000&st=2016-09-18&et=2016-09-22) | 221 | 413 | 99.92% | 100.00% | 99.92% |
| [无锡市](http://app.envsc.cn/DataValidTransferRate/DataValidTransferRateExhibition.aspx?re=320000000&st=2016-09-18&et=2016-09-22) | 472 | 599 | 99.07% | 100.00% | 99.07% |
| [徐州市](http://app.envsc.cn/DataValidTransferRate/DataValidTransferRateExhibition.aspx?re=320000000&st=2016-09-18&et=2016-09-22) | 135 | 200 | 98.73% | 100.00% | 98.73% |
| [常州市](http://app.envsc.cn/DataValidTransferRate/DataValidTransferRateExhibition.aspx?re=320000000&st=2016-09-18&et=2016-09-22) | 171 | 213 | 3.68% | 100.00% | 3.68% |
| [苏州市](http://app.envsc.cn/DataValidTransferRate/DataValidTransferRateExhibition.aspx?re=320000000&st=2016-09-18&et=2016-09-22) | 647 | 802 | 99.73% | 100.00% | 99.73% |
| [南通市](http://app.envsc.cn/DataValidTransferRate/DataValidTransferRateExhibition.aspx?re=320000000&st=2016-09-18&et=2016-09-22) | 377 | 444 | 99.14% | 100.00% | 99.14% |
| [连云港市](http://app.envsc.cn/DataValidTransferRate/DataValidTransferRateExhibition.aspx?re=320000000&st=2016-09-18&et=2016-09-22) | 69 | 104 | 97.06% | 100.00% | 97.06% |
| [淮安市](http://app.envsc.cn/DataValidTransferRate/DataValidTransferRateExhibition.aspx?re=320000000&st=2016-09-18&et=2016-09-22) | 102 | 143 | 97.74% | 100.00% | 97.74% |
| [盐城市](http://app.envsc.cn/DataValidTransferRate/DataValidTransferRateExhibition.aspx?re=320000000&st=2016-09-18&et=2016-09-22) | 159 | 246 | 96.58% | 100.00% | 96.58% |
| [扬州市](http://app.envsc.cn/DataValidTransferRate/DataValidTransferRateExhibition.aspx?re=320000000&st=2016-09-18&et=2016-09-22) | 71 | 121 | 99.08% | 100.00% | 99.08% |
| [镇江市](http://app.envsc.cn/DataValidTransferRate/DataValidTransferRateExhibition.aspx?re=320000000&st=2016-09-18&et=2016-09-22) | 93 | 131 | 98.75% | 100.00% | 98.75% |
| [泰州市](http://app.envsc.cn/DataValidTransferRate/DataValidTransferRateExhibition.aspx?re=320000000&st=2016-09-18&et=2016-09-22) | 189 | 228 | 77.08% | 100.00% | 77.08% |
| [宿迁市](http://app.envsc.cn/DataValidTransferRate/DataValidTransferRateExhibition.aspx?re=320000000&st=2016-09-18&et=2016-09-22) | 153 | 174 | 99.61% | 100.00% | 99.61% |

统计时间为：2021年10月1日至2021年10月7日。根据2021年考核名单2859家统计。

注：常州市国庆期间服务器迁移，省、部级已经打报告。

# 二、重点行业有效传输率情况

**整体行业情况：**

2021年考核企业2859家根据排污许可证划分行业共30类，企业占比较大的行业类型有纺织、污水处理、化工、金属冶炼加工、电厂、石化、印染等。

本周各行业传输有效率见下表：

| **行业** | **企业数量** | **监控点数量** | **有效传输率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 纺织 | 703 | 710 | 85.54% |
| 污水处理 | 409 | 422 | 92.79% |
| 化工 | 318 | 449 | 92.07% |
| 金属冶炼加工 | 165 | 189 | 83.03% |
| 电厂 | 148 | 354 | 89.94% |
| 石化 | 140 | 224 | 95.47% |
| 印染 | 138 | 144 | 98.22% |
| 食品 | 125 | 131 | 94.30% |
| 机械及电子制造 | 117 | 135 | 96.43% |
| 电子 | 103 | 114 | 94.68% |
| 制药 | 91 | 107 | 94.78% |
| 电镀 | 66 | 86 | 82.20% |
| 危废处置 | 54 | 79 | 96.61% |
| 造纸 | 49 | 78 | 98.32% |
| 垃圾焚烧发电 | 48 | 156 | 93.88% |
| 钢铁 | 28 | 197 | 83.24% |
| 水泥 | 22 | 46 | 54.96% |
| 热电联产 | 17 | 30 | 100.00% |
| 其它电力生产 | 17 | 35 | 89.61% |
| 木材加工 | 16 | 16 | 97.65% |
| 建材 | 15 | 22 | 100.00% |
| 玻璃 | 15 | 19 | 100.00% |
| 制革 | 13 | 13 | 97.96% |
| 热力生产和供应 | 13 | 24 | 99.92% |
| 医疗废物 | 7 | 7 | 100.00% |
| 铅蓄电池 | 6 | 7 | 100.00% |
| 焦化 | 5 | 13 | 100.00% |
| 生活垃圾 | 4 | 4 | 42.40% |
| 酿造 | 4 | 4 | 100.00% |
| 采矿 | 3 | 3 | 100.00% |

**重点行业各市传输率情况：**

**1、垃圾焚烧行业**

纳入国家监管的垃圾焚烧企业54家，158个监控点，其中光大绿色环保城乡再生能源（丰县）有限公司、徐州鑫盛润环保能源有限公司、新沂高能环保能源有限公司、光大环保能源（东海）有限公司、扬州天楹环保能源有限、瀚蓝（淮安）固废处理有限公司公司6家不在2021年考核名单内，本周全省垃圾焚烧行业整体有效传输率92.59%，各设区市有效传输率如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **垃圾焚烧企业数** | **垃圾焚烧监控点数** | **有效传输率** |
| 南京市 | 3 | 12 | 100.00% |
| 无锡市 | 5 | 17 | 100.00% |
| 徐州市 | 7 | 16 | 100.00% |
| 常州市 | 3 | 8 | 3.78% |
| 苏州市 | 7 | 34 | 99.87% |
| 南通市 | 4 | 14 | 100.00% |
| 连云港 | 3 | 7 | 100.00% |
| 淮安市 | 4 | 8 | 100.00% |
| 盐城市 | 4 | 9 | 100.00% |
| 扬州市 | 4 | 9 | 100.00% |
| 镇江市 | 3 | 8 | 100.00% |
| 泰州市 | 2 | 4 | 100.00% |
| 宿迁市 | 4 | 10 | 100.00% |
| 总计 | 53 | 156 | 92.59% |

**2、污水处理厂行业**

全省污水处理厂企业409家，422个监控点。本周全省污水处理厂行业整体有效传输率88.87%。各设区市有效传输率如下：

| **设区市** | **污水处理厂企业数** | **污水处理厂监控点数** | **有效传输率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 南京市 | 31 | 32 | 99.99% |
| 无锡市 | 80 | 82 | 99.81% |
| 徐州市 | 29 | 31 | 99.67% |
| 常州市 | 26 | 26 | 3.99% |
| 苏州市 | 92 | 98 | 99.99% |
| 南通市 | 27 | 27 | 99.76% |
| 连云港市 | 9 | 9 | 98.50% |
| 淮安市 | 17 | 17 | 99.94% |
| 盐城市 | 29 | 29 | 98.00% |
| 扬州市 | 12 | 12 | 99.79% |
| 镇江市 | 22 | 22 | 99.84% |
| 泰州市 | 16 | 18 | 56.70% |
| 宿迁市 | 19 | 19 | 99.28% |
| 总计 | 409 | 422 | 88.87% |

**3、火电行业**

全省纳入国家监管火电行业企业192家，441个监控点。本周全省火电行业整体有效传输率92.49%。各设区市有效传输率如下：

| **设区市** | **火电企业数量** | **火电监控点数量** | **有效传输率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 南京市 | 15 | 46 | 99.77% |
| 无锡市 | 22 | 55 | 99.96% |
| 徐州市 | 24 | 55 | 99.97% |
| 常州市 | 14 | 26 | 3.33% |
| 苏州市 | 36 | 96 | 99.90% |
| 南通市 | 25 | 51 | 99.93% |
| 连云港市 | 2 | 4 | 100.00% |
| 淮安市 | 7 | 16 | 100.00% |
| 盐城市 | 21 | 39 | 99.67% |
| 扬州市 | 7 | 17 | 100.00% |
| 镇江市 | 6 | 15 | 100.00% |
| 泰州市 | 7 | 11 | 100.00% |
| 宿迁市 | 6 | 10 | 99.89% |
| 总计 | 192 | 441 | 92.49% |

**4、水泥行业**

全省纳入国家监管水泥行业企业22家，46个监控点。本周全省水泥行业整体有效传输率86.23%。各设区市有效传输率如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **水泥企业数量** | **水泥监控点数量** | **有效传输率** |
| 南京市 | 5 | 12 | 99.75% |
| 无锡市 | 5 | 6 | 100.00% |
| 徐州市 | 4 | 7 | 100.00% |
| 常州市 | 4 | 14 | 3.84% |
| 苏州市 | 1 | 1 | 100.00% |
| 盐城市 | 1 | 1 | 100.00% |
| 镇江市 | 2 | 5 | 100.00% |
| 总计 | 22 | 46 | 86.23% |

**5、造纸行业**

全省纳入国家监管造纸行业企业34家，35个监控点。本周全省造纸行业整体有效传输率90.48%。各设区市有效传输率如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **造纸企业数量** | **造纸监控点数量** | **有效传输率** |
| 南京市 | 1 | 1 | 100.00% |
| 无锡市 | 3 | 5 | 100.00% |
| 徐州市 | 5 | 5 | 100.00% |
| 常州市 | 1 | 1 | 4.00% |
| 苏州市 | 9 | 22 | 100.00% |
| 南通市 | 2 | 6 | 100.00% |
| 淮安市 | 10 | 10 | 100.00% |
| 盐城市 | 6 | 6 | 91.28% |
| 扬州市 | 1 | 3 | 100.00% |
| 镇江市 | 3 | 10 | 100.00% |
| 泰州市 | 2 | 3 | 100.00% |
| 宿迁市 | 6 | 6 | 100.00% |
| 总计 | 34 | 35 | 90.48% |

**6、纺织行业**

全省造纺织业703家，710个监控点。本周全省纺织行业整体有效传输率85.29% 效传输率如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **纺织企业数** | **纺织监控点数** | **有效传输率** |
| 南京市 | 4 | 4 | 100.00% |
| 无锡市 | 192 | 194 | 98.05% |
| 徐州市 | 6 | 6 | 97.65% |
| 常州市 | 76 | 76 | 3.55% |
| 苏州市 | 188 | 189 | 99.38% |
| 南通市 | 123 | 125 | 96.94% |
| 连云港市 | 1 | 1 | 58.86% |
| 淮安市 | 10 | 10 | 99.11% |
| 盐城市 | 36 | 37 | 94.08% |
| 扬州市 | 9 | 10 | 100.00% |
| 镇江市 | 5 | 5 | 100.00% |
| 泰州市 | 16 | 16 | 61.81% |
| 宿迁市 | 37 | 37 | 99.37% |
| 总计 | 703 | 710 | 85.29% |

**7、印染行业**

全省印染织业138家，144个监控点。本周全省印染行业整体有效传输率89.96% 效传输率如下：

| **设区市** | **印染企业数** | **印染监控点数** | **有效传输率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 南京市 | 1 | 1 | 100.00% |
| 无锡市 | 2 | 2 | 100.00% |
| 常州市 | 2 | 2 | 4.00% |
| 苏州市 | 76 | 81 | 99.83% |
| 南通市 | 42 | 42 | 98.81% |
| 淮安市 | 2 | 2 | 100.00% |
| 盐城市 | 9 | 10 | 96.98% |
| 镇江市 | 1 | 1 | 100.00% |
| 泰州市 | 2 | 2 | 100.00% |
| 宿迁市 | 1 | 1 | 100.00% |
| 总计 | 138 | 144 | 89.96% |

# 三、本周巡检概况

 江苏省省厅及各地市服务器运行正常，CPU资源占用正常，内存资源占用偏高，磁盘读写速度较慢，国发系统各组件运行正常。巡检情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **服务器名称** | **IP地址** | **网络** | **CPU使用率** | **内存使用率** | **可用磁盘空间** | **平台服务** | **系统运行** |
| 省厅平台 | 10.32.201.33 | 正常 | 正常 | 正常 | 79.9G | 正常 | 正常 |
| 省厅交换 | 10.32.201.31 | 正常 | 正常 | 正常 | 112G | 正常 | 正常 |
| 省厅数据库 | 10.32.202.239 | 正常 | 正常 | 正常 | 243G | 正常 | 正常 |
| 10.32.201.32 | 正常 | 正常 | 正常 | 401G | 正常 | 正常 |

# 四、服务器迁移至本地情况

 国发系统13地市已全部迁移至本地。常州国庆期间服务器迁移，其他各市服务器均运行正常，本地通讯接收数据、数据交换至省和国家及本地国发平台访问均运行良好。迁移至本地服务器情况如下：

| **地市** | **服务器名称** | **IP地址** | **网络** | **系统运行** | **平台访问** | **通讯接收** | **数据交换** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京 | 应用、通讯、交换 | 10.32.12.158 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 数据库 | 10.32.12.146 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 无锡 | 应用 | 10.32.24.61 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 通讯 | 10.32.24.62 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 数据库 | 10.32.24.63 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 交换 | 10.32.24.64 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 徐州 | 应用 | 10.123.69.137 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 通讯、数据库、交换 | 10.123.69.138 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 常州 | 应用 | 192.168.208.105 | 迁移 | 迁移 | 迁移 | 迁移 | 迁移 |
| 交换、通讯 | 10.32.47.30 | 迁移 | 迁移 | 迁移 | 迁移 | 迁移 |
| 数据库 | 192.168.208.106 | 迁移 | 迁移 | 迁移 | 迁移 | 迁移 |
| 苏州 | 应用 | 10.32.55.122 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 通讯、交换 | 10.32.55.121 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 数据库 | 10.32.55.221 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 南通 | 应用 | 10.32.6.239 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 交换 | 10.32.6.241 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 通讯 | 10.32.69.242 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 数据库 | 10.32.69.240 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 淮安 | 应用、通讯 | 10.32.91.105 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 交换、数据库 | 10.32.91.106 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 连云港 | 应用交换 | 10.32.81.116 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 数据库 通讯 | 10.32.81.115 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 盐城 | 应用、交换 | 10.32.105.112 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 数据库 | 10.32.105.111 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 扬州 | 应用、交换 | 10.32.117.114 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 数据库 | 10.32.117.13 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 通讯 | 10.32.117.15 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 镇江 | 应用 | 10.32.127.25 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 交换 | 10.32.127.27 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 数据库 | 10.32.127.29 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 通讯 | 10.32.127.21 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 泰州 | 应用、交换 、通讯 | 10.32.137.55 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 数据库 | 10.32.137.56 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 宿迁 | 应用 | 10.32.146.25 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 通讯 | 10.32.146.26 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 数据库 | 10.32.146.28 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 交换 | 10.32.146.27 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |

# 五、本周服务概况

服务内容：

|  |
| --- |
| 10月1日（星期五） |
| 1. 制作《1月1日以来全省涉气重点排污单位污染物排放情况报告10.1》
2. 制作《全省国家监控考核的涉气重点排污单位主要污染物排放情况日报（报送）10.1》
3. 制作40周周报。
 |
| 10月2日（星期六） |
| 1. 制作《1月1日以来全省涉气重点排污单位污染物排放情况报告10.2》
2. 制作《全省国家监控考核的涉气重点排污单位主要污染物排放情况日报（报送）10.2》
3. 统计9月15日以来全省考核废气企业排放量情况趋势图，异常升高、下降的企业明细。
4. 统计9月15日以来全省考核废气企业停产停排情况。
5. 统计9月15日以来两高废气企业排放量情况趋势图，异常升高、下降的企业明细。
6. 统计9月15日以来两废气企业停产停排情况。
 |
| 10月3日（星期日） |
| 1. 制作《1月1日以来全省涉气重点排污单位污染物排放情况报告10.3》
2. 制作《全省国家监控考核的涉气重点排污单位主要污染物排放情况日报（报送）10.3》
 |
| 10月4日（星期一） |
| 1. 制作《1月1日以来全省涉气重点排污单位污染物排放情况报告10.4》
2. 制作《全省国家监控考核的涉气重点排污单位主要污染物排放情况日报（报送）10.4》
3. 制作9月15日以来国家监控考核的涉气重点排污单位主要污染物排放情况报告。
4. 制作太湖流域周报。
 |
| 10月5日（星期二） |
| 1. 制作《1月1日以来全省涉气重点排污单位污染物排放情况报告10.5》
2. 制作《全省国家监控考核的涉气重点排污单位主要污染物排放情况日报（报送）10.5》
 |
| 10月6日（星期三） |
| 1. 制作《1月1日以来全省涉气重点排污单位污染物排放情况报告10.6》
2. 制作《全省国家监控考核的涉气重点排污单位主要污染物排放情况日报（报送）10.6》
 |
| 10月7日（星期四） |
| 1. 制作《1月1日以来全省涉气重点排污单位污染物排放情况报告10.7》
2. 制作《全省国家监控考核的涉气重点排污单位主要污染物排放情况日报（报送）10.7》
 |

# 六、有效传输率偏低原因分析及解决建议

本周有效传输率低于90%的企业总共有274家（325个监控点），其中常州162家，泰州43家，无锡14家，南通10家，盐城9家，苏州、徐州各7家，淮安、连云港各6家，镇江5家，宿迁4家，南京、扬州各2家。

传输率在80%-90%之间的企业有34家，主要行业分布为纺织、食品、化工、金属冶炼加工、木材加工、污水处理厂、电子、印染、石化、水泥、危废处置、机械及电子制造、电厂、电镀等；

传输率在70%-80%之间的企业有16家，主要行业分布为纺织、电镀、危废处置、污水处理厂、印染、电子、钢铁、化工、机械及电子制造、金属冶炼加工等；

传输率在10%-70%之间的企业有31家，主要行业分布为纺织、金属冶炼加工、电镀、化工、污水处理厂、电子、机械及电子制造、造纸、制药等；

传输率低于10%的的企业有199家，主要行业分布为纺织、污水处理厂、化工、电厂、金属冶炼加工、石化、食品、水泥、电镀、制药、电子、钢铁、垃圾焚烧发电、机械及电子制造、印染、生活垃圾处理、造纸、制革、危废处置、其它电力生产等。

**全省数据传输有效率低于90%的国控重点污染源统计表**

起止时间：2021-10-01至2021-10-07

| 序号 | 设区市 | 区县 | 企业名称 | 行业 | 监控点名称 | 传输率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京市 | 南京市 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 钢铁 | 5号高炉出铁场除尘1 | 77.14% | 10.6、10.7部分数据缺失 |
| 钢铁 | 5号高炉出铁场除尘2 | 77.14% | 10.6、10.7部分数据缺失 |
| 2 | 经济技术开发区 | 海螺集团中国水泥厂有限公司 | 水泥 | 2号窑头排口 | 85.33% | 10.7部分数据缺失 |
| 3 | 无锡市 | 锡山区 | 无锡市金杨新材料股份有限公司 | 电子 | 电镀废水直排口 | 75.24% | 10.1、10.2、10.3、 |
| 4 | 无锡百和织造股份有限公司 | 纺织 | 废水排放口 | 58.33% | 10.6、10.7部分数据缺失 |
| 5 | 惠山区 | 无锡市前洲印染有限公司 | 纺织 | 接管口 | 0.68% | 10.6、10.7部分数据缺失 |
| 6 | 无锡市新润印染有限公司 | 纺织 | 接管口 | 76.00% | 10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 7 | 无锡新天水洗有限公司 | 纺织 | 接管口 | 35.03% | 10.6、10.7部分数据缺失 |
| 8 | 江阴市 | 江阴科玛金属制品有限公司 | 金属冶炼加工 | 车间废水排放口 | 80.57% | 10.6、10.7部分数据缺失 |
| 9 | 宜兴市 | 宜兴乐祺纺织集团有限公司 | 纺织 | 污水排放口 | 54.00% | 10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、 |
| 10 | 江苏爱娇实业股份有限公司 | 纺织 | 污水排放口 | 53.43% | 10.1、10.2、10.3、10.4、 |
| 11 | 宜兴市艺蝶针织有限公司 | 纺织 | 污水排放口 | 36.38% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、 |
| 12 | 伟洛仕电子（无锡）有限公司 | 电子 | 污水排放口 | 30.19% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、 |
| 13 | 宜兴市百丽纺织染整有限公司 | 纺织 | 污水排放口 | 82.86% | 10.1、10.2、 |
| 14 | 无锡马爱达纤维化成有限公司 | 纺织 | 污水排放口 | 23.33% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、 |
| 15 | 微密科技（宜兴）有限公司 | 机械及电子制造 | 污水排放口 | 62.57% | 10.1、10.2、10.3、10.4、 |
| 16 | 经开区 | 无锡华美板业有限公司 | 电镀 | 雨水排放口pH | 56.00% | 10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 17 | 徐州市 | 贾汪区 | 徐州新利源印花有限公司 | 纺织 | 废水排放口 | 88.00% | 10.1、10.3、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 18 | 丰县 | 徐州佳合食品有限公司 | 食品 | 1#厂区废水总排口 | 83.43% | 10.6、10.7部分数据缺失 |
| 19 | 徐州丰成盐化工有限公司 | 化工 | 1#吹风气余热回收装置 | 0.00% | 10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 20 | 沛县 | 徐州雅居乐环保科技有限公司 | 危废处置 | 废气排放口 | 78.69% | 10.4、10.5、10.6、 |
| 21 | 睢宁县 | 江苏苏醇酒业有限公司 | 食品 | 1#废水总排口 | 85.14% | 10.6、10.7部分数据缺失 |
| 22 | 徐州南海皮厂有限公司 | 制革 | 废水排放口 | 0.00% | 10.1、 |
| 23 | 邳州市 | 江苏兰蒂斯木业有限公司 | 木材加工 | 锅炉排气口 | 87.01% | 10.1、 |
| 24 | 常州市 | 天宁区 | 常州老三集团有限公司 | 纺织 | 污水排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 25 | 常州旭荣针织印染有限公司 | 纺织 | 污水排放口 | 12.50% | 10.1、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 26 | 黑牡丹纺织有限公司 | 纺织 | 污水排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 27 | 江苏佳尔科药业集团有限公司 | 化工 | 污水排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 28 | 常州迪尔毛纺织有限公司 | 纺织 | 污水排放口 | 0.00% | 10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 29 | 亚东（常州）科技有限公司 | 纺织 | 污水排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 30 | 常州东恒印染有限公司 | 纺织 | 污水排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 31 | 常州嘉博染织有限公司 | 纺织 | 污水排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 32 | 常州市金日印染有限公司 | 纺织 | 污水排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 33 | 常州月夜灯芯绒有限公司 | 纺织 | 污水排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 34 | 常州龙城之星染织有限公司 | 纺织 | 污水排放口 | 0.00% | 10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 35 | 常州浩基鼎泰印染有限公司 | 纺织 | 污水排放口 | 9.46% | 10.1、10.2、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 36 | 常州裕源灵泰面料科技有限公司 | 纺织 | 污水排放口 | 0.00% | 10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 37 | 常州联信纺织染整有限公司 | 纺织 | 污水排放口 | 0.00% | 10.6、10.7部分数据缺失 |
| 38 | 常州华纺印染厂有限公司 | 纺织 | 污水排放口 | 4.84% | 10.1、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 39 | 常州市东南开发区恒丰织造有限公司 | 纺织 | 污水排放口 | 0.00% | 10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 40 | 常州三毛纺织集团有限公司 | 纺织 | 污水排放口 | 3.43% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 41 | 美凯燕（常州）纺织印染有限公司 | 纺织 | 污水排放口 | 7.14% | 10.1、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 42 | 常州东新华福纺织印染有限公司 | 纺织 | 污水排放口 | 3.52% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 43 | 常州市森利染织有限公司 | 纺织 | 污水排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 44 | 常州东方伊思达染织有限公司 | 纺织 | 排放口一 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 45 | 常州郑陆污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 出水口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 46 | 钟楼区 | 常州市卜弋科研化工有限公司 | 化工 | 排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 47 | 常州市国礼纺织染整有限公司 | 纺织 | 排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 48 | 中稀（常州）稀土新材料有限公司 | 金属冶炼加工 | 排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 49 | 常州乐棋舒康纺织有限公司 | 纺织 | 废水01 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 50 | 常州市小平电镀有限公司 | 电镀 | 废水01 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 51 | 常州市科丰化工有限公司 | 化工 | 废水01 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 52 | 华润电力（常州）有限公司 | 电厂 | 废气02 | 3.84% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 53 | 常州市殿圣食品有限公司 | 生活垃圾处理 | 废水01 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 54 | 常州市邹区水务工程有限公司邹区污水处理厂 | 污水处理厂 | 出水口 | 4.24% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 55 | 新北区 | 常州新区广达热电有限公司 | 电厂 | 废气排口 | 0.00% | 10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 56 | 常州市新港热电有限公司 | 电厂 | 2#废气排放口 | 3.84% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 电厂 | 3#废气排放口 | 3.84% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 57 | 常州市长江热能有限公司 | 其它电力生产 | 废气排口4# | 3.84% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 其它电力生产 | 废气排口6# | 3.84% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 58 | 国电常州发电有限公司 | 电厂 | #2锅炉排口 | 3.84% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 电厂 | #1锅炉排口 | 3.84% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 59 | 常州西源污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 污水排污口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 60 | 常州市深水江边污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 出水口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 61 | 常州市百丈污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 污水排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 62 | 常州民生环保科技有限公司 | 污水处理厂 | 排污口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 63 | 常州市深水城北污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 出水口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 64 | 常州市城市排水有限公司江边污水处理厂 | 污水处理厂 | 出水口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 65 | 光大常高新环保能源（常州）有限公司 | 垃圾焚烧发电 | 1#炉监测点 | 3.89% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 垃圾焚烧发电 | 2#炉监测点 | 3.89% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 垃圾焚烧发电 | 3#炉监测点 | 3.33% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 66 | 阿朗新科高性能弹性体（常州）有限公司 | 石化 | 废水排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 67 | 常州华灏针织有限公司 | 纺织 | 废水排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 68 | 常州天马集团有限公司 | 金属冶炼加工 | 废水排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 69 | 常州依丝特纺织服饰有限公司 | 纺织 | 废水排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 70 | 光大升达固废处置（常州）有限公司 | 危废处置 | 1#炉监测点 | 3.84% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 71 | 华润化学材料科技有限公司 | 化工 | 1号烟气监控点 | 3.27% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 化工 | 2号烟气监控点 | 3.84% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 72 | 江苏诚达石化工业有限公司 | 石化 | 废气排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 73 | 新阳科技集团有限公司 | 化工 | 1#炉监测点 | 0.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 化工 | 2#炉监测点 | 3.71% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 74 | 常州市新浩印染有限公司 | 纺织 | 总排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 75 | 常州明泰纺织印染有限公司 | 纺织 | 污水排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 76 | 常州东方诺亚印染有限公司 | 纺织 | 废水排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 77 | 常州天和印染有限公司 | 纺织 | 污水排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 78 | 常州锦绫织染有限公司 | 纺织 | 污水排放口监测点 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 79 | 常州燎源纺织印染有限公司 | 纺织 | 污水排放口监测点 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 80 | 常州耀春格瑞纺织品有限公司 | 纺织 | 废水排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 81 | 常州市天卓纺织品整理有限公司 | 纺织 | 污水排放口监测点 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 82 | 常州凯乐特种织物有限公司 | 纺织 | 污水排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 83 | 常州市儒晟印染有限公司 | 纺织 | 污水排放口 | 0.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 84 | 常州市巨朋纺织印染有限公司 | 纺织 | 污水排放口 | 3.43% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 85 | 常州市康裕巾被纺织有限公司 | 纺织 | 污水排放口 | 3.43% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 86 | 常州市海鲨合成化纤有限公司 | 纺织 | 污水排放口 | 3.43% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 87 | 常州市英时丰纺织印染有限公司 | 纺织 | 污水排放口 | 3.43% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 88 | 常州市缔缘针织印染有限公司 | 纺织 | 污水排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 89 | 常州市福琛染织有限公司 | 纺织 | 污水排放口 | 3.43% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 90 | 常州市鑫诺纺织有限公司 | 纺织 | 污水排放口 | 3.43% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 91 | 常州柠檬树印染有限公司 | 纺织 | 污水排放口 | 3.43% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 92 | 常州伟程印染有限公司 | 纺织 | 污水排放口 | 3.43% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 93 | 常州永宝利染丝有限公司 | 纺织 | 污水排放口 | 3.43% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 94 | 常州市百顺印染有限公司 | 纺织 | 污水排放口 | 3.43% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 95 | 常州永驰纺织有限公司 | 纺织 | WSO1 | 3.43% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 96 | 常州金昌盛印染有限公司 | 纺织 | 污水排放口 | 3.43% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 97 | 常州京江源纺织有限公司 | 纺织 | 污水排放口 | 3.43% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 98 | 江苏霞光印染有限公司 | 纺织 | 污水排放口 | 0.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 99 | 常州市嘉翔纺织印染有限公司 | 纺织 | 污水排放口 | 3.43% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 100 | 常州市德易印染有限公司 | 纺织 | 污水排放口 | 3.43% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 101 | 常州市阳光药业有限公司 | 制药 | 污水排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 102 | 常州市益友染织有限公司 | 纺织 | 废水排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 103 | 常州市新鸿医药化工技术有限公司 | 化工 | 废水排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 104 | 天合光能股份有限公司 | 电子 | 废水排放口\_西厂区 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 电子 | 废水排放口\_东南厂区 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 105 | 江苏中再生投资开发有限公司（奔牛污水处理厂） | 污水处理厂 | 出水口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 106 | 武进区 | 常州绿色动力环保热电有限公司 | 垃圾焚烧发电 | #1炉监测点 | 3.89% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 垃圾焚烧发电 | #2炉监测点 | 3.33% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 垃圾焚烧发电 | #3炉监测点 | 3.89% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 107 | 常州市明都物资回收有限公司第九收购站 | 金属冶炼加工 | 废气排放口监测点 | 3.84% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 108 | 常州市杭花有色金属铸件厂 | 金属冶炼加工 | 废气排放口自动监控点 | 3.84% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 109 | 常州华伦热电有限公司 | 电厂 | 废气排口二 | 0.00% | 10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 110 | 常州恩菲水务有限公司 | 污水处理厂 | 排污口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 111 | 常州市马杭污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 排污口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 112 | 江苏大禹水务股份有限公司城区污水处理厂 | 污水处理厂 | 排污口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 113 | 江苏大禹水务股份有限公司漕桥污水处理厂 | 污水处理厂 | 出水口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 114 | 江苏大禹水务股份有限公司武南污水处理厂 | 污水处理厂 | 出水口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 115 | 常州东方特钢有限公司 | 钢铁 | 186烧结机头 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 钢铁 | 300烧结机头 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 116 | 常州市湖塘热电有限公司 | 电厂 | 废气排放口 | 3.84% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 117 | 溧阳市 | 恒天宝丽丝生物基纤维股份有限公司 | 纺织 | 废水 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 118 | 江苏开磷瑞阳化工股份有限公司 | 化工 | 废水监控点 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 119 | 江苏力强化工有限公司 | 化工 | 废水监控点 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 120 | 溧阳杰康诺酵母科技有限公司 | 食品 | 排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 121 | 溧阳索尔维稀土新材料有限公司 | 金属冶炼加工 | 排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 122 | 江苏扬子水泥有限公司 | 水泥 | 废气排放口 | 3.84% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 123 | 顺博合金江苏有限公司 | 金属冶炼加工 | 废气排放口2 | 3.35% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 金属冶炼加工 | 废气排放口3 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 124 | 江苏弘博热电有限公司 | 电厂 | 废气排口 | 3.84% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 125 | 江苏腾业新型材料有限公司 | 水泥 | 废气排放口 | 3.84% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 126 | 江苏省奥谷生物科技有限公司 | 食品 | 废水排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 127 | 溧阳市华盛染整有限公司 | 纺织 | 废水排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 128 | 溧阳市立洋纺织有限公司 | 纺织 | 废水 | 0.00% | 10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 129 | 溧阳强鑫纺织有限公司 | 纺织 | 废水排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 130 | 溧阳维信生物科技有限公司 | 化工 | 废水排放口 | 0.00% | 10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 131 | 溧阳金典纺织有限公司 | 纺织 | 废水排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 132 | 溧阳市强埠污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 废水排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 133 | 溧阳市南渡新材料园区污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 废水排放口 | 0.00% | 10.7部分数据缺失 |
| 134 | 溧阳市绿茵毯业有限公司 | 纺织 | 废水排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 135 | 江苏迪赛诺制药有限公司 | 化工 | 废水 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 136 | 江苏维多股份有限公司 | 食品 | 废水排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 137 | 嘉士伯天目湖啤酒（江苏）有限公司 | 食品 | 排放口1 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 138 | 溧阳水务集团有限公司第二污水处理厂 | 污水处理厂 | 出水口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 139 | 江苏富春江环保热电有限公司 | 电厂 | 废气排放口 | 3.84% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 140 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 水泥 | 废气排口4 | 3.84% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 水泥 | 废气排口1 | 3.84% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 水泥 | 废气排口2 | 3.84% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 水泥 | 废气排口3 | 3.84% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 水泥 | 废气排口5 | 3.84% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 水泥 | 废气排口6 | 3.84% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 水泥 | 废气排口7 | 3.84% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 水泥 | 废气排口8 | 3.84% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 水泥 | 废气排口9 | 3.84% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 141 | 溧阳天山水泥有限公司 | 水泥 | 废气排口 | 3.84% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 142 | 溧阳市盛康污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 污水排污口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 143 | 溧阳中建水务有限公司溧阳市埭头污水处理厂 | 污水处理厂 | 出水口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 144 | 金坛区 | 江苏东宝印染有限公司 | 印染 | 排污口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 145 | 江苏省激素研究所股份有限公司 | 化工 | 废水接管口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 化工 | 废气排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 146 | 常州市卿卿针织厂 | 纺织 | 排放口 | 0.00% | 10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 147 | 江苏利步瑞服装有限公司 | 纺织 | 废水接管口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 148 | 江苏鸿瑞昌泰纺织有限公司 | 纺织 | 废水接管口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 149 | 江苏金标毛纺有限公司 | 纺织 | 废水排口 | 0.00% | 10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 150 | 健尔康医疗科技股份有限公司 | 制药 | 废水排口 | 0.00% | 10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 151 | 常州亿晶光电科技有限公司 | 机械及电子制造 | 西排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 机械及电子制造 | 东排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 152 | 江苏金湟纸业有限公司 | 造纸 | 排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 153 | 中盐常州化工股份有限公司 | 化工 | 排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 154 | 江苏大唐国际金坛热电有限责任公司 | 电厂 | 排放口2 | 3.84% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 155 | 晨风（江苏）服装有限公司常州华城服装厂 | 纺织 | 废水接管口 | 0.00% | 10.6、10.7部分数据缺失 |
| 156 | 常州凯丽纺织科技有限公司 | 纺织 | 废水接管口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 157 | 江苏立华食品有限公司 | 食品 | 废水接管口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 158 | 常州市华舜印染有限公司 | 纺织 | 废水接管口 | 0.00% | 10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 159 | 常州金冬毛纺有限公司 | 纺织 | 废水接管口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 160 | 江苏华越毛纺有限公司 | 纺织 | 废水接管口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 161 | 常州金坛远宏线业有限公司 | 纺织 | 废水接管口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 162 | 常州市金坛区恒利精纺有限公司 | 纺织 | 废水接管口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 163 | 常州市金坛润帛毛纺有限公司 | 纺织 | 废水接管口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 164 | 常州市金坛区裕华毛纺厂 | 纺织 | 废水接管口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 165 | 金坛区（沈渎）生活垃圾卫生填埋场 | 生活垃圾处理 | 废水排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 166 | 常州市三洋印花厂 | 纺织 | 废水接管口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 167 | 东方日升（常州）新能源有限公司 | 电子 | 废水接管口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 168 | 常州金坛区第二污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 废水排口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 169 | 江苏加怡热电有限公司 | 电厂 | 排放口一 | 3.84% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 170 | 盘固水泥集团有限公司 | 水泥 | 1#烟囱 | 3.84% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 171 | 经济开发区 | 常州市城市排水有限公司戚墅堰污水处理厂 | 污水处理厂 | 出水口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 172 | 江苏华电戚墅堰发电有限公司 | 电厂 | 废气排口1# | 0.00% | 10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 电厂 | 废气排口2# | 3.84% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 电厂 | 废气排口3# | 0.00% | 10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 电厂 | 废气排口4# | 3.84% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 173 | 光大环保能源（常州）有限公司 | 垃圾焚烧发电 | 1#炉监测点 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 垃圾焚烧发电 | 2#炉监测点 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 174 | 常州中发炼铁有限公司 | 金属冶炼加工 | 北区1#高炉供料系统 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 金属冶炼加工 | 北区1#高炉出铁场 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 175 | 常州邦益钢铁有限公司 | 金属冶炼加工 | 北区电转炉二次除尘 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 176 | 江苏华电戚墅堰热电有限公司 | 电厂 | 废气排口5# | 3.84% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 电厂 | 废气排口7# | 0.00% | 10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 177 | 常州新湖印染有限公司 | 印染 | 废水排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 178 | 常州华宇印染有限公司 | 纺织 | 污水排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 179 | 常州依兰都染整有限公司 | 纺织 | 废水总排口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 180 | 常州市武进东亚纺织品有限公司 | 纺织 | 废水排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 181 | 常州亚太热电有限公司 | 电厂 | 排放口二 | 3.84% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 电厂 | 排放口一 | 3.84% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 182 | 中天钢铁集团有限公司 | 钢铁 | 南区180烧结机头 | 3.84% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 钢铁 | 污水站排放口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 钢铁 | 北区180-1烧结机头 | 3.84% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 钢铁 | 北区180-2烧结机头 | 3.84% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 钢铁 | 南区550烧结机头 | 3.84% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 钢铁 | 南区电厂135mw机组脱硫 | 3.84% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 钢铁 | 北区电厂1#3#4#A塔出口 | 3.84% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 钢铁 | 北区电厂1#3#4#B塔出口 | 3.84% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 钢铁 | 北区电厂5#锅炉出口 | 3.84% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 183 | 常州东方前杨污水综合处理有限公司 | 污水处理厂 | 排污口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 184 | 常州东方横林水处理有限公司 | 污水处理厂 | 出水口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 185 | 常州东方横山水处理有限公司 | 污水处理厂 | 出水口 | 4.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 186 | 苏州市 | 吴中区 | 苏州市恒顺漂染有限公司 | 纺织 | 恒顺漂染排口 | 2.08% | 10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 187 | 苏州宏星食品包装有限公司 | 食品 | 宏星食品排口 | 83.33% | 10.7部分数据缺失 |
| 188 | 苏州高新区 | 百硕电脑（苏州）有限公司（大同路） | 电子 | 污水排放口 | 66.29% | 10.1、10.2、10.3、 |
| 189 | 昆山市 | 昆山市鼎鑫电子有限公司 | 电子 | 废水排放口 | 88.00% | 10.1、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 190 | 宏大拉链（中国）有限公司 | 纺织 | 生产污水排放口 | 71.11% | 10.7部分数据缺失 |
| 191 | 吴江区 | 吴江市华东毛纺织染有限公司 | 纺织 | 吴江市华东毛纺织染有限公司 | 51.28% | 10.6、10.7部分数据缺失 |
| 192 | 太仓市 | 太仓夏鑫电镀有限公司 | 金属冶炼加工 | 废水排放口 | 0.00% | 10.7部分数据缺失 |
| 193 | 南通市 | 崇川区 | 南通中纺实业有限公司 | 纺织 | 废水排放口 | 88.57% | 10.1、10.2、 |
| 194 | 海安市 | 海安启弘纺织科技有限公司 | 纺织 | 废气排口 | 60.98% | 10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 195 | 海安县针织二厂 | 纺织 | 废水总排口 | 0.00% | 10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 196 | 江苏富邦纺织有限公司 | 纺织 | 废水总排口 | 84.00% | 10.4、 |
| 197 | 江苏双双布业有限公司 | 纺织 | 废水总排口 | 85.71% | 10.6、10.7部分数据缺失 |
| 198 | 启东市 | 启东市金盛印染有限公司 | 印染 | 废水排放口 | 77.14% | 10.6、10.7部分数据缺失 |
| 199 | 通州区 | 南通鑫艺百纺织科技有限公司 | 纺织 | 废水排放口 | 86.86% | 10.7部分数据缺失 |
| 200 | 南通市资亚医用材料有限责任公司 | 纺织 | 废水排放口 | 63.08% | 10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 201 | 海门市 | 江苏通海染整有限公司 | 纺织 | 废水总排口 | 75.90% | 10.6、10.7部分数据缺失 |
| 202 | 苏通科技产业园 | 南通强盛印染有限公司 | 印染 | 强盛 | 89.14% | 10.2、10.3、10.5、 |
| 203 | 连云港市 | 连云区 | 江苏三吉利化工股份有限公司 | 化工 | 导热油炉废气排口 | 0.00% | 10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 204 | 海州区 | 连云港飞雁毛毯有限责任公司 | 纺织 | 飞雁污水排口 | 58.86% | 10.1、10.2、10.3、10.4、 |
| 205 | 赣榆区 | 连云港海赣科技有限公司 | 金属冶炼加工 | 废气排放口 | 84.57% | 10.2、10.3、10.4、 |
| 206 | 东海县 | 连云港金川海藻有限公司 | 化工 | 废水排放口 | 0.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 207 | 灌南县 | 江苏汤沟两相和酒业有限公司 | 食品 | 废水排放口 | 81.71% | 10.4、10.5、 |
| 208 | 连云港经济技术开发区 | 连云港恒隆水务有限公司 | 污水处理厂 | 废水排放口 | 86.86% | 10.4、 |
| 209 | 淮安市 | 市辖区 | 淮安清江石油化工有限责任公司 | 化工 | 催化裂化排放口 | 76.12% | 10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 210 | 涟水县 | 江苏汇丰木业有限公司 | 木材加工 | 废气排放口 | 83.40% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 211 | 盱眙县 | 江苏淮河化工有限公司 | 化工 | 锅炉布袋除尘监控点 | 21.71% | 10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 212 | 淮安经济技术开发区 | 江苏旭亿达染织有限公司 | 纺织 | 总排 | 87.84% | 10.5、 |
| 213 | 富誉电子科技（淮安）有限公司 | 机械及电子制造 | 废水排放口 | 8.16% | 10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 214 | 盐化工业园区 | 淮安蓝天环保科技有限公司 | 危废处置 | 回转窑废气排放口 | 80.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 215 | 盐城市 | 亭湖区 | 日铠电脑配件有限公司 | 电镀 | 综合废水排放口 | 85.71% | 10.7部分数据缺失 |
| 216 | 响水县 | 响水县陈家港水处理有限公司 | 污水处理厂 | 废水排放口 | 56.57% | 10.3、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 217 | 滨海县 | 江苏吉华化工有限公司 | 化工 | 危废焚烧炉 | 0.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 218 | 瑞孚信江苏药业股份有限公司 | 制药 | RTO焚烧炉排放口 | 1.55% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 219 | 射阳县 | 胜达集团江苏开胜纸业有限公司 | 造纸 | 废水总排口 | 53.71% | 10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 220 | 东台市 | 东台市舒美制绒有限责任公司 | 纺织 | 废水排放口 | 79.43% | 10.1、10.2、 |
| 221 | 江苏南丰纺织线业有限公司 | 纺织 | 废水排放口 | 70.83% | 10.7部分数据缺失 |
| 222 | 大丰区 | 江苏丰山集团股份有限公司 | 石化 | RTO监控房 | 85.71% | 10.7部分数据缺失 |
| 223 | 经济技术开发区 | 亚曼缝纫线（盐城）有限公司 | 纺织 | 监控点 | 0.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 224 | 扬州市 | 广陵区 | 青岛啤酒（扬州）有限公司 | 食品 | 污水总排口 | 82.29% | 10.6、10.7部分数据缺失 |
| 225 | 邗江区 | 扬州精泽汽配有限公司 | 电镀 | 废水排放口 | 42.86% | 10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 226 | 镇江市 | 新区 | 江苏瑞尔隆鼎实业有限公司 | 机械及电子制造 | 江苏瑞尔隆鼎实业有限公司 | 75.43% | 10.1、10.2、10.3、 |
| 227 | 镇江华科生态电镀科技发展有限公司 | 金属冶炼加工 | 华科生态电镀科技发展有限公司 | 54.12% | 10.1、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 228 | 江苏超跃化学有限公司 | 石化 | 江苏超跃化学有限公司（废水） | 0.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 229 | 扬中市 | 镇江大全金属表面处理有限公司 | 电镀 | 总排监测点 | 73.14% | 10.1、10.2、10.3、 |
| 230 | 高新区 | 镇江华印电路板有限公司 | 电子 | 废水排放口 | 82.86% | 10.1、10.2、10.3、10.7部分数据缺失 |
| 231 | 泰州市 | 海陵区 | 梅兰化工集团有限公司 | 化工 | 污水站综合排口 | 0.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 232 | 泰州金州城北污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 泰州市城北污水处理厂 | 89.14% | 10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 233 | 泰州市泰通电镀有限公司 | 电镀 | 废水监控点 | 77.14% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 234 | 泰州市九龙污水处理厂 | 污水处理厂 | 九龙污水处理厂 | 72.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 235 | 高港区 | 华润雪花啤酒(泰州)有限公司 | 食品 | 废水监测点 | 82.86% | 10.6、10.7部分数据缺失 |
| 236 | 兴化市 | 江苏双乐化工颜料有限公司 | 化工 | 江苏双乐化工颜料有限公司东厂 | 5.14% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 237 | 江苏兴达钢帘线股份有限公司 | 金属冶炼加工 | 兴达钢帘股份有限公司(废水) | 6.29% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 金属冶炼加工 | 热电厂排放口 | 12.16% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 238 | 兴化市舟鹏金属制品有限公司 | 金属冶炼加工 | 熔炼炉排气口 | 82.86% | 10.6、10.7部分数据缺失 |
| 239 | 兴化市宏丰铝业有限公司 | 金属冶炼加工 | 熔炼炉排气口 | 75.84% | 10.3、10.4、10.5、 |
| 240 | 江苏申达金属制品有限公司 | 金属冶炼加工 | 废气排放口 | 0.00% | 10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 241 | 江苏悦兴药业有限公司 | 化工 | 污水排放口 | 11.43% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 242 | 靖江市 | 帝斯曼江山制药（江苏）有限公司 | 制药 | VOC废气排口 | 20.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 243 | 靖江市华汇城市污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 靖江市华汇城市污水处理有限公司 | 11.43% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 245 | 靖江市华晟重金属防控有限公司 | 金属冶炼加工 | 总排污口 | 9.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 金属冶炼加工 | 六价铬 | 12.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 金属冶炼加工 | 总镍排口 | 12.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 246 | 江苏京伦染织有限公司 | 纺织 | 京伦总排口 | 9.14% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 247 | 靖江加盛纺织有限公司 | 纺织 | 加盛总排口 | 7.43% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 248 | 靖江市华宇漂染纺织有限公司 | 纺织 | 华宇总排口 | 0.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 249 | 皓月汽车安全系统技术股份有限公司 | 电镀 | 废水总排口 | 0.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 电镀 | 六价铬排口 | 0.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 电镀 | 总镍排口 | 0.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 250 | 江苏华明实业有限公司 | 电镀 | 废水总排口 | 10.00% | 10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 电镀 | 六价铬排口 | 4.00% | 10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 251 | 靖江市永固轿配涂装厂 | 电镀 | 废水总排口 | 60.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 252 | 靖江市新港污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 东厂总排口 | 0.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 污水处理厂 | 西厂总排口 | 2.29% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 253 | 靖江量具有限公司 | 电子 | 量具排口 | 1.14% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 254 | 江苏德生纺织印染有限公司 | 纺织 | 德生废水排口 | 8.57% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 255 | 江苏东方镍网有限公司 | 电镀 | 废水总排口 | 0.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 256 | 靖江特殊钢有限公司 | 金属冶炼加工 | 特殊钢 | 10.37% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 257 | 江苏长强钢铁有限公司 | 钢铁 | 炼铁2#高炉 | 0.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 258 | 江苏汇同水处理发展有限公司 | 污水处理厂 | 汇同水处理 | 0.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 255 | 泰兴市 | 新浦化学（泰兴）有限公司 | 石化 | 新浦1# | 0.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 石化 | 新浦5# | 0.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 256 | 泰兴市滨江污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 滨江污水厂总排口 | 0.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 污水处理厂 | 滨江二期排放口 | 0.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 257 | 济川药业集团有限公司 | 制药 | 污水排放口 | 0.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 258 | 江苏中丹集团股份有限公司 | 化工 | 污水排放口 | 0.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 259 | 江苏联昇化学有限公司 | 化工 | 污水排放口 | 89.14% | 10.2、10.4、10.7部分数据缺失 |
| 260 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 化工 | 污水排放口 | 87.43% | 10.7部分数据缺失 |
| 261 | 阿贝尔化学（江苏）有限公司 | 化工 | 污水排放口 | 0.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 262 | 泰兴市华盛银洋新材料科技有限公司 | 化工 | 污水排放口 | 51.43% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、 |
| 263 | 泰兴市昱宏化工有限公司 | 化工 | 污水排放口 | 89.71% | 10.1、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 264 | 泰兴市虹桥中剑污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 废水排放口 | 0.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 265 | 泰兴盛嘉树脂有限公司 | 化工 | 污水排放口 | 82.86% | 10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 266 | 圣达电气有限公司 | 机械及电子制造 | 污水排放口 | 0.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 267 | 姜堰区 | 泰州市友成染整有限公司 | 纺织 | 废水总排口 | 88.34% | 10.5、10.6、 |
| 268 | 医药高新区 | 蓝思旺精密（泰州）有限公司 | 金属冶炼加工 | 镍排口 | 48.57% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 269 | 江苏联美生物能源有限公司 | 电厂 | 废气总排放口 | 85.14% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 270 | 中海油气（泰州）石化有限公司 | 石化 | 废气 | 0.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 石化 | ws | 0.00% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |
| 271 | 宿迁市 | 宿豫区 | 宿迁桑德水务有限公司 | 污水处理厂 | 总出水口 | 64.79% | 10.7部分数据缺失 |
| 272 | 沭阳县 | 瑞声精密电子沭阳有限公司 | 机械及电子制造 | 总排口 | 86.29% | 10.1、10.2、 |
| 273 | 泗洪县 | 晨风（泗洪）服饰有限公司 | 纺织 | 成衣废水排放口 | 0.00% | 10.6、10.7部分数据缺失 |
| 274 | 苏州宿迁工业园区 | 江苏邦腾环保技术开发有限公司 | 危废处置 | 废水排口 | 77.57% | 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7部分数据缺失 |

注：根据2021年考核名单2859家企业统计。

# 七、2021年考核企业日数据超标情况

10月1日至10月7日，全省重点排污单位有36家日数据超标，其中无锡7家，连云港6家，南通4、徐州、盐城各4家，苏州、宿迁、南京、常州各2家，淮安、泰州、镇江各1家。

36家超标企业所在行业，其中电厂11家，危废处置8家，污水处理厂、石化各5家，纺织4家，化工、建材、玻璃各2家，电子、其它电力生产、铅蓄电池、印染各1家。

日数据超标企业明细如下：

起止时间：2021-10-01至2021-10-07

| 序号 | 设区市 | 区县 | 企业名称 | 行业 | 超标因子 | 排放标准 | 超标天数 | 超标率 | 最大浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京市 | 秦淮区 | 江苏金陵环境有限公司城东三期污水处理厂 | 污水处理厂 | COD | 50mg/L | 4 | 57.14% | 284.05mg/L |
| 2 | 江北新区 | 南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司 | 危废处置 | 烟尘 | 65mg/m³ | 1 | 14.29% | 82.77 mg/m³ |
| 3 | 无锡市 | 锡山区 | 高德（无锡）电子有限公司 | 电子 | COD | 50mg/L | 1 | 33.33% | 455.86 mg/L |
| 4 | 惠山区 | 江苏中诚印染股份有限公司 | 纺织 | COD | 200mg/L | 1 | 20.00% | 470.45 mg/L |
| 5 | 江阴市 | 江阴市源通综合污水处理有限公司 | 污水处理厂 | COD | 50mg/L | 1 | 14.29% | 257.53 mg/L |
| 6 | 江阴市龙宏污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 总磷 | 0.5mg/L | 1 | 14.29% | 0.99 mg/L |
| 7 | 江阴桑阳印染制线有限公司 | 纺织 | 氨氮 | 20mg/L | 1 | 14.29% | 20.70 mg/L |
| 8 | 宜兴市 | 江苏国信协联能源有限公司 | 其它电力生产 | 烟尘 | 20mg/m³ | 7 | 100.00% | 127.71 mg/m³ |
| 9 | 江苏国信协联燃气热电有限公司 | 电厂 | 二氧化硫 | 35mg/m³ | 2 | 28.57% | 78.76 mg/m³ |
| 10 | 徐州市 | 经济技术开发区 | 徐州市危险废物集中处置中心有限公司 | 危废处置 | 氨氮 | 35mg/L | 2 | 28.57% | 43.64 mg/L |
| 11 | 贾汪区 | 江苏徐矿综合利用发电有限公司 | 电厂 | 烟尘 | 20mg/m³ | 1 | 14.29% | 25.20 mg/m³ |
| 12 | 沛县 | 徐州雅居乐环保科技有限公司 | 危废处置 | 烟尘 | 65mg/m³ | 1 | 16.67% | 105.82 mg/m³ |
| 13 | 邳州市 | 邳州伊思达纺织有限公司 | 纺织 | COD | 400mg/L | 1 | 14.29% | 639.22 mg/L |
| 14 | 常州市 | 新北区 | 国电常州发电有限公司 | 电厂 | 烟尘 | 20mg/m³ | 1 | 100.00% | 20.19 mg/m³ |
| 15 | 经济开发区 | 江苏华电戚墅堰发电有限公司 | 电厂 | 二氧化硫 | 35mg/m³ | 1 | 100.00% | 91.92 mg/m³ |
| 16 | 苏州市 | 吴中区 | 苏州耀雄纺织染整有限公司 | 纺织 | 氨氮 | 20mg/L | 1 | 100.00% | 25.88 mg/L |
| 17 | 张家港市 | 江苏富淼科技股份有限公司 | 石化 | 氮氧化物 | 100mg/m³ | 1 | 14.29% | 142.94 mg/m³ |
| 18 | 南通市 | 海安市 | 海安理昂生物质发电有限公司 | 电厂 | 氮氧化物 | 100mg/m³ | 2 | 28.57% | 256.25 mg/m³ |
| 19 | 海门市 | 泰山石膏（南通）有限公司 | 建材 | 烟尘 | 20mg/m³ | 2 | 28.57% | 23.09 mg/m³ |
| 建材 | 氮氧化物 | 180mg/m³ | 2 | 28.57% | 514.23 mg/m³ |
| 20 | 南通深泰热电有限公司 | 电厂 | 二氧化硫 | 35mg/m³ | 7 | 100.00% | 187.69 mg/m³ |
| 电厂 | 氮氧化物 | 50mg/m³ | 2 | 28.57% | 134.69 mg/m³ |
| 21 | 通州湾示范区 | 南通四方印染有限公司 | 印染 | COD | 200mg/L | 1 | 14.29% | 219.52 mg/L |
| 22 | 连云港市 | 连云区 | 江苏三吉利化工股份有限公司 | 化工 | 烟尘 | 80mg/m³ | 1 | 25.00% | 86.21 mg/m³ |
| 23 | 赣榆区 | 连云港市云海电源有限公司 | 铅蓄电池 | COD | 150mg/L | 3 | 42.86% | 706.18 mg/L |
| 24 | 东海县 | 台玻东海玻璃有限公司 | 玻璃 | 烟尘 | 50mg/m³ | 1 | 14.29% | 68.06 mg/m³ |
| 玻璃 | 二氧化硫 | 400mg/m³ | 4 | 57.14% | 976.72 mg/m³ |
| 25 | 灌云县 | 光大环保（连云港）废弃物处理有限公司 | 危废处置 | 烟尘 | 80mg/m³ | 1 | 33.33% | 178.25 mg/m³ |
| 危废处置 | 氮氧化物 | 500mg/m³ | 2 | 66.67% | 1686.01 mg/m³ |
| 26 | 连云港经济技术开发区 | 连云港碱业有限公司 | 石化 | 烟尘 | 10mg/m³ | 4 | 57.14% | 227.19 mg/m³ |
| 石化 | 二氧化硫 | 35mg/m³ | 2 | 28.57% | 76.37 mg/m³ |
| 石化 | 氮氧化物 | 50mg/m³ | 2 | 28.57% | 120.78 mg/m³ |
| 27 | 徐圩新区 | 中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 | 危废处置 | 氮氧化物 | 500mg/m³ | 1 | 14.29% | 570.75 mg/m³ |
| 28 | 淮安市 | 涟水县 | 淮安华昌固废处置有限公司 | 危废处置 | 一氧化碳 | 80mg/m³ | 2 | 28.57% | 284.97 mg/m³ |
| 29 | 盐城市 | 亭湖区 | 江苏国信盐城生物质发电有限公司 | 电厂 | 烟尘 | 30mg/m³ | 7 | 100.00% | 57.39 mg/m³ |
| 30 | 响水县 | 响水经济开发区今越污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 总氮 | 15mg/L | 3 | 50.00% | 27.22 mg/L |
| 31 | 滨海县 | 江苏森达沿海热电有限公司 | 电厂 | 烟尘 | 30mg/m³ | 7 | 100.00% | 2572.57 mg/m³ |
| 电厂 | 二氧化硫 | 100mg/m³ | 3 | 42.86% | 274.96 mg/m³ |
| 32 | 大丰区 | 江苏丰山集团股份有限公司 | 石化 | 总氮 | 60mg/L | 1 | 14.29% | 853.17 mg/L |
| 33 | 镇江市 | 新区 | 镇江大港热电厂有限责任公司 | 电厂 | 氮氧化物 | 100mg/m³ | 1 | 14.29% | 100.38 mg/m³ |
| 34 | 泰州市 | 泰兴市 | 泰兴市福昌环保科技有限公司 | 危废处置 | 烟尘 | 65mg/m³ | 1 | 20.00% | 67.48 mg/m³ |
| 35 | 宿迁市 | 宿豫区 | 宿迁联盛科技股份有限公司 | 化工 | 氮氧化物 | 500mg/m³ | 2 | 100.00% | 2620.91 mg/m³ |
| 36 | 宿迁经济技术开发区 | 宿迁富春紫光污水处理有限公司 | 污水处理厂 | COD | 50mg/L | 2 | 28.57% | 876.52 mg/L |

# 八、2021年重点排污名录联网情况

根据《省生态环境厅关于做好2022年国家监控考核的重点排污单位自动监控管理工作的通知》，2021年重点排污名录联网情况统计如下：

| 设区市 | 应联网总数 | 已完成联网 | 联网率 | 水 | 气 | 水气共有 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京市 | 357 | 210 | 58.82% | 172 | 130 | 92 |
| 无锡市 | 1098 | 327 | 29.78% | 278 | 84 | 35 |
| 徐州市 | 407 | 144 | 35.38% | 89 | 83 | 28 |
| 常州市 | 521 | 170 | 32.63% | 139 | 46 | 15 |
| 苏州市 | 902 | 619 | 68.63% | 556 | 166 | 103 |
| 南通市 | 595 | 447 | 75.13% | 364 | 140 | 57 |
| 连云港市 | 199 | 75 | 37.69% | 49 | 26 | 17 |
| 淮安市 | 169 | 100 | 59.17% | 82 | 32 | 14 |
| 盐城市 | 238 | 164 | 68.91% | 125 | 69 | 32 |
| 扬州市 | 137 | 75 | 54.74% | 47 | 51 | 20 |
| 镇江市 | 174 | 100 | 57.47% | 65 | 51 | 16 |
| 泰州市 | 432 | 274 | 63.43% | 207 | 115 | 48 |
| 宿迁市 | 320 | 150 | 46.88% | 121 | 61 | 33 |
| 合计 | 5549 | 2855 | 51.45% | 2294 | 1054 | 510 |

# 九、经纬度基本信息调整情况

本周检查企业经纬度显示正常，无更新。

# 九、共享数据回流情况

数据共享回流机制：

修约数据：每2小时推送一次，每次推送最近3日内有过更新的数据。

全部数据：每3小时推送一次，每次推送前1日0点至今的数据。

本周检查数据回流作业全部正常。修约数据作业执行完成一次平均耗时20分钟，全部数据作业执行一次平均耗时1小时30分钟。

# 本周特别关注

* 1. 部分企业排口停产、停运应在国发平台录入监控点停产、停运相关信息，以免影响有效传输率的统计；
	2. 泰州本地企业数据缺失比较多；
	3. 每日全省涉气重点排污单位污染物排放统计核实。
	4. 常州机房搬迁。

服务运营部：李方&陈磊

2021年10月8日