2021年第48周工作周报

| 一、本周服务推广工作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.宁夏数采仪推广 2.青海365服务推广 |  |  |
| 二、重点大项工作进展 |  |  |
| 工作项 | 完成状态 | 问题 |
| 宁夏: - 联系公司处理督办作业执行报错，无法生成超标记录问题。 - 处理中卫市部分企业督办单无法下载问题。 - 2021年重点排污单位名录企业联网情况更新。 - 检查全区传输有效率,发现问题企业联系地市生态环境局核实处理。 甘肃： - 处理定西两家企业昨天开始数据断断续续问题。 - 处理新区一企业更换设备后企业端和环保端设备不一致问题。 - 处理甘肃省平台昨天20点开始无数据问题。 - 处理酒泉市企业反馈企业环保云服务，打卡空白的问题。 - 处理张掖市企业反馈的，更换了企业，无法登录系统的问题。 青海： - 自动监控平台污染源数据巡检服务。 - 服务器故障处理。 - 日常运维服务工作 新疆： - 解决乌鲁木齐一家企业，已经删除了停运记录，但数据修约模块但还显示停运。 - 解决乌鲁木齐28号3点多家企业数据缺失。 - 处理乌鲁木齐企业停运保存失败。 | 完成 |  |
| 三、下周重点保障工作 |  |  |
| - 各地市排查系统问题。 - 苏栓存工作交接问题 |  |  |

刘伟平                                         2021年12月3日