2021年第49周工作周报

| 一、本周服务推广工作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.灵台远程运维事宜 2.海创365服务推广 |  |  |
| 二、重点大项工作进展 |  |  |
| 工作项 | 完成状态 | 问题 |
| 宁夏: - 核对全区污水处理厂名单及投产、自动监控联网情况。 - 督促宁东环保在国发平台录入宁东污水厂污染物基本信息。 - 2018-2021年全区污水处理厂日数据统计。 - 检查全区传输有效率,发现问题企业联系地市生态环境局核实处理。 甘肃： - 处理甘南今天0点后无实时数据和十分钟数据问题。 - 配合研发石亚茹处理白银数据补传问题。 - 处理白银寿麓山水泥停运后未下发到国发问题。 - 处理甘南环保局反馈的，平台从4号开始无数据的问题。 - 处理白银市企业反馈的，做了停运，数据监控不连续显示停运的问题。 青海： - 自动监控平台污染源数据巡检服务。 - 服务器故障处理。 - 日常运维服务工作 新疆： - 处理克拉玛依一家企业添加排放口无法保存。 - 解决博州某家企业修约模块点击修约无监测因子出现。 - 解决乌鲁木齐活性炭企业，数据从2.3号到6号数据间断缺失。 - 解决厅里数据库服务器和应用服务器添加内存的事情 | 完成 |  |
| 三、下周重点保障工作 |  |  |
| - 各地市排查系统问题。 - 区县驻地运维事宜。 |  |  |

刘伟平                                         2021年12月10日