2022年第10周工作周报

| 一、本周服务推广工作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 无 |  |  |
| 二、重点大项工作进展 |  |  |
| 工作项 | 完成状态 | 问题 |
| - 检查中卫市超标督办单污染物浓度与平台不一致问题。 - 宁夏自治区平台服务器运行情况，督办服务运行情况巡检。 - 宁夏区接入医疗废水的污水处理厂每日超标及报修情况统计。 - 检查宁夏全区传输有效率,发现问题企业联系地市生态环境局核实处理。 - 整理甘肃省30家电厂全部排口从平台建立以来的小时数据和日数据。 - 找张伟亮协调研发处理严重超标调度平台区县账号看不到辖区企业问题。 - 处理甘肃交换堵塞导致的率不达标问题 - 给甘南清理通讯服务器磁盘空间，处理数据不入库问题。 - 处理庆阳宁县供热停运记录下发不到环保端问题。 - 门源污水处理厂检查数据整理 - 和税务部门沟通平台数据对接问题 - 青海交换堵塞问题检查处理 - 联系排污权平台负责人核实缺失部分企业问题 - 核对研发已做好的功能 - 给巴州下发啤酒工业行业排放标准 - 解决吐鲁番通讯废气小时数据堵塞。 - 排查，和田皮山水泥，窑头因，未上传氧含量，，窑尾因st设置错误导致传输率较低，平台不能显示数墨玉水泥，窑头没折算值上传 - 查看全疆及十四个地州传输率，发现问题并排查，联系负责人解决 | 完成 |  |
| 三、下周重点保障工作 |  |  |
| - 推广工作跟进。 |  |  |

刘伟平                                           2022年3月4日