2022年第12周工作周报

| 一、本周服务推广工作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 临夏海创能源365服务推广 2. 华亭运维合同相关事宜 |  |  |
| 二、重点大项工作进展 |  |  |
| 工作项 | 完成状态 | 问题 |
| - 检查海原县宁南医院企业端流量不显示问题。 - 处理中卫市4.1平台无法打开问题。 - 宁夏区接入医疗废水的污水处理厂每日超标及报修情况统计。 - 检查宁夏全区传输有效率,发现问题企业联系地市生态环境局核实处理。 - 联系张伟亮处理张掖一企业企业负责人换到另外一家企业之后，督办系统进去仍是原企业问题。 - 处理陇南数据不入库问题。 - 处理嘉峪关两家企业基本信息里无法添加流量数据的问题。 - 核实环保部发的兰州和嘉峪关两家企业标准格式不正确的问题。 - 处理酒泉一家企业无流量数据问题。 - 处理陇南平台从12号开始无数据问题。 - 处理金昌企业颗粒物传不到金昌国发平台问题。 - 找张伟亮处理严重超标调度平台张掖市大弓化工超标不显示明细问题。 - 黄河流域涉及污水处理厂2022年企业数据超标情况汇总。 - 青海省部分企业日数据缺失原因核实。 - 处理省厅国发统计报表，日超标不能显示数据。 - 处理省厅国发不能统计报表不能显示数据。 - 解决导出年浓度废水行业数据异常的问题。 - 解决导出年浓度废水行业数据异常的问题。 - 在国发添加各行业的自定义标签，并导出每个行业的年浓度。 - 排查巴州泰昌企业2021年12月24日，日均值超标，但小时数据正常的情况。 | 完成 |  |
| 三、下周重点保障工作 |  |  |
| - 各地运维合同到期续签事宜。 |  |  |

刘伟平                                           2022年3月18日