2022年第11周工作周报

| 一、本周服务推广工作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.华亭、崇信运维合同续签跟踪 2. 临夏365服务沟通和签订沟通事宜 |  |  |
| 二、重点大项工作进展 |  |  |
| 工作项 | 完成状态 | 问题 |
| - 处理中卫科豪陶瓷停运状态不正确问题。 - 协调研发处理停运记录100库结束时间正确，没有同步到4.2管理端。 - 宁夏区接入医疗废水的污水处理厂每日超标及报修情况统计。 - 检查宁夏全区传输有效率,发现问题企业联系地市生态环境局核实处理。 - 处理兰州市平台无法登陆问题。 - 处理新区督办系统pc端核实之后无法保存问题。 - 处理甘南平台5号开始无数据问题，给甘南清理通讯服务器磁盘空间。 - 华亭企业停运下发问题排查。 - 完成崆峒2月数据统计和数据情况上报表。 - 处理天水一企业数据标记状态不对的问题 - 单个因子设备未验收影响其他因子超标不督办问题原因。 - 2月份部分直属管理企业仪器故障数据修约。 - 黄河西宁热电有限责任公司1号原烟气手工监测数据修约。 - 青海省通讯交换服务器故障处理。 - 处理省厅国发统计报表，日超标不能显示数据。 - 处理伊犁地区无法录入停运。 - 处理传输率网站出现7个未排查企业。 - 给伊犁重新部署交换服务（客户迁移数据库，未注意到原先在数据库部署 的交换）。 - 新疆第三机床厂2、3号排放口停运，更换数采仪之后没有小时数据。 - 制作2月份重点区域超标月报，2月份城镇污水厂超标月报。 | 完成 |  |
| 三、下周重点保障工作 |  |  |
| - 各地运维合同到期续签事宜。 |  |  |

刘伟平                                           2022年3月11日