2022年第13周工作周报

| 一、本周服务推广工作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 平凉及各区县运维合同相关事宜 2.白银企业365服务推广 |  |  |
| 二、重点大项工作进展 |  |  |
| 工作项 | 完成状态 | 问题 |
| - 检查吴忠市个别企业基本信息不能编辑问题。 - 汇总一季度累计超标15天企业。 - 宁夏区接入医疗废水的污水处理厂每日超标及报修情况统计。 - 检查宁夏全区传输有效率,发现问题企业联系地市生态环境局核实处理。 - 整理新区三毛18年开始的数据上报情况，标记情况等。 - 联系张伟亮处理省厅数据交换到环保部后传输率仍低的问题。 - 处理甘南迭部污水厂月报19日之后数据都为0的问题。 - 找彩超查甘肃22年的联网率以及影响联网率的企业明细。 - 处理张掖天倚生物企业负责人无法绑定督办问题。 - 处理庆阳一家新增企业无数据问题。 - 处找张伟亮处理部调度平台金昌王瑞霞账号登陆时提示被锁问题。 - 处理江河源水泥数据上传问题。 - 湟水河流域污水处理厂2021年小时数据整理。 - 青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁分公司脱硫2号净烟气续停运。 - 青海江河源水泥有限责任公司数据上传故障排查处理。 - 排查巴州瑞兴企业，偶尔缺失数据的原因，联系现场端运维处理。 - 解决中粮屯河股份有限公司额敏糖业分公司，在传输率网址监控点显示异常的问题。 - 处理和田垃圾焚烧缺失数据。 - 处理昌吉州部分企业缺失数据问题。 - 处理阿克苏垃圾焚烧缺失数据。 | 完成 |  |
| 三、下周重点保障工作 |  |  |
| - 平凉及区县运维合同事宜。 - 兰州驻地运维事宜。 |  |  |

刘伟平                                           2022年3月25日