2022年第14周工作周报

| 一、本周服务推广工作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 平凉及各区县运维合同相关事宜 2.环保一键通APP推广 |  |  |
| 二、重点大项工作进展 |  |  |
| 工作项 | 完成状态 | 问题 |
| - 重新分配银川市云督办联系人。 - 因部监控中心服务器变更，重新配置银川市、吴忠市垃圾焚烧数据转发。 - 宁夏区接入医疗废水的污水处理厂每日超标及报修情况统计。 - 检查宁夏全区传输有效率,发现问题企业联系地市生态环境局核实处理。 - 协助宁东区用户修改排查系统信息，延长联网期限。 - 处理定西一污水厂设备验收后数据标记时数据状态仍是未验收导致无法标记问题。 - 处理嘉峪关企业端账号管理模块打开无数据问题。 - 指导矿区环保局把矿区大唐八零三2号脱硫入口加到督办白名单。 - 协助孟堂凯处理张掖电厂在环保部监控点编码为空的问题。 - 处理金昌服务器断电重启后数据不入库问题。 - 找张伟亮处理督办附件打开报错问题。 - 处理庆阳报表模块打开报错问题。 - 给研发提任务单解决兰州报表问题。 - 排查临夏企业，数据显示未验收的问题。 - 玉树市排水公司出水口在线监控设备更换的申请核实录入。 - 协助整理执法局监控科的2021年日报和周报。 - 玛沁县大武镇生活污水处理厂进水口数据处理。 - 排查伊犁部分企业昨日传输率全部为八十。 - 排查吐鲁番个别企业数据缺失问题，并联系地州负责人解决。 - 处理省厅统计报表点击查询无数据显示。 | 完成 |  |
| 三、下周重点保障工作 |  |  |
| - 平凉及区县运维合同事宜。 |  |  |

刘伟平                                           2022年4月2日