2022年第18周工作周报

| 一、本周服务推广工作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.平凉、临夏企业365服务推广 |  |  |
| 二、重点大项工作进展 |  |  |
| 工作项 | 完成状态 | 问题 |
| - 宁东区平台企业无法添加氯化氢污染物，修改数据库状态后恢复正常。 - 固原市平台加载缓慢, 清缓存，重启服务。 - 宁夏区接入医疗废水的污水处理厂每日超标及报修情况统计。 - 处理新区非甲烷总烃下发失败的问题。 - 处理矿区大唐八零三停运延长后数据状态没变的问题。 - 找彩超处理陇南成县督办账号进去看不到辖区个别企业问题。 - 处理嘉峪关服务器断电重启后平台无数据问题。 - 处理酒泉市企业做了停运不显示的问题。 - 处理红安企业，数据显示验收的问题。 - 协助第三方，处理兰石化烟气流速缺失的问题。 - 处理兰州市平台数据打开反应慢的问题。 - 处理兰州市平台打开数据监控界面，缓慢的问题。 - 给阿勒泰地区的区县设置国发平台账户，并赋予特定的权限。 - 解决伊犁国发修改基本信息不能保存。 - 解决海东平台登陆和监控数据模块异常问题。 - 处理海西州平台收不到花土沟污水处理厂数据问题。 - 修改乌鲁木齐红燕池分公司做错停运导致的数据修约状态不符，污染源监控数据异常。 - 解决乌鲁木齐国发平台异地登录不能出现登录页面，。 | 完成 |  |
| 三、下周重点保障工作 |  |  |
| - 平凉及区县运维合同事宜。 |  |  |

刘伟平                                           2022年4月29日