2022年第23周工作周报

| 一、本周服务推广工作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.平凉海创签单365服务。 2.APP推广。 |  |  |
| 二、重点大项工作进展 |  |  |
| 工作项 | 完成状态 | 问题 |
| - 宁夏自动监控4.2升级项目服务器上云技术方案准备。 - 银川市服务器故障，重新安装sql数据库，恢复备份，重新部署应用。 - 检查全区传输有效率,发现问题企业联系地市生态环境局核实处理。 - 全区接入医疗废水的污水处理厂每日超标及报修情况统计。 - 处理新区第一污水厂停运无法延长问题。 - 处理陇南成县污水厂停运记录和数据显示停运时间不一致问题。 - 联系张伟亮处理甘肃到部里的交换任务都是78的问题。 - 排查连城企业，反馈的无法修改停运记录的问题。 - 排查删除了氨氮，但是企业端还显示的问题。 - 企业反映不能正常数据标记，和企业远程排查问题并解决。 - 新搬迁云服务器，服务器基础安装准备。 - 查明昌吉部分企业端无数据是前段时间新增行政区划，但是企业端，没有自动更新行政区划导致 - 排查昌吉企业端无数据，查明原因-个别企业在企业端无数据，路由存储，均能调取到数据，但前端不显示，进行提单子，联系研发进行处理 - 发现省厅应用服务器有漏洞，并对其修复，修复之前进行系统备份 | 完成 |  |
| 三、下周重点保障工作 |  |  |
| - 平凉及区县运维合同事宜。 |  |  |

刘伟平                                           2022年6月10日