2022年第30周工作周报

| 一、本周服务推广工作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 365服务推广。 2.平凉部分区县运维合同签订。 |  |  |
| 二、重点大项工作进展 |  |  |
| 工作项 | 完成状态 | 问题 |
| - 宁夏部署4.2平台历史数据迁移工具，启动报错。 - 处理宁夏因护网关闭了管理端和企业端外网地址；厅里访问4.2短信接口内网地址不通。 - 检查全区传输有效率,发现问题企业联系地市生态环境局核实处理。 - 全区接入医疗废水的污水处理厂每日超标及报修情况统计。 - 处理武威市局齐晨账号无法绑定长天长公众号的问题。 - 处理临夏氨氮冬夏季标准不分开显示的问题。 - 武威数据库服务器故障，检查其他服务器及相关程序。 - 处理酒泉肃北西矿钒公司数据不入库问题。 - 排查企业反馈的企业端和国发基本信息不同步的问题。 - 处理兰鑫企业反馈无法登录企业端的问题。 - 提单处理兰州胜利机械有限责任公司企业停运企业小时数据显示停运，日数据不显示停运。。 - 排查企业标记不规范的问题。 - 杂多新城区污水处理厂联网申请表信息录入。 - 处理西宁市平台加载过慢问题。 - 排查巩留县污水厂周报未统计出超标，但月报统计出6月11号超标数据的原因。 - 解决库车景胜垃圾焚烧企业开通服务及解答其他问题。 - 给部里提供库车景胜新能源环保有限公司开通服务的信息，数据库查询 - 排查吐鲁番近两天传输率为零的原因，并解决问题 - 国电克拉玛依发电有限公司反馈7月24号一条小时数据的烟尘折算与数采仪的历史数据不符，帮忙排查其原因并解决 - 指导阿克苏环保局负责人完成库车景胜的排查工作 | 完成 |  |
| 三、下周重点保障工作 |  |  |
| - 平凉各区县运维合同签订。 |  |  |

刘伟平                                           2022年7月29日