2022年第51周工作周报

| 一、本周服务推广工作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.酒泉企业数采仪推广。 |  |  |
| 二、重点大项工作进展 |  |  |
| 工作项 | 完成状态 | 问题 |
| - 宁夏系统补丁升级。 - 处理平台缺失数据，查看每日传输率情况。 - 检查全区传输有效率,发现问题企业联系地市生态环境局核实处理。 - 处理甘南机房断电来电后五点开始无数据问题。 - 处理省平台缺兰州市19日三个小时数据问题。 - 处理酒泉玉门市和敦煌市部级督办系统登陆报错问题。 - 处理庆阳通达果汁做了停运率为0问题。 - 处理天水污水厂麦积分厂排查系统问题。 - 处理矿区大唐803电厂加入白名单的口子被督办问题。 - 处理窑街电厂4.2督办发一氧化碳督办。 - 排查皋兰兰鑫钢铁有限公司企业排查系统烧结机头匹配不上的问题。 - 处理红狮水泥和窑街电厂，4.2督办发烟气动压和横街面积督办。 - 处理永固企业补传不上10月份数据的问题。 - 修复国发平台交换服务器漏洞，编写漏洞修复报告。 - 处理吐鲁番市数据入库堵塞的问题。 - 解决三大行业试运行标记工作反映的问题。 | 完成 |  |
| 三、下周重点保障工作 |  |  |
| - 新疆全区4.2升级工作。 |  |  |

刘伟平                                           2022年12月23日