2023年第11周工作周报

| 一、本周服务推广工作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 无 |  |  |
| 二、重点大项工作进展 |  |  |
| 工作项 | 完成状态 | 问题 |
| - 宁夏升级补丁（管理端、督办、企业端、交换平台、数据脚本）。 - 宁夏督促更换设备时间长的企业开展手工监测并在企业端及时录入手工监测数据。 - 宁夏联系华勤处理数据传输历史问题。 - 处理张掖高台煜化工业数据完整率较低问题。 - 处理甘肃省厅云服务器还原数据库部署应用。 - 排查文县祁连山反馈的，数据全还发缺失督办的问题。 - 处理定西市企业只能看到一个监控点的问题。 - 处理阿克苏环保局国发平台监控点停运无法保存的问题。。 - 处理吐鲁番环保局监控点停运无法保存的问题。 - 处理乌鲁木齐市交换掉线问题，服务器任务卡死，重启服务器后交换恢复正常。 - 处理阿勒泰地区因第三方平台转发服务器故障，影响3.7-3.15有效传输率。 - 解决通讯服务器c盘爆满，日数据入库堵塞问题。 - 黄河西宁热电有限责任公司1号原烟气手工监测数据修约。 - 青海省通讯交换服务器故障处理。 - 处理省厅国发统计报表，日超标不能显示数据。 | 完成 |  |
| 三、下周重点保障工作 |  |  |
| - 张掖培训事宜跟踪。 |  |  |

刘伟平                                           2023年3月17日