2023年第12周工作周报

| 一、本周服务推广工作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二、重点大项工作进展 |  |  |
| 工作项 | 完成状态 | 问题 |
| - 处理宁夏西夏天杰水泥有限公司和青铜峡市利源实业有限公司企业端问题。 - 处理中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂污水处理厂进水口迁移合并。 - 参加宁夏运维合同招标。 - 督促宁夏长期故障企业及时录入手工监测数据。 - 处理天水昨天机房断电之后平台无数据问题。 - 处理陇南几家企业市平台数据完整，率不高的问题。 - 处理排查大唐反馈的数据缺失问题。 - 核实环保部发的兰州和嘉峪关两家企业标准格式不正确的问题。 - 处理4.1监控平台无法登录，清理缓存重启服务并且备份数据库。 - 处理新市区执法大队监控点停运录错的问题。联系分局核查停运情况，补传报告。。 - 处理金昌企业颗粒物传不到金昌国发平台问题。 - 帮助地市排查个别企业有效传输率低的原因。 - 解答阿克苏排查几家企业做了停运之后率存在的问题。 - 发现1起数据缺失，通知分局联系企业查明原因，尽快恢复数据传输率并补传数据。 | 完成 |  |
| 三、下周重点保障工作 |  |  |
| - 宁夏运维合同到期续签事宜。 |  |  |

刘伟平                                           2023年3月24日