2023年第17周工作周报

| 一、本周服务推广工作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 张掖华西能源365服务推广。 |  |  |
| 二、重点大项工作进展 |  |  |
| 工作项 | 完成状态 | 问题 |
| - 宁夏查看全区有效传输率，统计率低于95%的企业明细，通知各地及时处理率低企业。 - 找研发张文洲处理企业端账号管理模块打不开问题。 - 找研发处理废水排放规律无法同步到4.2系统问题。 - 提单处理武威古浪两家企业已停运但率为0问题。 - 核查兰州市以及其他污水处理厂排放规律问题。 - 排查酒泉万象企业，反馈的数据缺失问题。 - 处理武威市亿利洁企业串号问题以及通讯服务、入库服务重启。 - 发现水磨沟区山水兰德数据缺失，推送数据缺失线索至水区分局。。 - 发现米东区天山皇牛数据缺失，推送数据缺失线索至米东分局。 - 编写经开区天康生物制药PH数据异常线索说明。 - 处理通讯服务器数据入库问题。断电导致入库程序损坏，替换备用文件后恢复正常。。 - 青海祁连山水泥有限公司和青海宁北发电有限责任公司唐湖分公司两个企业省平台和部平台标记不一致问题处理。 | 完成 |  |
| 三、下周重点保障工作 |  |  |
| - 平凉区县运维合同催款。 |  |  |

刘伟平                                           2023年4月28日