2023年第26周工作周报

| 一、本周服务推广工作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 无 |  |  |
| 二、重点大项工作进展 |  |  |
| 工作项 | 完成状态 | 问题 |
| - 排查宁夏共享接口数据共享不完整问题。 - 宁夏修改宁东查处4家企业的督办情况和全平台数据稳定企业情况说明。 - 宁夏升级V4.3.1.1P230625B补丁。 - 处理陇南金辉酒业6月21日做停运传输有效率较低问题。 - 配合何恒宇将行政处罚数据导入到涉税前置库。 - 处理定西正煜热力东区和西区两家企业排查时无法关联排口问题。 - 处理定西通渭洁源间歇性排放流量为0时有效率为0问题。 - 处理省平台缺兰州4点-7点三小时数据的问题。 - 排查武威光大企业端添加验收记录无法下发到环保端的问题。 - 处理兰州黄河嘉酿啤酒有限公司氨氮超标不显示的问题。 - 处理武威市企业串号问题以及通讯磁盘清理。 - 处理阿克苏新增加企业保存基本信息失败的问题。 - 处理博州垃圾焚烧企业博乐市海创环境工程有限责任公司5分钟炉温数据缺失的问题。。 - 处理伊犁尼勤克县创力供热供排水有限责任公司、伊犁川宁生物技术有限公司排查关联不上排口的问题。 - 检查乌鲁木齐市数据传输情况，通知经开区分局检查企业数据断传问题。 | 完成 |  |
| 三、下周重点保障工作 |  |  |
| - 新疆升级4.2事宜。 |  |  |

刘伟平                                           2023年6月30日