2023年第25周工作周报

| 一、本周服务推广工作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 新疆垃圾焚烧企业365服务推广。 |  |  |
| 二、重点大项工作进展 |  |  |
| 工作项 | 完成状态 | 问题 |
| - 处理宁夏企业更换数采仪之后数据不上传问题。 - 宁夏修改手机app问题报告并协助提供相关资料。 - 处理吴忠市宁夏豪龙建材有限公司窑尾停运标记在日志管理里面查不到删除信息。 - 处理陇南红川酒业6月11日数据完整率不高问题。 - 联系万维和南京腾迪提供云服务器对接涉税平台相关信息。 - 处理酒泉6月18日平台数据断断续续问题。 - 嘉峪关宏电铁合金有限公司企业无数据上传问题排查。 - 排查陇南市祁连山数据状态显示不一致的问题。 - 排查陇南市祁连山数据状态显示不一致的问题。 - 处理兰州石化企业做了停运记录不显示停运的问题。 - 统计白银全市企业有效传输率低于95%的企业，并分析原因。 - 处理乌鲁木齐市国发平台第二季度漏洞修复工作，并出具报告。 - 处理米东区分局停运保存失败的问题，数据库自动更新任务导致停运冲突，错开时间做停运。。 - 处理哈巴河县阿山水泥有限公司反馈督办信息环保局看不到的问题。。 - 处理博州垃圾焚烧企业不显示到垃圾焚烧企业管理端列表的问题。 - 处理巴州新添加两个账号后收不到登陆验证码的问题。 | 完成 |  |
| 三、下周重点保障工作 |  |  |
| - 新疆升级4.2。 |  |  |

刘伟平                                           2023年6月25日