2023年第28周工作周报

| 一、本周服务推广工作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 平凉海创365服务续签推广。 |  |  |
| 二、重点大项工作进展 |  |  |
| 工作项 | 完成状态 | 问题 |
| - 宁夏统计2023年重点名录企业联网率和即时、补全有效传输率排名。 - 调度平台新增宁东区青铜峡铝业股份有限公司宁东铝业分公司350KA一区1号烟囱排放口6月30日8时后数据断断续续，影响有效传输率低问题。 - 核实张掖环碧数据监控和报表不一致问题。 - 处理甘南州碌曲污水厂传输有效率低的问题。 - 处理省平台无兰州市数据问题。 - 按王主任要求统计整理传输有效率及督办办结率，并分析写成报告。 - 处理嘉峪关非甲烷总烃下发失败，无法添加该污染因子问题。 - 处理通讯实时数据入库缓慢的问题。 - 处理兰州市监控平台打开缓慢的问题。 - 处理由于电信问题导致兰州市平台从12号23点开始数据缺失问题。 - 处理省危废和方大由于联网时间，导致传输率问题处理。 - 发现异常线索一起，通知米东区分局核查情况，添加停运记录。 | 完成 |  |
| 三、下周重点保障工作 |  |  |
| - 新疆部门市州升级4.2。 |  |  |

刘伟平                                           2023年7月14日