2023年第43周工作周报

| 一、本周服务推广工作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 新疆六师污染源自动监控平台升级维护技术服务合同签订 2.银川中科环保电力有限公司数采仪升级项目 3.兰州丰泉环保电力有限公司数采仪升级项目 |  |  |
| 二、重点大项工作进展 |  |  |
| 工作项 | 完成状态 | 问题 |
| - 处理酒泉3家企业无法绑定企业环保云服务问题。 - 联系甘肃省信息中心处理甘肃省专网不通问题。 - 处理古浪祁连水泥传输有效率多一个监控点问题。 - 找部里同事处理企业端登录不上的问题。 - 排查嘉峪关企业反馈的数据缺失无法补传的问题。 - 排查酒泉玉门企业反馈的，数据异常未收到督办单的问题。 - 排查企业群反馈的甘南、金昌等地址企业登录不进去账户问题。 - 按王主任要求整理甘肃暂缓未上报相关证明材料企业名单。 - 排查华能兰州西固热电有限公司9号出口传输率低的问题。 - 处理天水市华能企业，停运记录与数据状态显示不一致的问题。 - 处理阿克苏停运保存失败。 | 完成 |  |
| 三、下周重点保障工作 |  |  |
| - 平凉4.2服务器升级报价。 - 365服务部分企业归档及催款事宜 |  |  |

刘伟平                                           2023年11月3日