2024年第2周工作周报

| 一、本周服务推广工作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 数采仪升级（上海布雄实业有限公司）合同签订。 |  |  |
| 二、重点大项工作进展 |  |  |
| 工作项 | 完成状态 | 问题 |
| - 新疆生产建设兵团第八师自动监控平台补丁升级。 - 处理银川市中科环保4号口温度无数据问题。 - 处理陇南厂坝有色金属ph数据无效导致率低问题。 - 处理张掖标准变更后，数据监控仍是旧标准问题。 - 协调邹家庚处理群里登记变更排污许可需剔除的排口问题。 - 处理兰州市平台同事反馈的，数据监控查看和平污水处理厂报错的问题。 - 处理城关环保局反馈的，企业异常线索与实际问题不相符的问题。 - 和公司总部研发沟通确认系统上的问题，研究判断是否需要重算补全有效传输率。 - 阜康环保局做国发平台的标记培训，以及484号文的宣讲，规范企业标记，设备安装联网时间。 | 完成 |  |
| 三、下周重点保障工作 |  |  |
| - 新疆4.2升级工作跟进。 - 到期365服务续签跟进。 |  |  |

刘伟平                                           2024年1月12日