2024年第3周工作周报

| 一、本周服务推广工作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 数采仪升级（上海布雄实业有限公司）合同签订 2. 企业环保365（和田高能新能源有限公司）续签合同 |  |  |
| 二、重点大项工作进展 |  |  |
| 工作项 | 完成状态 | 问题 |
| - 排查平罗县陶乐供热公司12月累计超标天数不正确问题。 - 给新疆八师企业端部署最新AutoMonitorManagerQY。 - 处理天水机房断电重启后平台无数据问题。 - 处理武威9号之后有效传输率不正常问题。 - 处理陇南厂坝有色金属ph数据无效导致率低问题。 - 处理张掖标准变更后，数据监控仍是旧标准问题。 - 处理兰州市平台由于断电导致数据缺失的问题。 - 处理兰州市王家庄供热站本地修改了，企业端还是原来信息的问题。 - 处理兰州市平台同事反馈的，数据监控查看和平污水处理厂报错的问题。 - 和公司总部研发沟通确认系统上的问题，研究判断是否需要重算补全有效传输率。 - 统计乌鲁木齐市污染物2023年1月排放量数据，进行数据分析与对比。 | 完成 |  |
| 三、下周重点保障工作 |  |  |
| - 新疆4.2升级工作跟进。 |  |  |

刘伟平                                           2024年1月19日