2024年第15周工作周报

| 一、本周服务推广工作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 2024昌吉州污染源数据库运行维护服务项目技术服务合同签订 2. 张掖市重点污染源自动监控系统运维服务合同签订 3. 张掖市重点污染源自动监控系统运维服务及服务器操作系统采购项目合同签订 |  |  |
| 二、重点大项工作进展 |  |  |
| 工作项 | 完成状态 | 问题 |
| - 宁夏处理本地基本信息和部里基本信息统计不一致问题。 - 排查中卫市宁夏天元锰业集团有限公司废水排放口103车间六价铬的排放量缺失问题。 - 处理中卫市中宁县新世纪钙业有限公司许可已变更但是排查还显示未完成问题。 - 找研发处理武威两个督办联系人行政区划错误问题。 - 处理庆阳华池供排水氨氮冬夏季标准数据监控和基本信息不一致问题。 - 处理伊犁州 特克斯鑫新建筑材料厂、特克斯曼坤商贸有限公司做停运标记时选择不了监控点的问题。 - 处理 塔城市熇基建材生产有限公司停运标记问题，删除后重新添加显示已存在标记。 - 解决昌吉州的新疆格莱美特活性炭有限公司烟气总排口下非甲烷总烃无法入库问题。 | 完成 |  |
| 三、下周重点保障工作 |  |  |
| - 甘肃省4.3部署升级。 |  |  |

刘伟平                                           2024年4月12日