2024年第50周工作周报

| 一、本周服务推广工作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 企业环保365（拉萨盛运环保电力有限公司）续签合同 |  |  |
| 二、重点大项工作进展 |  |  |
| 工作项 | 完成状态 | 问题 |
| - 处理酒泉荣权化工企业端验证码输入以后报错无法登陆问题。 - 协助新同事处理甘肃涉税平台问题。 - 巡检甘肃省厅服务器，清理通讯服务器磁盘空间。 - 处理矿区企业数据缺失问题，协助企业补传数据。 - 处理省厅机房断电来电后服务器磁盘阵列缺失问题，检查平台恢复平台。 - 处理兰州市13号23点、14号日数据缺失的问题。 - 处理兰州市4.1实时数据不入库的问题。 - 处理在线上传数据平台显示全因子值为0的情况。 - 对省厅下发日均值超标企业数据及其标记情况进行分析告知企业进行反馈。 - 处理交换报错，对阿克苏范范利元反馈新疆峻新化工股份有限公司变更排污许可进行登记处理，制作日排放量报表、排放量周报，超标周报，收集汇总补丁进度情况。 | 完成 |  |
| 三、下周重点保障工作 |  |  |
| - 甘肃4.2升级工作。 |  |  |

刘伟平                                           2024年12月20日