2025年第11周工作周报

| 一、本周服务推广工作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 数采仪升级（兰州丰泉环保电力有限公司）签合同。 - 企业环保365（石嘴山市洁达环保产业有限公司）续签合同。 |  |  |
| 二、重点大项工作进展 |  |  |
| 工作项 | 完成状态 | 问题 |
| - 处理玉门德圣做停运后小时数据显示停运，日数据不显示问题。 - 处理嘉峪关索通新增排口企业端看不到问题。 - 处理瓜州企业4.1和部级管理端数据不一致问题。 - 联系部里同事处理甘肃到部里交换任务不完成问题。 - 处理陇南平台缓慢问题，帮忙清理服务器缓存。 - 找对接人处理省厅数据库补丁执行脚本报错问题。 - 协调部里同事处理定西三家企业即时率为0问题。 - 处理超低排企业改造后数采仪报文乱码配合企业进行排错。 - 与水泥企业无组织排放对接对需求进行分析及其交流。 - 处理天水污水处理厂无法收到验证码的问题。 - 处理兰州市平台由于网络故障后，数据缺失的问题 | 完成 |  |
| 三、下周重点保障工作 |  |  |
| - 甘肃4.2升级情况进展跟踪。 |  |  |

刘伟平                                           2025年3月14日