2025年第15周工作周报

| 一、本周服务推广工作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 数采仪升级（兰州丰泉环保电力有限公司）合同签订 2. 企业环保365（中节能（天水）环保能源有限公司）续签 |  |  |
| 二、重点大项工作进展 |  |  |
| 工作项 | 完成状态 | 问题 |
| - 处理临夏企业4.1企业端标记提示未验收无法标记问题。 - 处理定西红旗包装修改标准后自动变回原标准问题。 - 临夏4.2管理端企业端补丁升级。 - 处理污水处理厂4.1标记后部级平台无法显示问题。 - 博州服务器虚拟化宕机处理及服务数据传输恢复。 - 伊犁州企业端无法登录问题排查。博州企业端映射互联网地址打不开，排查解决。 - 协助排查武威企业本地4.2数据延迟上报的问题。 - 处理酒泉停运做错修改后还显示停运的问题。 | 完成 |  |
| 三、下周重点保障工作 |  |  |
| - 甘肃省4.3部署升级。 |  |  |

刘伟平                                           2025年4月11日