## 金阳污水处理厂三期日数据
水污染源在线监测系统月统计表
排污单位：金阳污水处理厂三期 数据类型：月数据 监控点：三期排放口 时间：2023-08-01 00:00:00 至 2023-08-31 23:59:59
时间 | 化学需氧量(毫克/升)
| 上报值 |  | 成功省平台修正值 |  | 长天国控平台修正值
| 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克)
01日 | 8.7 | 609.879 | 8.7003 | 589.417 | -- | 32.711
02日 | 8.938 | 884.062 | 8.9384 | 835.796 | -- | 26.241
03日 | 8.28 | 662.275 | 8.2795 | 610.548 | -- | 27.043
04日 | 9.155 | 695.715 | 9.1554 | 638.827 | -- | 28.081
05日 | 9.378 | 624.609 | 9.3785 | 603.047 | -- | 34.132
06日 | 9.593 | 617.325 | 9.5929 | 597.814 | -- | 31.216
07日 | 9.47 | 574.067 | 9.4697 | 553.763 | -- | 26.742
08日 | 10.036 | 664.982 | 10.0355 | 642.29 | -- | 25.455
09日 | 10.407 | 731.984 | 10.4073 | 704.996 | -- | 30.536
10日 | 9.769 | 692.736 | 9.7691 | 646.111 | -- | 378.46
11日 | 10.441 | 725.387 | 10.4406 | 669.363 | -- | 33.975
12日 | 10.767 | 766.113 | 10.7666 | 742.679 | -- | 64.52
13日 | 10.396 | 753.763 | 10.3965 | 729.537 | -- | 67.09
14日 | 11.371 | 879.186 | 11.3713 | 848.963 | -- | 79.87
15日 | 11.475 | 1349.365 | 11.4751 | 1290.919 | -- | 83.48
16日 | 8.445 | 897.555 | 8.4449 | 866.048 | -- | 92.3
17日 | 8.377 | 692.336 | 8.3765 | 637.403 | -- | 64.7
18日 | 9.16 | 727.345 | 9.1603 | 669.168 | -- | 60.96
19日 | 9.342 | 715.599 | 9.3422 | 693.604 | -- | 62.32
20日 | 9.762 | 777.469 | 9.7624 | 751.7 | -- | 73.07
21日 | 10.242 | 799.889 | 10.2417 | 768.713 | -- | 77.4
22日 | 10.498 | 787.326 | 10.4975 | 760.346 | -- | 74.02
23日 | 10.43 | 771.459 | 10.43 | 744.497 | -- | 77.43
24日 | 10.077 | 784.075 | 10.0769 | 733.549 | -- | 77.26
25日 | 9.977 | 708.759 | 9.9766 | 654.891 | -- | 94.88
26日 | 9.909 | 666.778 | 9.9086 | 645.08 | -- | 94.74
27日 | 9.595 | 835.317 | 9.5946 | 796.422 | -- | 99.08
28日 | 8.903 | 606.303 | 8.9025 | 584.09 | -- | 77.17
29日 | 9.291 | 591.36 | 9.2913 | 571.528 | -- | 85.77
30日 | 9.442 | 686.478 | 9.4423 | 574.555 | -- | 86.29
31日 | 9.702 | 664.592 | 9.7018 | 622.242 | -- | 98.87
有效月均值 | 9.722 |  | 9.721 |  | 9.722
最大值 | 11.475 | 1349.365 | 11.4751 | 1290.919 | 11.475 | 378.46
最小值 | 8.28 | 574.067 | 8.2795 | 553.763 | 8.28 | 25.455
总量 |  | 22944.088 |  | 21155.664 |  | 2265.812

## 金阳污水处理厂小时数据
金阳污水处理厂三期
数据类型：小时数据 行业：其他 监控点：三期排放口 时间：2023-08-01 00:00:00 至 2023-08-01 23:00:00
监控时间 | 生产设施工况标记 |  | 流量 |  |  | 化学需氧量(毫克/升)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记
|  |  |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工
2023-08-01 23 | -- | -- | 3055.974 | 正常(N) | -- | 8.492 | 30 | 25.951 | 正常(N) | --
2023-08-01 22 | -- | -- | 3588.761 | 正常(N) | -- | 7.88 | 30 | 28.279 | 正常(N) | --
2023-08-01 21 | -- | -- | 3275.874 | 正常(N) | -- | 7.88 | 30 | 25.814 | 正常(N) | --
2023-08-01 20 | -- | -- | 3327.825 | 正常(N) | -- | 8.675 | 30 | 28.87 | 正常(N) | --
2023-08-01 19 | -- | -- | 3237.786 | 正常(N) | -- | 8.675 | 30 | 28.088 | 正常(N) | --
2023-08-01 18 | -- | -- | 3000.661 | 正常(N) | -- | 8.761 | 30 | 26.289 | 正常(N) | --
2023-08-01 17 | -- | -- | 2781.637 | 正常(N) | -- | 8.761 | 30 | 24.37 | 正常(N) | --
2023-08-01 16 | -- | -- | 2813.86 | 正常(N) | -- | 8.925 | 30 | 25.113 | 正常(N) | --
2023-08-01 15 | -- | -- | 2847.255 | 正常(N) | -- | 8.925 | 30 | 25.411 | 正常(N) | --
2023-08-01 14 | -- | -- | 2947.464 | 正常(N) | -- | 8.982 | 30 | 26.475 | 正常(N) | --
2023-08-01 13 | -- | -- | 2994.417 | 正常(N) | -- | 8.982 | 30 | 26.896 | 正常(N) | --
2023-08-01 12 | -- | -- | 3001.603 | 正常(N) | -- | 9.317 | 30 | 27.967 | 正常(N) | --
2023-08-01 11 | -- | -- | 2970.306 | 正常(N) | -- | 9.317 | 30 | 27.675 | 正常(N) | --
2023-08-01 10 | -- | -- | 2807.441 | 正常(N) | -- | 8.67 | 30 | 24.339 | 正常(N) | --
2023-08-01 09 | -- | -- | 2652.471 | 正常(N) | -- | 8.67 | 30 | 22.996 | 正常(N) | --
2023-08-01 08 | -- | -- | 2351.687 | 正常(N) | -- | 42.228 (超) | 30 | 99.306 | 仪器校准 | --
2023-08-01 07 | -- | -- | 2208.523 | 正常(N) | -- | 8.202 | 30 | 18.113 | 正常(N) | --
2023-08-01 06 | -- | -- | 2286.448 | 正常(N) | -- | 8.542 | 30 | 19.53 | 正常(N) | --
2023-08-01 05 | -- | -- | 2347.957 | 正常(N) | -- | 8.542 | 30 | 20.055 | 正常(N) | --
2023-08-01 04 | -- | -- | 2585.639 | 正常(N) | -- | 8.574 | 30 | 22.169 | 正常(N) | --
2023-08-01 03 | -- | -- | 3100.702 | 正常(N) | -- | 8.574 | 30 | 26.585 | 正常(N) | --
2023-08-01 02 | -- | -- | 3355.43 | 正常(N) | -- | 8.428 | 30 | 28.279 | 正常(N) | --
2023-08-01 01 | -- | -- | 3256.202 | 正常(N) | -- | 8.428 | 30 | 27.442 | 正常(N) | --
2023-08-01 00 | -- | -- | 3302.213 | 正常(N) | -- | 9.906 | 30 | 32.711 | 正常(N) | --

## 华电塘寨日数据
烟气排放连续监测日平均值月报表
注：烟气排放总量单位：万标立方米
排污单位：贵州华电塘寨发电有限公司 数据类型：月数据 监控点：1号机组净烟气 时间：2023-08-01 00:00:00 至 2023-08-31 23:59:59
时间 | 二氧化硫(毫克/立方米)
| 上报值 |  |  | 成功省平台 |  |  | 长天国控平台修正值
| 浓度 |  | 排放量(千克) |  |  |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克)
| 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 | 排放量 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值
01日 | 264.678 | 306.057 | 7582.157 | 264.6783 | 306.0567 | 7582.16 | -- | -- | -- | -- | 654.97
02日 | 259.548 | 302.052 | 6810.92 | 259.5476 | 302.052 | 6810.919 | -- | -- | -- | -- | 299.02
03日 | 266.252 | 309.459 | 6240.973 | 266.2526 | 309.4595 | 6240.973 | -- | -- | -- | -- | 227.149
04日 | 256.599 | 291.438 | 5850.36 | 256.5987 | 291.4382 | 5850.363 | -- | -- | -- | -- | 258.044
05日 | 270.021 | 309.955 | 6583.228 | 270.0212 | 309.9548 | 6583.23 | -- | -- | -- | -- | 275.244
06日 | 274.54 | 312.092 | 7241.87 | 274.54 | 312.0918 | 7241.869 | -- | -- | -- | -- | 300.137
07日 | 275.768 | 310.185 | 8224.639 | 275.7679 | 310.1847 | 8224.639 | -- | -- | -- | -- | 283.069
08日 | 263.732 | 308.665 | 6696.563 | 263.7316 | 308.6647 | 6696.563 | -- | -- | -- | -- | 414.953
09日 | 271.59 | 320.267 | 6772.425 | 271.5904 | 320.2673 | 6772.423 | -- | -- | -- | -- | 227.501
10日 | 288.09 | 326.481 | 9579.012 | 288.09 | 326.4809 | 9579.013 | -- | -- | -- | -- | 2446.46
11日 | 269.483 | 311.366 | 9426.197 | 269.4832 | 311.366 | 9426.195 | -- | -- | -- | -- | 377.613
12日 | 271.771 | 307.656 | 10368.885 | 271.7705 | 307.6558 | 10368.885 | -- | -- | -- | -- | 947.9
13日 | 275.763 | 316.419 | 10406.312 | 275.7633 | 316.4194 | 10406.309 | -- | -- | -- | -- | 818.55
14日 | 281.976 | 317.702 | 11124.051 | 281.9763 | 317.7023 | 11124.051 | -- | -- | -- | -- | 628.39
15日 | 298.604 | 331.331 | 11374.019 | 298.6044 | 331.3306 | 11374.018 | -- | -- | -- | -- | 1034.11
16日 | 293.599 | 333.778 | 10654.334 | 293.5985 | 333.7776 | 10654.333 | -- | -- | -- | -- | 811.6
17日 | 305.882 | 322.38 | 12879.74 | 305.882 | 322.38 | 12879.739 | -- | -- | -- | -- | 460.426
18日 | 287.104 | 301.409 | 12352.807 | 287.104 | 301.4091 | 12352.806 | -- | -- | -- | -- | 484.022
19日 | 312.932 | 327.343 | 13342.867 | 312.9316 | 327.3431 | 13342.868 | -- | -- | -- | -- | 1171.35
20日 | 307.941 | 315.824 | 11962.231 | 307.9405 | 315.8244 | 11962.229 | -- | -- | -- | -- | 2672.94
21日 | 315.648 | 326.723 | 12724.78 | 315.6483 | 326.723 | 12724.779 | -- | -- | -- | -- | 985.68
22日 | 303.556 | 315.332 | 11675.506 | 303.5555 | 315.3322 | 11675.505 | -- | -- | -- | -- | 1135.36
23日 | 302.346 | 322.676 | 12252.872 | 302.3464 | 322.6756 | 12252.871 | -- | -- | -- | -- | 993.31
24日 | 312.086 | 327.448 | 12637.388 | 312.0864 | 327.4482 | 12637.389 | -- | -- | -- | -- | 1109.59
25日 | 287.252 | 314.225 | 10935.42 | 287.2521 | 314.2246 | 10935.421 | -- | -- | -- | -- | 1259.18
26日 | 286.453 | 309.647 | 10970.118 | 286.4533 | 309.6466 | 10970.115 | -- | -- | -- | -- | 1150.37
27日 | 288.07 | 311.4 | 10386.621 | 288.0699 | 311.4005 | 10386.622 | -- | -- | -- | -- | 1215.14
28日 | 302.907 | 327.486 | 11060.675 | 302.9075 | 327.4858 | 11060.672 | -- | -- | -- | -- | 1442.8
29日 | 302.255 | 327.588 | 10995.881 | 302.255 | 327.5882 | 10995.881 | -- | -- | -- | -- | 1571.67
30日 | 274.883 | 311.384 | 8508.269 | 274.8825 | 311.3835 | 8508.268 | -- | -- | -- | -- | 893.92
31日 | 287.076 | 326.141 | 9548.932 | 287.0762 | 326.1412 | 9548.934 | -- | -- | -- | -- | 1108.64
平均值 | 285.755 | 316.19 |  | 285.755 | 316.191 | 9908.711 | 285.755 | 316.19 | 285.755 | 316.19
最大值 | 315.648 | 333.778 | 13342.867 | 315.6483 | 333.7776 | 13342.868 | 315.648 | 333.778 | 315.648 | 333.778 | 2672.94
最小值 | 256.599 | 291.438 | 5850.36 | 256.5987 | 291.4382 | 5850.363 | 256.599 | 291.438 | 256.599 | 291.438 | 227.149
月排放总量(吨) |  |  | 307.17005 | [7 empty] | 27.6591

## 华电塘寨小时数据
贵州华电塘寨发电有限公司
数据类型：小时数据 行业：火电 监控点：1号机组净烟气 时间：2023-08-01 00:00:00 至 2023-08-01 23:00:00
监控时间 | 生产设施工况标记 |  |  | 流量 |  |  |  | 二氧化硫(毫克/立方米)
| 工况 | 1号机组工况 |  | 累计流量(立方米) | 自动监测设备维护标记 |  | 累计修正流量(立方米) | 上报值 | [5 empty] | 修正值
|  | 自动 | 人工 |  | 自动 | 人工 |  | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克)
[8 empty] | 实测值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值
2023-08-01 23 | -- | -- | -- | 1110833.596 | 正常(N) | -- | 1110833.596 | 206.268 | 238.282 | 400 | 229.129 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | 229.129
2023-08-01 22 | -- | -- | -- | 1171345.736 | 正常(N) | -- | 1171345.736 | 256.133 | 295.941 | 400 | 300.021 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | 300.021
2023-08-01 21 | -- | -- | -- | 1260017.04 | 正常(N) | -- | 1260017.04 | 263.154 | 307.942 | 400 | 331.578 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | 331.578
2023-08-01 20 | -- | -- | -- | 1351750.985 | 正常(N) | -- | 1351750.985 | 305.11 | 343.479 | 400 | 412.432 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | 412.432
2023-08-01 19 | -- | -- | -- | 1420997.079 | 正常(N) | -- | 1420997.079 | 300.585 | 330.581 | 400 | 427.131 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | 427.131
2023-08-01 18 | -- | -- | -- | 1495558.514 | 正常(N) | -- | 1495558.514 | 253.792 | 280.721 | 400 | 379.561 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | 379.561
2023-08-01 17 | -- | -- | -- | 1468235.365 | 正常(N) | -- | 1468235.365 | 283.121 | 309.975 | 400 | 415.688 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | 415.688
2023-08-01 16 | -- | -- | -- | 1328599.664 | 正常(N) | -- | 1328599.664 | 0 | 0 | 400 | 0 | 仪器校准 | -- | -- | -- | -- | -- | 0
2023-08-01 15 | -- | -- | -- | 1275868.701 | 正常(N) | -- | 1275868.701 | 299.918 | 351.239 | 400 | 382.656 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | 382.656
2023-08-01 14 | -- | -- | -- | 1140319.76 | 正常(N) | -- | 1140319.76 | 259.295 | 309.001 | 400 | 295.679 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | 295.679
2023-08-01 13 | -- | -- | -- | 1128505.672 | 正常(N) | -- | 1128505.672 | 254.815 | 305.674 | 400 | 287.56 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | 287.56
2023-08-01 12 | -- | -- | -- | 1127233.425 | 正常(N) | -- | 1127233.425 | 265.415 | 317.928 | 400 | 299.185 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | 299.185
2023-08-01 11 | -- | -- | -- | 1249977.923 | 正常(N) | -- | 1249977.923 | 251.298 | 290.95 | 400 | 314.117 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | 314.117
2023-08-01 10 | -- | -- | -- | 1405237.607 | 正常(N) | -- | 1405237.607 | 259.581 | 285.754 | 400 | 364.772 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | 364.772
2023-08-01 09 | -- | -- | -- | 1337062.248 | 正常(N) | -- | 1337062.248 | 247.414 | 279.053 | 400 | 330.808 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | 330.808
2023-08-01 08 | -- | -- | -- | 1254723.308 | 正常(N) | -- | 1254723.308 | 276.591 | 323.067 | 400 | 347.045 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | 347.045
2023-08-01 07 | -- | -- | -- | 1260545.234 | 正常(N) | -- | 1260545.234 | 312.656 | 356.772 | 400 | 394.117 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | 394.117
2023-08-01 06 | -- | -- | -- | 1214998.48 | 正常(N) | -- | 1214998.48 | 298.548 | 342.423 | 400 | 362.736 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | 362.736
2023-08-01 05 | -- | -- | -- | 1106410.859 | 正常(N) | -- | 1106410.859 | 235.765 | 275.765 | 400 | 260.853 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | 260.853
2023-08-01 04 | -- | -- | -- | 1083773.574 | 正常(N) | -- | 1083773.574 | 232.239 | 269.535 | 400 | 251.695 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | 251.695
2023-08-01 03 | -- | -- | -- | 1022216.549 | 正常(N) | -- | 1022216.549 | 217.003 | 256.764 | 400 | 221.824 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | 221.824
2023-08-01 02 | -- | -- | -- | 1099355.091 | 正常(N) | -- | 1099355.091 | 245.971 | 298.778 | 400 | 270.409 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | 270.409
2023-08-01 01 | -- | -- | -- | 1218835.456 | 正常(N) | -- | 1218835.456 | 279.908 | 335.633 | 400 | 341.162 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | 341.162
2023-08-01 00 | -- | -- | -- | 1279064.37 | 正常(N) | -- | 1279064.37 | 283.021 | 334.048 | 400 | 362.002 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | 362.002