晋城市纳入重点单位考核的企业在排查系统中未及时设置为应联网，并且未将监测数据交换至上级（amdb库config\_exchange\_mp\_info中exchange\_type=0），现已超过调整联网开始时间的限制，所以需将本地的小时、日数据按联网开始时间交换至部里，补交换后待有效传输率自动计算即可，无需另外调整。

一:

主要涉及以下1家企业12个监控点：

1、山西晋钢智造科技实业有限公司（2）

废气排放口:1号2号TGS环保竖窑煅烧

 mp\_id：140500000311215

 交换时间：2023-1-1 00:00:00至2023-10-11 00：00:00

 交换数据类型：小时数据、日数据

2、山西晋钢智造科技实业有限公司（2）

废气排放口:5号6号中心烧嘴窑煅烧排放口

 mp\_id：140500000311225

 交换时间：2023-1-1 00:00:00至2023-10-11 00：00:00

交换数据类型：小时数据、日数据

3、山西晋钢智造科技实业有限公司（2）

废气排放口:7号中心烧嘴窑煅烧排放口

 mp\_id：140500000311235

 交换时间：2023-1-1 00:00:00至2023-10-11 00：00:00

交换数据类型：小时数据、日数据

4、山西晋钢智造科技实业有限公司（2）

废气排放口:2号套筒窑废气排放口

 mp\_id：140500000311245

 交换时间：2023-1-1 00:00:00至2023-10-11 00：00:00

交换数据类型：小时数据、日数据

5、山西晋钢智造科技实业有限公司（2）

废气排放口:2x1380m3高炉煤粉制备2号废气

 mp\_id：140500000311265

 交换时间：2023-1-1 00:00:00至2023-10-11 00：00:00

交换数据类型：小时数据、日数据

6、山西晋钢智造科技实业有限公司（2）

废气排放口:2x1380m3高炉转运废气

 mp\_id：140500000311285

 交换时间：2023-1-1 00:00:00至2023-10-9 00：00:00

交换数据类型：小时数据、日数据

7、山西晋钢智造科技实业有限公司（2）

废气排放口:3号4号转炉三次烟气

 mp\_id：140500000311295

 交换时间：2023-1-1 00:00:00至2023-10-11 00：00:00

交换数据类型：小时数据、日数据

8、山西晋钢智造科技实业有限公司（2）

废气排放口:1至4号TGS环保竖窑原料系统

 mp\_id：140500000311345

 交换时间：2023-1-1 00:00:00至2023-10-11 00：00:00

交换数据类型：小时数据、日数据

9、山西晋钢智造科技实业有限公司（2）

废气排放口:1至2号TGS环保竖窑成品系统

 mp\_id：140500000311355

 交换时间：2023-1-1 00:00:00至2023-10-11 00：00:00

交换数据类型：小时数据、日数据

10、山西晋钢智造科技实业有限公司（2）

废气排放口:1号套筒窑

 mp\_id：140500000311365

 交换时间：2023-1-1 00:00:00至2023-10-11 00：00:00

交换数据类型：小时数据、日数据

11、山西晋钢智造科技实业有限公司（2）

废气排放口:3号4号TGS环保竖窑煅烧

 mp\_id：140500000311375

 交换时间：2023-1-1 00:00:00至2023-10-11 00：00:00

交换数据类型：小时数据、日数据

12、山西晋钢智造科技实业有限公司（2）

废气排放口:3至4号TGS环保竖窑成品系统

 mp\_id：140500000311385

 交换时间：2023-1-1 00:00:00至2023-10-11 00：00:00

交换数据类型：小时数据、日数据