| 任务申请部门 | 服务运营部 |  | 申请人 |  | 李惠惠 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务提出时间 | 2024年11月13日 |  | 要求完成时间 |  | 2024年11月19日 |  |  |
| 客户姓名/职务 | 中国石油天然气集团有限公司 |  | 区域 |  | 省-市 |  |  |
| 费用归属 | 服务运营部 |  | 合同名称 |  | 待签 |  |  |
| 任务名称 | 数采仪远程管理平台 |  |  |  |  |  |  |
| 工作要求 | 平台账号绑定个人微信后，通过微信推送预警信息给客户。预警内容包括设备断电、平台断网、仪器通讯异常等。 1）当平台收到数采仪上报与前端分析仪通讯异常状态时，推送消息：尊敬的用户，XX污染源的XX监测点于X年X月X日X时X分数采仪与分析仪通讯异常，请及时关注。 2）当平台收到数采仪上报设备断电状态时，推送消息：尊敬的用户，XX污染源的XX监测点于X年X月X日X时X分疑似设备断电，请及时关注。 3）当运维平台收到数采仪上报的与其他平台断网状态时，推送消息：尊敬的用户，XX污染源的XX监测点于X年X月X日X时X分出现中心IP通讯故障，请及时关注。 当平台申请部门： |  |  |  |  |  |  |
| 实施部门 审批 | 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |
| 实施人 | 责 | 工作量 |  |  |  | 完成时间 | 年 月 日 |
| 完成情况确认 | 实施部门确认： 申请人确认： |  |  |  |  |  |  |
| 满意度评价 | □优秀（5分）□满意（4分）□一般（3分）□较差（2分）□很差（1分） 若任务单实施过程优秀、较差或很差，请给出原因： 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |
| 特殊情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |