## sheet1 -1
水污染源在线监测系统月统计表
排污单位： 数据类型：月数据 监控点：出水口 时间：2023-01-01 00:00:00 至 2023-01-31 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  |  |  | 氨氮(毫克/升) |  |  |  | 总氮(毫克/升) |  |  |  | 总磷(毫克/升) |  |  |  | 水温(摄氏度)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 监测值
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 最小值 | 平均值 | 最大值
01日 | 7754.959 | 6.849 | 6.959 | 7.065 | 19.097 | 148.095 | 18.035 | 128.578 | 0.188 | 1.455 | 0.083 | 0.591 | 8.981 | 69.644 | -- | -- | 0.086 | 0.671 | -- | -- | 10.901 | 11.071 | 11.267
02日 | 7673.073 | 6.926 | 7.041 | 7.117 | 22.224 | 170.528 | 21.216 | 149.239 | 0.125 | 0.96 | 0.013 | 0.096 | 8.408 | 64.518 | -- | -- | 0.132 | 1.01 | -- | -- | 11.061 | 11.209 | 11.347
03日 | 7483.72 | 6.927 | 7.098 | 7.389 | 24.477 | 183.182 | 24.19 | 131.768 | 0.207 | 1.55 | 0.21 | 1.147 | 8.364 | 62.59 | 8.315 | 45.294 | 0.209 | 1.565 | 0.206 | 1.123 | 4.568 | 11.187 | 11.496
04日 | 8120.473 | 7.021 | 7.099 | 7.166 | 24.814 | 201.499 | 23.766 | 177.194 | 0.165 | 1.337 | 0.053 | 0.401 | 12.186 | 98.952 | -- | -- | 0.181 | 1.474 | -- | -- | 11.354 | 11.449 | 11.603
05日 | 8084.707 | 6.925 | 7.026 | 7.134 | 22.881 | 184.989 | 21.767 | 161.342 | 0.127 | 1.026 | 0.014 | 0.113 | 12.216 | 98.76 | -- | -- | 0.171 | 1.38 | -- | -- | 11.35 | 11.521 | 11.7
06日 | 8116.419 | 6.915 | 7.03 | 7.138 | 21.75 | 176.531 | 20.728 | 154.364 | 0.124 | 1.004 | 0.012 | 0.089 | 11.793 | 95.714 | -- | -- | 0.175 | 1.421 | -- | -- | 11.288 | 11.548 | 11.76
07日 | 8328.221 | 6.907 | 6.998 | 7.095 | 21.833 | 181.828 | 20.82 | 159.034 | 0.124 | 1.031 | 0.012 | 0.092 | 11.348 | 94.508 | -- | -- | 0.182 | 1.517 | -- | -- | 11.448 | 11.694 | 11.975
08日 | 8380.048 | 6.865 | 6.951 | 7.056 | 21.905 | 183.565 | 20.944 | 161.229 | 0.125 | 1.051 | 0.012 | 0.094 | 9.345 | 78.315 | -- | -- | 0.183 | 1.534 | -- | -- | 11.734 | 11.923 | 12.175
09日 | 8320.158 | 6.869 | 6.975 | 7.155 | 25.096 | 208.802 | 有效数据不足 | 91.437 | 0.646 | 5.372 | 有效数据不足 | 0.818 | 10.738 | 89.34 | 有效数据不足 | 43.574 | 0.241 | 2.003 | 有效数据不足 | 0.892 | 0 | 12.065 | 12.296
10日 | 8505 | 6.918 | 7.005 | 7.113 | 22.908 | 194.829 | 21.831 | 170.171 | 0.421 | 3.583 | 0.315 | 2.461 | 7.994 | 67.991 | -- | -- | 0.184 | 1.562 | -- | -- | 11.909 | 12.146 | 12.334
11日 | 8528.247 | 6.914 | 6.979 | 7.045 | 21.106 | 179.998 | 19.905 | 155.965 | 0.283 | 2.411 | 0.179 | 1.408 | 7.366 | 62.823 | -- | -- | 0.165 | 1.406 | -- | -- | 12.087 | 12.277 | 12.517
12日 | 8703.479 | 6.813 | 6.917 | 6.994 | 19.707 | 171.523 | 18.398 | 146.321 | 0.184 | 1.599 | 0.082 | 0.655 | 7.532 | 65.551 | -- | -- | 0.135 | 1.177 | -- | -- | 12.343 | 12.553 | 12.777
13日 | 8286.495 | 6.835 | 6.943 | 7.036 | 19.987 | 165.62 | 18.787 | 142.63 | 0.14 | 1.162 | 0.032 | 0.246 | 6.971 | 57.768 | -- | -- | 0.127 | 1.053 | -- | -- | 12.465 | 12.575 | 12.769
14日 | 6363.635 | 6.919 | 7.1 | 7.299 | 20.829 | 132.55 | 19.536 | 112.366 | 0.135 | 0.86 | 0.029 | 0.168 | 6.371 | 40.542 | -- | -- | 0.132 | 0.839 | -- | -- | 11.146 | 11.973 | 12.564
15日 | 7484.193 | 6.933 | 7.042 | 7.14 | 19.462 | 145.656 | 18.266 | 125.013 | 0.136 | 1.019 | 0.029 | 0.204 | 6.681 | 50.002 | -- | -- | 0.113 | 0.845 | -- | -- | 11.376 | 11.642 | 11.872
16日 | 7395.867 | 6.947 | 7.032 | 7.107 | 22.982 | 169.973 | 有效数据不足 | 90.355 | 0.295 | 2.179 | 有效数据不足 | 0.593 | 8.522 | 63.028 | 有效数据不足 | 36.911 | 0.158 | 1.172 | 有效数据不足 | 0.651 | 10.904 | 11.16 | 11.528
17日 | 7381.163 | 6.938 | 7.021 | 7.098 | 27.369 | 202.012 | 26.222 | 178.511 | 0.31 | 2.286 | 0.207 | 1.415 | 9.296 | 68.617 | -- | -- | 0.133 | 0.978 | -- | -- | 10.741 | 11.002 | 11.196
18日 | 6776.749 | 6.934 | 7.045 | 7.206 | 27.213 | 184.414 | 25.876 | 160.914 | 0.197 | 1.337 | 0.086 | 0.541 | 9.109 | 61.727 | -- | -- | 0.146 | 0.988 | -- | -- | 9.89 | 10.772 | 11.103
19日 | 7929.274 | 6.937 | 6.995 | 7.069 | 26.15 | 207.354 | 25.031 | 182.715 | 0.242 | 1.921 | 0.139 | 1.022 | 10.1 | 80.084 | -- | -- | 0.14 | 1.109 | -- | -- | 10.47 | 10.745 | 10.968
20日 | 7735.727 | 6.926 | 6.995 | 7.071 | 23.911 | 184.971 | 22.593 | 160.98 | 0.186 | 1.438 | 0.074 | 0.535 | 9.697 | 75.011 | -- | -- | 0.119 | 0.923 | -- | -- | 10.511 | 10.796 | 11.056
21日 | 7942.438 | 6.828 | 6.928 | 7.068 | 22.235 | 176.599 | 20.948 | 152.77 | 0.14 | 1.108 | 0.025 | 0.188 | 9.182 | 72.925 | -- | -- | 0.092 | 0.729 | -- | -- | 10.832 | 10.976 | 11.206
22日 | 7648.47 | 6.906 | 6.995 | 9.188 | 20.321 | 155.423 | 18.927 | 133.213 | 0.131 | 1 | 0.018 | 0.126 | 9.053 | 69.245 | -- | -- | 0.082 | 0.626 | -- | -- | 10.921 | 11.168 | 11.487
23日 | 7941.885 | 6.899 | 7.018 | 7.14 | 57.367 | 455.599 | 有效数据不足 | 52.614 | 0.134 | 1.063 | 0.028 | 0.206 | 12.411 | 98.565 | -- | -- | 0.075 | 0.593 | -- | -- | 10.921 | 11.167 | 11.476
24日 | 7167.468 | 0 | 7.104 | 7.502 | 17.815 | 127.689 | 16.429 | 108.074 | 0.115 | 0.823 | 0.007 | 0.048 | 9.761 | 69.964 | -- | -- | 0.113 | 0.807 | -- | -- | 0 | 10.358 | 11.009
25日 | 7593.523 | 7.013 | 7.085 | 7.17 | 17.162 | 130.318 | 15.742 | 109.836 | 1.344 | 10.206 | 1.38 | 9.634 | 9.925 | 75.369 | -- | -- | 0.097 | 0.737 | -- | -- | 9.874 | 10.123 | 10.405
26日 | 7868.252 | 6.956 | 7.046 | 7.128 | 17.062 | 134.245 | 15.653 | 112.671 | 1.127 | 8.866 | 1.058 | 7.622 | 9.591 | 75.464 | -- | -- | 0.257 | 2.024 | -- | -- | 9.905 | 10.035 | 10.208
27日 | 7591.513 | 0 | 7.066 | 7.306 | 16.605 | 126.054 | 15.16 | 105.547 | 0.977 | 7.419 | 0.905 | 6.301 | 10.034 | 76.174 | -- | -- | 0.241 | 1.832 | -- | -- | 0 | 9.876 | 10.169
28日 | 5867.808 | 6.989 | 7.124 | 7.266 | 15.941 | 93.541 | 14.557 | 77.223 | 0.88 | 5.162 | 0.809 | 4.292 | 9.17 | 53.805 | -- | -- | 0.247 | 1.45 | -- | -- | 8.877 | 9.736 | 10.09
29日 | 6839.941 | 7.031 | 7.123 | 7.168 | 17.805 | 121.788 | 16.881 | 109.853 | 0.785 | 5.367 | 0.697 | 4.537 | 9.581 | 65.535 | -- | -- | 0.248 | 1.696 | -- | -- | 9.474 | 9.874 | 10.164
30日 | 6440.565 | 6.772 | 7.15 | 7.355 | 20.688 | 133.245 | 有效数据不足 | 60.698 | 0.687 | 4.425 | 有效数据不足 | 2.423 | 9.877 | 63.616 | 有效数据不足 | 44.3 | 0.2 | 1.291 | 有效数据不足 | 0.732 | 7.058 | 10.014 | 10.475
31日 | 4880.211 | 7.009 | 7.237 | 7.562 | 13.355 | 65.174 | 11.705 | 54.349 | 0.512 | 2.497 | 0.425 | 1.976 | 7.937 | 38.732 | -- | -- | 0.168 | 0.819 | -- | -- | 8.892 | 10.28 | 10.657
有效月均值 |  |  | 7.036 |  | 22.324 |  | 19.774 |  | 0.361 |  | 0.247 |  | 9.34 |  | 9.298 |  | 0.159 |  | 0.154 |  |  | 11.126
最大值 | 8703.479 | 7.031 | 7.237 | 9.188 | 57.367 | 455.599 | 26.222 | 182.715 | 1.344 | 10.206 | 1.38 | 9.634 | 12.411 | 98.952 | 12.411 | 98.952 | 0.257 | 2.024 | 0.257 | 2.024 | 12.465 | 12.575 | 12.777
最小值 | 4880.211 | 0 | 6.917 | 6.994 | 13.355 | 65.174 | 11.705 | 52.614 | 0.115 | 0.823 | 0.007 | 0.048 | 6.371 | 38.732 | 6.371 | 36.911 | 0.075 | 0.593 | 0.075 | 0.593 | 0 | 9.736 | 10.09
总量 | 235133.681 |  |  |  |  | 5297.594 |  | 4016.974 |  | 82.517 |  | 50.042 |  | 2204.879 |  | 2096.384 |  | 37.231 |  | 34.598