郑州市国发软件数据服务接口说明

郑州数据服务接口主要提供包括重点污染源基本档案（包括基础信息、排放口、监测点、监测因子、数采仪器、现场端设备）的查询服务；重点污染源自动监控数据（包括小时监控数据、日监控数据、修约数据）的查询等服务；重点污染源的企业运行信息（包括企业异常运行登记、凭证管理）的查询服务。服务接口以WebService方式返回XML格式的数据。调用本接口服务的业务系统，必须通过授权认证才能获取数据。

在云平台注册AutoMonitorFacWebServices和psinfoservice两个服务

- 接口定义：

- 重点污染源基本档案

接口地址：http://10.41.20.37:8081/psinfoservice/PSInfoService.asmx?WSDL&serviceName=PSInfoService&fromRegionCode=410100000&toRegionCode=410100000&authKey=64A8AE6702C7B3812B34B1DDDB28D3B9436EA4D2598C5DA778F9D5BCD02FEDEE07416CB8A95F385849B8F4F4AE8C7EB791349573C6C1171D7AC2C30997C88F2B7A29146D053F22187FB05F40C56D7EA34E2046D8315B5A213707DECC6A02685D59B081DCD751380D434822B9686E382A1E243B2634E52FF4257D5BC2763E7F308CD0020305877E9C7CBB63CCF815A91C

  - 获取污染源基本信息

方法名称：GetPSInfo

输入参数说明：

| 参数名称 | 属性类型 | 必须 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| strsPSCode | String | 否 | 污染源编码(多个污染源以,分隔;为空表示所有污染源) |

输出参数说明：

| 参数名称 | 属性类型 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| PSCode | long | 污染源编码 |
| PSName | string | 污染源名称 |
| PSNumber | string | 污染源编号 |
| RegionCode | long | 行政区划编码 |
| RegionName | string | 行政区划名称 |
| RegistTypeName | string | 注册类型 |
| UnitTypeName | string | 单位类别 |
| PSScaleName | string | 污染源规模 |
| SubjectionRelationName | string | 隶属关系 |
| IndustryTypeName | string | 行业类别 |
| ValleyName | string | 流域名称 |
| AttentionDegreeName | string | 关注程度 |
| PSAddress | string | 污染源地址 |
| Longitude | decimal | 中心经度 |
| Latitude | decimal | 中心纬度 |
| PSEnvironmentDept | string | 污染源环保部门 |
| EnvironmentPrincipal | string | 环保负责人 |
| EnvironmentMans | string | 专职环保人员数 |
| CorporationCode | string | 法人代码 |
| CorporationName | string | 法定代表人 |
| RunDate | dateTime | 开工日期 |
| OpenAcocuntBank | string | 开户银行 |
| BankAccount | string | 银行账户 |
| PSWebsite | string | 污染源网址 |
| OfficePhone | string | 办公电话 |
| Fax | string | 传真 |
| MobilePhone | string | 移动电话 |
| Email | string | 电子邮箱 |
| PostalCode | string | 邮政编码 |
| CommunicateAddr | string | 通讯地址 |
| AreaCode | long | 地区代码 |
| AreaName | string | 地区名称 |
| PSClassCode | int | 污染源类别编码 |
| PSClassName | string | 污染源类别 |
| Linkman | string | 联系人 |
| Comment | string | 备注 |
| IfThirtyTenthousandkilowat | string | 是否30万千瓦电力企业 |
| TotalArea | string | 总占地面积 |
| IsMonitor | string | 是否监控 |
| StateControlledTypeName | string | 国控类别 |
| PSMonitorCategoryTypeName | string | 监测类型 |
| PsAlias | string | 污染源别名 |
| Status | int | 状态（0：在用，1：停产） |

  - 获取排放口信息

方法名称：GetTOutputInfo

输入参数说明：

| 参数名称 | 属性类型 | 必须 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| strsPSCode | String | 否 | 污染源编码(多个污染源以,分隔;为空表示所有污染源) |
| strsIOCode | String | 否 | 排放口编码(多个排放口以,分隔;为空表示所有排放口) |
| strsIOType | String | 否 | 排放口类型编码(多个排放口类型以,分隔;为空表示所有类型) 1：废水排放口 2：废气排放口 3：进水口 |

输出参数说明：

| 参数名称 | 属性类型 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| PSCode | long | 污染源编码 |
| PSName | string | 污染源名称 |
| IOType | string | 排放口类型（ 1：废水排放口， 2:废气排放口， 3：进水口） |
| IOCode | long | 排放口/进水口编码 |
| IOName | string | 排放口/进水口名称 |
| IONumber | string | 排放口/进水口编号 |
| IOPosition | string | 排放口/进水口位置 |
| AcceptRange | string | 集纳范围 |
| Longitude | decimal | 经度 |
| Latitude | decimal | 纬度 |
| ValleyCode | string | 流域代码 |
| ValleyName | string | 流域名称 |
| OutPutWhitherCode | string | 排放去向编码 |
| OutPutWhitherName | string | 排放去向 |
| FlagInstallFormCode | int | 标志牌安装形式编码 |
| FlagInstallForm | string | 标志牌安装形式 |
| LetRuleCode | string | 排放规律编码 |
| LetRuleName | string | 排放规律 |
| OutputHigh | decimal | 排放口高度 |
| OutputDiameter | decimal | 出口内经 |
| FuelTypeCode | string | 燃料分类编码 |
| FuelTypName | string | 燃料分类 |
| GasOutputTypeCode | string | 废气排放口类型编码 |
| GasOutputTypeName | string | 废气排放口类型 |
| EquipmentName | string | 设备名称 |
| WorkshopName | string | 车间工段名称 |
| BurntEquipmentUse | string | 燃烧设备用途编码 |
| BurntEquipmentUseName | string | 燃烧设备用途 |
| Status | int | 状态（0：在用，1：停用） |

  - 获取监控点信息

方法名称：GetOutputInfo

输入参数说明：

| 参数名称 | 属性类型 | 必须 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| strsPSCode | String | 否 | 污染源编码(多个污染源以,分隔;为空表示所有污染源) |
| strsIOCode | String | 否 | 监控点编码(多个监控点以,分隔;为空表示所有监控点) |
| strsIOType | String | 否 | 监控点类型编码(多个监控点类型以,分隔;为空表示所有类型) 1：废水监控点 2：废气监控点 3：进水口监控点 |

输出参数说明：

| 参数名称 | 属性类型 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| PSCode | long | 污染源编码 |
| PSName | string | 污染源名称 |
| IOType | string | 监控点类型(1：废水监控点 2：废气监控点 3：进水口监控点） |
| IOCode | long | 监控点编码 |
| IOName | string | 监控点名称 |
| IONumber | string | 监控点编号 |
| IOPosition | string | 监测点位置 |
| AcceptRange | string | 集纳范围 |
| Longitude | decimal | 经度 |
| Latitude | decimal | 纬度 |
| DGIMN | string | 数采仪序号 |
| ValleyCode | string | 流域代码 |
| ValleyName | string | 流域名称 |
| OutPutWhitherCode | string | 排放去向编码 |
| OutPutWhitherName | string | 排放去向 |
| FunctionAreaCode | string | 水域功能区类别编码 |
| FunctionAreaName | string | 水域功能区类别 |
| FlagInstallFormCode | int | 标志牌安装形式编码 |
| FlagInstallForm | string | 标志牌安装形式 |
| LetRuleCode | string | 排放规律编码 |
| LetRule | string | 排放规律 |
| AutoMonitorInstrument | string | 污染源自动监控仪器名称 |
| OutputHigh | decimal | 排放口高度 |
| OutputDiameter | decimal | 出口内径 |
| FuelTypeCode | string | 燃料分类编码 |
| FuelTypeName | string | 燃料分类 |
| BurningModeCode | string | 燃烧方式编码 |
| BurningModeName | string | 燃烧方式 |
| IfTwoArea | string | 是否两控区 |
| TwoAreaTypeCode | string | 两控区类型 |
| GasOutputTypeCode | string | 废气监控点类型编码 |
| GasOutputTypeName | string | 废气监控点类型 |
| EquipmentName | string | 设备名称 |
| WorkshopName | string | 车间工段名称 |
| BurntEquipmentUse | string | 燃烧设备用途编码 |
| BurntEquipmentUseName | string | 燃烧设备用途 |
| SamplingLocation | string | 采样位置 |
| SamplingLocationStackArea | decimal | 采样位置排气筒截面积 |
| SamplingWayTypeCode | int | 采样方式编号 |
| SamplingWayTypeName | string | 采样方式 |
| BeforehandProcessWay | string | 预处理方式 |
| TransmissionDistance | string | 输送距离 |
| FlowThresholdMinValue | decimal | 流量异常下限 |
| FlowThresholdMaxValue | decimal | 流量异常上限 |
| IndirectFlag | string | 是否中间环节测点 |
| WhetherSintering | string | 是否烧结等无需折算 |
| DirectionCode | long | 流向编码 |
| DirectionName | string | 流向名称 |
| MonitorPointTypeID | int | 流向类型编码 |
| MonitorPointType | string | 流向类型 |
| Status | int | 状态（0：在用，1：停运） |

  - 获取排放口污染物设置信息

方法名称：GetTPollutantSet

输入参数说明：

| 参数名称 | 属性类型 | 必须 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| strsPSCode | String | 否 | 污染源编码(多个污染源以,分隔;为空表示所有污染源) |
| strsIOCode | String | 否 | 排放口编码(多个排放口以,分隔;为空表示所有排放口) |
| strsIOType | String | 否 | 排放口类型编码(多个排放口类型以,分隔;为空表示所有类型) 1：废水排放口 2：废气排放口 3：进水口 |

输出参数说明：

| 参数名称 | 属性类型 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| PSCode | long | 污染源编码 |
| PSName | string | 污染源名称 |
| OutputCode | long | 排放口/进水口编码 |
| OutputName | string | 排放口/进水口名称 |
| PollutantCode | string | 污染物编码 |
| PollutantName | string | 污染物名称 |
| IOType | string | 排放口类型（1：废水排放口 2：废气排放口 3：进水口） |
| StandardType | string | 标准类别编码 |
| StandardTypeName | string | 标准类别 |
| StandardTrade | string | 标准行业编码 |
| StandardTradeName | string | 标准行业 |
| StandardLevel | string | 标准级别编码 |
| StandardLevelName | string | 标准级别 |
| ApplyRange | string | 适用范围 |
| StandardSuitableYearLimitCode | string | 标准适用年限编码 |
| StandardSuitableYearLimitName | string | 标准适用年限 |
| StandardValue | string | 排放标准 |
| AlarmLowerLimit | decimal | 报警下限 |
| AlarmUpperLimit | decimal | 报警上限 |
| CurrentAlarmStatus | string | 当前报警状态 |
| ExceptionMinValue | decimal | 异常最小值 |
| ExceptionMaxValue | decimal | 异常最大值 |
| SampCycle | string | 采样周期 |
| WinterStandardValue | string | 水污染物氨氮标准值(水温<=12℃) |
| WinterConcenAlarmLowerLimit | decimal | 水污染物氨氮报警下限（水温>12℃） |
| WinterConcenAlarmUpperLimit | decimal | 水污染物氨氮报警上限水温>12℃） |
| SummerStartDate | string | 适用起始时间(水温>12℃) |
| SummerEndDate | string | 适用截止时间(水温>12℃) |
| WinterStartDate | string | 适用起始时间(水温<=12℃) |
| WinterEndDate | string | 适用截止时间(水温<=12℃) |
| Status | int | 状态（0：在用，1：停用） |

  - 获取监控点污染物设置信息

方法名称：GetPollutantSet

输入参数说明：

| 参数名称 | 属性类型 | 必须 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| strsPSCode | String | 否 | 污染源编码(多个污染源以,分隔;为空表示所有污染源) |
| strsIOCode | String | 否 | 监控点编码(多个监控点以,分隔;为空表示所有监控点) |
| strsIOType | String | 否 | 监控点类型编码(多个监控点类型以,分隔;为空表示所有类型) 1：废水监控点 2：废气监控点 3：进水口监控点 |

输出参数说明：

| 参数名称 | 属性类型 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| PSCode | long | 污染源编码 |
| PSName | string | 污染源名称 |
| OutputCode | long | 排放口/监控点编码 |
| OutputName | string | 排放口/监控点名称 |
| PollutantCode | string | 污染物编码 |
| PollutantName | string | 污染物名称 |
| IOType | string | 监控点类型（1：废水监控点 2：废气监控点 3：进水口监控点） |
| StandardType | string | 标准类别编码 |
| StandardTypeName | string | 标准类别 |
| StandardTrade | string | 标准行业编码 |
| StandardTradeName | string | 标准行业 |
| StandardLevel | string | 标准级别编码 |
| StandardLevelName | string | 标准级别 |
| ApplyRange | string | 适用范围 |
| StandardSuitableYearLimitCode | string | 标准适用年限编码 |
| StandardSuitableYearLimitName | string | 标准适用年限 |
| StandardValue | string | 排放标准 |
| AlarmLowerLimit | decimal | 报警下限 |
| AlarmUpperLimit | decimal | 报警上限 |
| CurrentAlarmStatus | string | 当前报警状态 |
| ExceptionMinValue | decimal | 异常最小值 |
| ExceptionMaxValue | decimal | 异常最大值 |
| SampCycle | string | 采样周期 |
| WinterStandardValue | string | 水污染物氨氮标准值(水温<=12℃) |
| WinterConcenAlarmLowerLimit | decimal | 水污染物氨氮报警下限（水温>12℃） |
| WinterConcenAlarmUpperLimit | decimal | 水污染物氨氮报警上限水温>12℃） |
| SummerStartDate | string | 适用起始时间(水温>12℃) |
| SummerEndDate | string | 适用截止时间(水温>12℃) |
| WinterStartDate | string | 适用起始时间(水温<=12℃) |
| WinterEndDate | string | 适用截止时间(水温<=12℃) |
| Status | int | 状态（0：在用，1：停用） |

  - 获取数采仪信息

方法名称：GetDGIInfo

输入参数说明：

| 参数名称 | 属性类型 | 必须 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| strsPSCode | String | 否 | 污染源编码(多个污染源以,分隔;为空表示所有污染源) |
| strsIOCode | String | 否 | 监控点编码(多个监控点以,分隔;为空表示所有监控点) |
| strsIOType | String | 否 | 监控点类型编码(多个监控点类型以,分隔;为空表示所有类型) 1：废水监控点 2：废气监控点 3：进水口监控点 |

输出参数说明：

| 参数名称 | 属性类型 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| PSCode | long | 污染源编码 |
| PSName | string | 污染源名称 |
| IOCode | long | 监控点编码 |
| IOName | string | 监控点名称 |
| IOType | string | 监控点类型(1：废水监控点 2：废气监控点 3：进水口监控点） |
| DGICode | string | 数采仪代码 |
| DGIMN | string | 数采仪序号 |
| IPAddress | string | 上报IP地址 |
| Port | string | 上报端口号 |
| IPAddress2 | string | 上报IP地址2 |
| Port2 | string | 上报端口号2 |
| IPAddress3 | string | 上报IP地址3 |
| Port3 | string | 上班端口号3 |
| IPAddress4 | string | 上报IP地址4 |
| Port4 | string | 上报端口号4 |
| DGITypeCode | int | 数采仪类型编码 |
| DGITypeName | string | 数采仪类型 |
| SIMNum | string | SIM卡号 |
| Getter | string | 领用人 |
| GetterUnit | string | 领用人单位 |
| GetDate | datetime | 领用日期 |
| FirstRunDate | datetime | 启用日期 |
| Manufacturer | string | 生产厂家 |
| Contact | string | 联系人 |
| ContactPhone | string | 联系电话 |
| OperateMaintenanceUnit | string | 运维单位 |
| OperateMaintenanceContact | string | 运维单位联系人 |
| OperateMaintenanceContactPhone | string | 运维单位联系电话 |
| AccessPassword | string | 数采仪口令 |
| DistanceTime | int | 数据上报间隔 |
| DayDataReportFlag | int | 是否上报日数据 |
| HourDataReportFlag | int | 是否上报小时数据 |
| IsOnline | string | 是否在线 |
| DetectionReportName | string | 适用性检测报告名称 |
| EquipmentFactoryNumbers | string | 设备出场编号 |
| Agents | string | 代理商 |
| ProductionlicenseNumber | string | 产品证书编号 |
| GreenProductCertificationNumber | string | 绿色产品证书编号 |
| EquipmentTypeCode | string | 设备类型编码 |
| ReceivedSignalTypeCode | int | 接收信号类型编码 |
| ReceivedSignalTypeName | string | 接收信号类型 |
| DigitalInputChannelNumber | int | 数字输入通道数量 |
| AnalogInputChannelNumber | int | 模拟量输入通道数量 |
| SwitchInputChannelNumber | int | 开关量输入通道数量 |
| CommunicationProtocolCode | int | 通讯协议编码 |
| CommunicationProtocolName | string | 通讯协议 |
| MemoryCapacity | int | 存储容量 |
| DisplayElementDisplayProjectName | string | 显示单元显示项目名称 |
| MemoryCapacityUnit | string | 存储容量单元 |
| ProcessCode | string | 工序编码 |
| ProcessExplanative | string | 工序说明 |
| DisposeState | string | 处理状态 |
| Status | int | 状态（0：在用，1：停用） |

  - 获取监测仪器信息

方法名称：GetMonitorInfo

输入参数说明：

| 参数名称 | 属性类型 | 必须 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| strsPSCode | String | 否 | 污染源编码(多个污染源以,分隔;为空表示所有污染源) |
| strsIOCode | String | 否 | 监控点编码(多个监控点以,分隔;为空表示所有监控点) |
| strsIOType | String | 否 | 监控点类型编码(多个监控点类型以,分隔;为空表示所有类型) 1：废水监控点 2：废气监控点 3：进水口监控点 |

输出参数说明：

| 参数名称 | 属性类型 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| PSCode | long | 污染源编码 |
| PSName | string | 污染源名称 |
| DGICode | string | 数采仪编码 |
| DGIMN | string | 数采仪MN号 |
| MonitorCode | long | 监测设备编码 |
| MonitorName | string | 监测设备名称 |
| MontiorType | string | 监测仪器型号 |
| MonitorOutputType | string | 监测仪器类型 |
| MonitorOutputCode | long | 所监测监控点编码 |
| MonitorOutputName | string | 所监测监控点名称 |
| IOType | string | 监控点类型(1：废水监控点 2：废气监控点 3：进水口监控点） |
| MonitorPollutant | string | 所监测污染物 |
| MeasureMax | decimal | 最大量程 |
| MeasureMin | decimal | 最小量程 |
| Getter | string | 领用人 |
| GetterUnit | string | 领用人单位 |
| GetDate | datetime | 领用日期 |
| FirstRunDate | datetime | 启用日期 |
| Manufacturer | string | 生产厂家 |
| Contact | string | 联系人 |
| ContactPhone | string | 联系电话 |
| OperateMaintenanceUnit | string | 运维单位 |
| OperateMaintenanceContact | string | 运维单位联系人 |
| OperateMaintenanceContactPhone | string | 运维单位联系电话 |
| ChannelNum | int | 通道号 |
| MonitorNumber | string | 设备出厂编号 |
| Agents | string | 代理商 |
| ProductionlicenseNumber | string | 产品证书编码 |
| GreenProductCertificationNumber | string | 绿色产品证书编码 |
| Status | int | 状态（0：在用，1：停用） |

- 重点污染源自动监控数据

接口地址：http://10.41.20.37:8081/AutoMonitorWebSite/WebService/AutoMonitorFacWebServices.asmx?WSDL&serviceName=AutoMonitorFacWebServices&fromRegionCode=410100000&toRegionCode=410100000&authKey=64A8AE6702C7B3812B34B1DDDB28D3B9436EA4D2598C5DA778F9D5BCD02FEDEE07416CB8A95F385849B8F4F4AE8C7EB791349573C6C1171D7AC2C30997C88F2B7A29146D053F22187FB05F40C56D7EA34E2046D8315B5A213707DECC6A02685D59B081DCD751380D434822B9686E382A1E243B2634E52FF4257D5BC2763E7F308CD0020305877E9C7CBB63CCF815A91C

  - 获取气污染物小时实测数据

方法名称：GasFacHourDataS

输入参数说明：

| 参数名称 | 属性类型 | 必须 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| pscode | String | 是 | 污染源编码 |
| outputcode | string | 是 | 监控点编码 |
| pollutantcode | string | 是 | 污染物编码 |
| monitortime | string | 是 | 监测时间（格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |

输出参数说明：

| 参数名称 | 属性类型 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| PSCode | long | 染源编码 |
| OutputCode | long | 排放口编码 |
| PollutantCode | string | 污染物编码 |
| MonitorTime | datetime | 监测时间 |
| MinStrength | datetime | 最小浓度 |
| AvgStrength | decimal | 平均浓度 |
| MaxStrength | decimal | 最大浓度 |
| AvgFlow | decimal | 平均排放量 |
| MaxFlow | decimal | 最大排放量 |
| MinFlow | decimal | 最小排放量 |
| RevisedStrength | decimal | 修正浓度 |
| RevisedFlow | decimal | 修正排放量 |
| CouFlow | decimal | 修正排放量 |
| UpdateDate | decimal | 更新日期 |
| IsException | decimal | 是否异常(0正常、1异常) |
| TyperUnit | string | 修正单位 |
| TyperName | string | 修正人员 |
| DataSource | int | 数据来源(Null表示未修约，1表示人工修约录入,2表示人工监测录入,3表示按技术规则修约) |
| AvailableStatus | int | 数据有效性判断（0，有效 1，监测值小于零 3，数据异常 4，有效性未审核 5，有效性审核未通过 6，数据缺失 7，停运 8，监测仪器未验收 9, 流量异常） |
| ReviseCause | string | 修正原因 |
| RevisedTime | datetime | 修正时间 |

  - 获取气污染物小时折算数据

方法名称：GetGasFacHourZsDataS

输入参数说明：

| 参数名称 | 属性类型 | 必须 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| pscode | String | 是 | 污染源编码 |
| outputcode | string | 是 | 监控点编码 |
| pollutantcode | string | 是 | 污染物编码 |
| monitortime | string | 是 | 监测时间（格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |

输出参数说明：

| 参数名称 | 属性类型 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| PSCode | long | 染源编码 |
| OutputCode | long | 排放口编码 |
| PollutantCode | string | 污染物编码 |
| MonitorTime | datetime | 监测时间 |
| MinZsStrength | decimal | 最小折算浓度 |
| AvgZsStrength | decimal | 平均折算浓度 |
| MaxZsStrength | decimal | 最大折算浓度 |
| AvgFlow | decimal | 平均排放量 |
| Status | int | 状态 |
| MaxFlow | decimal | 最大排放量 |
| MinFlow | decimal | 最小排放量 |
| RevisedStrength | decimal | 修正浓度 |
| RevisedFlow | decimal | 修正排放量 |
| CouFlow | decimal | 修正排放量 |
| UpdateDate | datetime | 更新日期 |
| IsException | int | 是否异常(0正常、1异常) |
| TyperUnit | string | 修正单位 |
| TyperName | string | 修正人员 |
| DataSource | int | 数据来源(Null表示未修约，1表示人工修约录入,2表示人工监测录入,3表示按技术规则修约) |
| AvailableStatus | int | 数据有效性判断（0，有效 1，监测值小于零 3，数据异常 4，有效性未审核 5，有效性审核未通过 6，数据缺失 7，停运 8，监测仪器未验收 9, 流量异常） |
| ReviseCause | decimal | 修正原因 |
| ReviseCause | string | 修正原因 |

  - 获取气污染物小时折算因子

方法名称：GetGasFacHourZsParameterS

输入参数说明：

| 参数名称 | 属性类型 | 必须 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| pscode | String | 是 | 污染源编码 |
| outputcode | string | 是 | 监控点编码 |
| parametercode | string | 是 | 因子编码 |
| monitortime | string | 是 | 监测时间（格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |

输出参数说明：

| 参数名称 | 属性类型 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| PSCode | long | 污染源编码 |
| OutputCode | long | 监控点编码 |
| ParameterCode | string | 因子编码 |
| MonitorTime | datetime | 监测时间 |
| MinValue | decimal | 最小值 |
| AvgValue | decimal | 平均值 |
| MaxValue | decimal | 最大值 |

  - 获取气小时排放量

方法名称：GetGasOutputHourData

输入参数说明：

| 参数名称 | 属性类型 | 必须 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| pscode | String | 是 | 污染源编码 |
| outputcode | string | 是 | 监控点编码 |
| monitortime | string | 是 | 监测时间（格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |

输出参数说明：

| 参数名称 | 属性类型 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| PSCode | long | 污染源编码 |
| OutputCode | long | 监控点编码 |
| PollutantCode | string | 污染物编码 |
| MonitorTime | datetime | 监测时间 |
| MinStrength | decimal | 最小浓度 |
| AvgStrength | decimal | 平均浓度 |
| MaxStrength | decimal | 最大浓度 |
| AvgFlow | decimal | 平均排放量 |
| MaxFlow | decimal | 最大排放量 |
| MinFlow | decimal | 最小排放量 |
| RevisedStrength | decimal | 修正浓度 |
| RevisedFlow | decimal | 修正排放量 |
| CouFlow | decimal | 修正排放量 |
| UpdateDate | decimal | 更新日期 |
| IsException | int | 是否异常(0正常、1异常) |
| TyperUnit | string | 修正单位 |
| TyperName | string | 修正人员 |
| DataSource | int | 数据来源(Null表示未修约，1表示人工修约录入,2表示人工监测录入,3表示按技术规则修约) |
| AvailableStatus | int | 数据有效性判断（0，有效 1，监测值小于零 3，数据异常 4，有效性未审核 5，有效性审核未通过 6，数据缺失 7，停运 8，监测仪器未验收 9, 流量异常） |
| ReviseCause | string | 修正原因 |
| RevisedTime | datetime | 修正时间 |

  - 获取气污染物日实测数据

方法名称：GetGasFacDayDataS

输入参数说明：

| 参数名称 | 属性类型 | 必须 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| pscode | String | 是 | 污染源编码 |
| outputcode | string | 是 | 监控点编码 |
| pollutantcode | string | 是 | 污染物编码 |
| monitortime | string | 是 | 监测时间（格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |

输出参数说明：

| 参数名称 | 属性类型 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| PSCode | long | 染源编码 |
| OutputCode | long | 排放口编码 |
| PollutantCode | string | 污染物编码 |
| MonitorTime | datetime | 监测时间 |
| MaxStrength | datetime | 最大值 |
| MinStrength | decimal | 最小值 |
| AvgStrength | decimal | 平均值 |
| Status | int | 状态 |
| DataSource | int | 数据来源(Null表示未修约，1表示人工修约录入,2表示人工监测录入,3表示按技术规则修约) |
| AvgFlow | decimal | 平均排放量 |
| MaxFlow | decimal | 最大排放量 |
| MinFlow | decimal | 最小排放量 |
| RevisedStrength | decimal | 修正浓度 |
| RevisedFlow | decimal | 修正排放量 |
| CouFlow | decimal | 修正排放量 |
| TyperUnit | string | 修正单位 |
| TyperName | string | 修正人员 |
| UpdateDate | datetime | 更新日期 |
| IsException | int | 是否异常(0正常、1异常) |
| AvailableStatus | int | 数据有效性判断（0，有效 1，监测值小于零 3，数据异常 4，有效性未审核 5，有效性审核未通过 6，数据缺失 7，停运 8，监测仪器未验收 9, 流量异常） |
| ReviseCause | string | 修正原因 |

  - 获取气污染物日折算数据

方法名称：GetGasFacDayZsDataS

输入参数说明：

| 参数名称 | 属性类型 | 必须 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| pscode | String | 是 | 污染源编码 |
| outputcode | string | 是 | 监控点编码 |
| pollutantcode | string | 是 | 污染物编码 |
| monitortime | string | 是 | 监测时间（格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |

输出参数说明：

| 参数名称 | 属性类型 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| PSCode | long | 染源编码 |
| OutputCode | long | 排放口编码 |
| PollutantCode | string | 污染物编码 |
| MonitorTime | datetime | 监测时间 |
| MinZsStrength | decimal | 最小折算浓度 |
| AvgZsStrength | decimal | 平均折算浓度 |
| MaxZsStrength | decimal | 最大折算浓度 |
| AvgFlow | decimal | 平均排放量 |
| DataSource | int | 数据来源(Null表示未修约，1表示人工修约录入,2表示人工监测录入,3表示按技术规则修约) |
| Status | int | 状态 |
| MaxFlow | decimal | 最大排放量 |
| MinFlow | decimal | 最小排放量 |
| RevisedStrength | decimal | 修正浓度 |
| RevisedFlow | decimal | 修正排放量 |
| CouFlow | decimal | 修正排放量 |
| TyperUnit | string | 修正单位 |
| TyperName | string | 修正人员 |
| UpdateDate | datetime | 更新日期 |
| IsException | int | 是否异常(0正常、1异常) |
| AvailableStatus | int | 数据有效性判断（0，有效 1，监测值小于零 3，数据异常 4，有效性未审核 5，有效性审核未通过 6，数据缺失 7，停运 8，监测仪器未验收 9, 流量异常） |
| ReviseCause | string | 修正原因 |

  - 获取气污染物日折算因子

方法名称：GetGasFacDayZsParameter

输入参数说明：

| 参数名称 | 属性类型 | 必须 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| pscode | String | 是 | 污染源编码 |
| outputcode | string | 是 | 监控点编码 |
| parametercode | string | 是 | 因子编码 |
| monitortime | string | 是 | 监测时间（格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |

输出参数说明：

| 参数名称 | 属性类型 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| PSCode | long | 污染源编码 |
| OutputCode | long | 监控点编码 |
| ParameterCode | string | 因子编码 |
| MonitorTime | datetime | 监测时间 |
| MinValue | decimal | 最小值 |
| AvgValue | decimal | 平均值 |
| MaxValue | decimal | 最大值 |

  - 获取气日排放量

方法名称：GetGasOutputDayData

输入参数说明：

| 参数名称 | 属性类型 | 必须 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| pscode | String | 是 | 污染源编码 |
| outputcode | string | 是 | 监控点编码 |
| monitortime | string | 是 | 监测时间（格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |

输出参数说明：

| 参数名称 | 属性类型 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| PSCode | long | 染源编码 |
| OutputCode | long | 排放口编码 |
| MonitorTime | datetime | 监测时间 |
| AvgFlow | string | 平均排放量 |
| MaxFlow | datetime | 最大排放量 |
| MinFlow | decimal | 最小排放量 |
| DataSource | int | 数据来源(Null表示未修约，1表示人工修约录入,2表示人工监测录入,3表示按技术规则修约) |
| RevisedFlow | decimal | 修正排放量 |
| CouFlow | decimal | 修正排放量 |
| TyperUnit | string | 录入人员单位 |
| TyperName | string | 录入人员姓名 |
| UpdateDate | datetime | 更新日期 |
| IsException | int | 是否异常(0正常、1异常) |
| AvailableStatus | int | 数据有效性判断（0，有效 1，监测值小于零 3，数据异常 4，有效性未审核 5，有效性审核未通过 6，数据缺失 7，停运 8，监测仪器未验收 9, 流量异常） |
| ReviseCause | string | 修正原因 |

  - 获取水污染物小时数据

方法名称：GetWaterFacHourDataS

输入参数说明：

| 参数名称 | 属性类型 | 必须 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| pscode | String | 是 | 污染源编码 |
| outputcode | string | 是 | 监控点编码 |
| pollutantcode | string | 是 | 污染物编码 |
| monitortime | string | 是 | 监测时间（格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |

输出参数说明：

| 参数名称 | 属性类型 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| PSCode | long | 污染源编码 |
| OutputCode | long | 排放口编码 |
| PollutantCode | string | 污染物编码 |
| MonitorTime | datetime | 监测时间 |
| MinStrength | decimal | 最小浓度 |
| AvgStrength | decimal | 平均浓度 |
| MaxStrength | decimal | 最大浓度 |
| AvgFlow | decimal | 平均排放量 |
| MaxFlow | decimal | 最大排放量 |
| MinFlow | decimal | 最小排放量 |
| RevisedStrength | decimal | 修正浓度 |
| RevisedFlow | decimal | 修正排放量 |
| CouFlow | decimal | 排放量 |
| UpdateDate | datetime | 更新日期 |
| IsException | int | 是否异常(0正常、1异常) |
| TyperUnit | string | 修正单位 |
| TyperName | string | 修正人员 |
| DataSource | int | 数据来源(Null表示未修约，1表示人工修约录入,2表示人工监测录入,3表示按技术规则修约) |
| AvailableStatus | int | 数据有效性判断（0，有效 1，监测值小于零 3，数据异常 4，有效性未审核 5，有效性审核未通过 6，数据缺失 7，停运 8，监测仪器未验收 9, 流量异常) |
| ReviseCause | string | 修正原因 |
| RevisedTime | datetime | 修正时间 |

  - 获取水小时排放量

方法名称：GetWaterOutputHourData

输入参数说明：

| 参数名称 | 属性类型 | 必须 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| pscode | String | 是 | 污染源编码 |
| outputcode | string | 是 | 监控点编码 |
| monitortime | string | 是 | 监测时间（格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |

输出参数说明：

| 参数名称 | 属性类型 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| PSCode | long | 污染源编码 |
| OutputCode | long | 监控点编码 |
| MonitorTime | datetime | 监测时间 |
| MinFlow | decimal | 最小流量 |
| AvgFlow | decimal | 平均流量 |
| MaxFlow | decimal | 最大流量 |
| RevisedFlow | decimal | 修正流量/排放量 |
| CouFlow | decimal | 累计流量/排放量 |
| IsException | int | 是否异常(0正常、1异常) |
| TyperUnit | string | 修正单位 |
| TyperName | string | 修正人员 |
| DataSource | int | 数据来源(Null表示未修约，1表示人工修约录入,2表示人工监测录入,3表示按技术规则修约) |
| AvailableStatus | int | 数据有效性判断（0，有效 1，监测值小于零 3，数据异常 4，有效性未审核 5，有效性审核未通过 6，数据缺失 7，停运 8，监测仪器未验收 9, 流量异常) |
| RevisedAvgFlow | decimal | 修正平均流量 |
| ReviseCause | string | 修正原因 |
| ReviseTime | datetime | 修正时间 |

  - 获取水污染物日数据

方法名称：GetWaterFacDayDataS

输入参数说明：

| 参数名称 | 属性类型 | 必须 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| pscode | String | 是 | 污染源编码 |
| outputcode | string | 是 | 监控点编码 |
| pollutantcode | string | 是 | 污染物编码 |
| monitortime | string | 是 | 监测时间（格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |

输出参数说明：

| 参数名称 | 属性类型 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| PSCode | long | 污染源编码 |
| OutputCode | long | 监控点编码 |
| PollutantCode | string | 污染物编码 |
| MonitorTime | datetime | 监测时间 |
| RevisedFlow | decimal | 修正流量/排放量 |
| MinStrength | decimal | 最小浓度 |
| AvgStrength | decimal | 平均浓度 |
| MaxStrength | decimal | 最大浓度 |
| RevisedStrength | decimal | 修正浓度 |
| CouFlow | decimal | 累计流量/排放量 |
| IsException | int | 是否异常(0正常、1异常) |
| DataSource | int | 数据来源数据来源(Null表示未修约，1表示人工修约录入,2表示人工监测录入,3表示按技术规则修约) |
| AvailableStatus | int | 数据有效性判断（0，有效 1，监测值小于零 3，数据异常 4，有效性未审核 5，有效性审核未通过 6，数据缺失 7，停运 8，监测仪器未验收 9, 流量异常) |
| TyperUnit | string | 修正单位 |
| TyperName | string | 修正人员 |
| ReviseCause | string | 修正原因 |

  - 获取水日排放量

方法名称：GetWaterOutputDayDataS

输入参数说明：

| 参数名称 | 属性类型 | 必须 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| pscode | String | 是 | 污染源编码 |
| outputcode | string | 是 | 监控点编码 |
| monitortime | string | 是 | 监测时间（格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |

输出参数说明：

| 参数名称 | 属性类型 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| PSCode | long | 污染源编码 |
| OutputCode | long | 监控点编码 |
| MonitorTime | datetime | 监测时间 |
| MinFlow | decimal | 最小流量 |
| AvgFlow | decimal | 平均流量 |
| MaxFlow | decimal | 最大流量 |
| RevisedFlow | decimal | 修正流量/排放量 |
| CouFlow | decimal | 累计流量/排放量 |
| TyperUnit | string | 修正单位 |
| TyperName | string | 修正人员 |
| IsException | int | 是否异常(0正常、1异常) |
| DataSource | int | 数据来源(Null表示未修约，1表示人工修约录入,2表示人工监测录入,3表示按技术规则修约) |
| AvailableStatus | int | 数据有效性判断（0，有效 1，监测值小于零 3，数据异常 4，有效性未审核 5，有效性审核未通过 6，数据缺失 7，停运 8，监测仪器未验收 9, 流量异常) |
| ReviseCause | string | 修正原因 |

- 重点污染源的企业运行信息

接口地址：http://10.41.20.37:8081/psinfoservice/RunningService.asmx?WSDL&serviceName=RunningService&fromRegionCode=410100000&toRegionCode=410100000&authKey=64A8AE6702C7B3812B34B1DDDB28D3B9436EA4D2598C5DA778F9D5BCD02FEDEE07416CB8A95F385849B8F4F4AE8C7EB791349573C6C1171D7AC2C30997C88F2B7A29146D053F22187FB05F40C56D7EA34E2046D8315B5A213707DECC6A02685D59B081DCD751380D434822B9686E382A1E243B2634E52FF4257D5BC2763E7F308CD0020305877E9C7CBB63CCF815A91C

  - 获取停运记录信息

方法名称：GetStopRunningRecord

输入参数说明：

| 参数名称 | 属性类型 | 必须 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| PSCodes | string | 否 | 污染源编码(多个污染源以,分隔;为空表示所有污染源) |
| outputcodes | string | 否 | 监控点编码(多个监控点以,分隔;为空表示所有监控点) |
| startdate | string | 是 | 起始日期（格式：年-月-日） |
| enddate | string | 是 | 结束日期（格式：年-月-日） |

输出参数说明：

| 参数名称 | 属性类型 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| PSCode | long | 污染源编码 |
| MonitorPointCode | long | 监控点编码 |
| MonitorPointTypeName | string | 监控点类型 |
| StartDate | datetime | 起始时间 |
| EndDate | datetime | 停止时间 |
| ReasonDescription | string | 原因 |
| Operator | string | 操作人 |
| OperateTime | datetime | 操作时间 |
| ProofID | string | 凭据编码 |
| SerialNumber | string | 文件号 |
| ProofType | string | 凭证类型 |
| RegionName | string | 行政区划 |
| ProofName | string | 凭据名称 |
| FileName | string | 文件名 |
| FilePath | string | 文件路径 |
| Comment | string | 上传凭证备注 |
| UpdatePerson | string | 上传人 |

  - 获取数据修约凭据信息

方法名称：GetDataReviseProof

输入参数说明：

| 参数名称 | 属性类型 | 必须 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| PSCodes | string | 否 | 污染源编码(多个污染源以,分隔;为空表示所有污染源) |
| outputcodes | string | 否 | 监控点编码(多个监控点以,分隔;为空表示所有监控点) |
| pollutantcodes |  |  | 污染物编码(多个污染物以,分隔;为空表示所有污染物) |
| starttime | string | 是 | 监测起始日期（格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |
| endtime | string | 是 | 监测结束日期（格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |

输出参数说明：

| 参数名称 | 属性类型 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| PSCode | long | 污染源编码 |
| OutputCode | long | 监控点编码 |
| OutputTypeCode | int | 监控点类型( 1：废水监控点， 2：废气监控点， 3：进水口监控点) |
| MonitorTime | datetime | 监控时间 |
| PollutantCode | string | 污染物编码 |
| ProofID | string | 凭证编号 |
| SerialNumber | string | 文件号 |
| ProofType | string | 凭证类型 |
| RegionCode | long | 行政区划编码 |
| ProofName | decimal | 凭据名称 |
| FileName | string | 文件名 |
| FilePath | string | 文件路径 |
| Comment | string | 上传凭证备注 |
| UpdatePerson | string | 上传人 |
| Operator | string | 操作人 |