天津市市控软件新增污染物无法保存

设置污染物-添加污染物，填写完污染物信息后，点击保存按钮后，没有反应，再次点击保存按钮后一直提示“正在保存，请稍候”。等了20分钟左右，还是一直提示“正在保存，请稍候”