湖南长沙

问题描述：停运状态，依旧发送了督办

督办信息：你公司浦湘生物能源股份有限公司,5号净烟气监控点与2019-01-05 07时出现烟尘超标，超标值为:156.57毫克/立方米，执行标准为:30毫克/立方米,超标倍数:4.22倍。请立即查明原因，填报核实结果。

企业名称：浦湘生物能源股份有限公司（pscode：430100000473）

监控点名称：5号净烟气（outputcode=30）



