1. 宁夏赛马水泥有限公司4号排污口10月29日、31日、11月11日、28日、12月1日日数据都是停运状态，但调度平台仍然统计成超标。相关停运记录时间是：

2019-10-27 23:00:00 — 2019-10-29 10:00:00

2019-10-31 17:00:00 — 2019-10-31 23:00:00

2019-11-08 21:00:00 — 2019-11-11 06:00:00

2019-11-26 12:00:00 — 2019-11-28 09:00:00

2019-12-01 02:00:00 — 2019-12-01 12:00:00

1. 宁夏赛马水泥有限公司3号排污口10月26日、11月21日日数据都是停运状态，但调度平台仍然统计成超标。相关停运记录时间是：

2019-10-25 20:00:00 — 2019-10-26 17:00:00

2019-11-20 14:00:00 — 2019-11-21 23:00:00

1. 宁夏赛马水泥有限公司2号排污口12月9日、14日、20日、24日日数据都是停运状态，但调度平台仍然统计成超标。相关停运记录时间是：

2019-12-08 16:00:00 — 2019-12-09 19:00:00

2019-12-14 05:00:00 — 2019-12-14 15:00:00

2019-12-20 03:00:00 — 2020-01-31 23:00:00

1. 宁夏赛马水泥有限公司1号排污口10月20日、11月17日、30日日数据都是停运状态，但调度平台仍然统计成超标。相关停运记录时间是：

2019-10-20 13:00:00 — 2019-10-21 09:00:00

2019-11-16 20:00:00 — 2019-11-19 12:00:00

2019-11-30 07:00:00 — 2019-12-01 04:00:00

以上超标判断不准确造成该企业上了严重超标榜，经银川市生态环境执法局和企业核实与实际情况不符，请我公司修正。

ps\_id:640100000010

1号排污口mp\_id: 64010000001025

2号排污口mp\_id: 64010000001035

3号排污口mp\_id: 64010000001045

4号排污口mp\_id: 6401000000102085

银川平台地址（内网）：<http://172.16.94.15:8080/jointos/app>

test

111111

外网远程地址：119.60.9.17:15338

administrator或超级管理员

密码：yejinrong@YCHB

通讯/交换：172.16.94.13（即是119.60.9.17:15338）

应用/数据库：172.16.94.15:15340

administrator或超级管理员

yejinrong@YCHB

sa

ychb12369