| 任务申请部门 | 服务运营部 | 申请人 |  |  | 冯飞虎 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务提出时间 | 2019-03-19 | 要求完成时间 |  |  | 2019-04-01 |  |  |
| 客户姓名/职务 | 海南省监察总队 | 联系电话 |  |  | 焦致娴（18976276807） |  |  |
| 费用归属 | 合同 | 合同名称 |  |  | 海南省重点污染源督办工作平台合同 |  |  |
| 任务名称 | 海南省日常数据管理需求 |  |  |  |  |  |  |
| 工作要求 | 需求背景 海南省重点污染源自动监控系统运维项目已签订新合同，针对合同中约定项目，客户要求每月在做月报时对各类数据进行统计，现将需求统计如下： 工作要求 序号; 客户需求; 数据类型; 条件; 结果物（以日为单位统计，月为单位汇总）. 1; 数据统计; 超标数据; 介于污染物报警上限和异常上限之间的数据; 统计出月度共产生污染物小时数据总条数; 超标数据条数; 超标率=超标条数/总条数. 异常数据; 大于异常上限的数据; 异常数据条数; 异常率=异常条数/总条数. 0值; 数据为0的值; 0值条数; 0值率=0值条数/总条数. 恒值; 连续3个小时及以上恒定的数据; 恒值条数; 恒值率=恒值条数/总条数. 2; 修约统计; 修约数据; 经过系统技术规则修约、自动修约、人工修约的数据; 统计出月度共产生污染物小时数据总条数; 修约数据条数及修约对应的时间段; 修约率=修约条数/总条数. 3; 设备未验收; 设备未验收明细; 依据平台“现场端综合管理”模块设备未验收明细统计（平台无导出按钮，无市县划分）; 未验收企业明细及对应的市县; 对应的未验收监控点; 对应的未验收分析仪. 4; 掉线统计; 企业掉线明细; 按日统计，按月汇总，每日连续超过3个小时及以上数据未上传即为视为掉线; 掉线企业明细、监控点及对应市县; 掉线的具体时间段. 5; 凭证管理; 凭证上传; 依据凭证管理模块规则; 每月11号对已修约未上传凭证的企业统计明细及对应的市县; 未上传凭证的修约条数及修约对应的时间段; 修约未上传凭证率=未上传凭证的修约条数/总条数. 需要查询得出的结果如下： 申请部门负责人审批： |
| 实施部门 审批 | 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |
| 实施人 | 责 |  | 工作量 |  |  | 完成时间 | 年 月 日 |
| 完成情况确认 | 实施部门确认： 申请人确认： |  |  |  |  |  |  |
| 度评价 | □优秀（5分）□满意（4分）□一般（3分）□较差（2分）□很差（1分） 若任务单实施过程优秀、较差或很差，请给出原因： 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |
| 特殊情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |