| 任务申请部门 |  |  | 申请人 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务提出时间 | 2019年9月6日 |  | 要求完成时间 |  | 2019年9月11日前 |  |  |  |
| 客户姓名/职务 | 章杰 |  | 联系电话 |  | 15979466234 |  |  |  |
| 费用归属 | 合同 |  | 合同名称 |  | 合同名称：吉安市零度环保科技有限公司 重点污染源自动监控系统销售合同 合同编号：FA18B12(X) 合同期限：2018.11.30-2019.11.30 |  |  |  |
| 任务名称 | 于都县水站平台接收不到数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作要求 | 需求背景： 1、于都县水站已经安装完成，开始往于都县3.2系统传输数据，由于水站的数据处理程序需要新版的，所以在应用服务器上重新安装了4.1的数据处理程序，并能接收数据，但是数据仍入不了库。平台无法展示。 工作要求： 地表水监测系统能够正常使用。 申请部门负责人审批： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施部门 审批 | 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施人 | 责 | 工作量 |  |  |  | 完成时间 | 年 月 日 |  |
| 完成情况确认 | 实施部门确认： 申请人确认： |  |  |  |  |  |  |  |
| 度评价 | □优秀（5分）□满意（4分）□一般（3分）□较差（2分）□很差（1分） 若任务单实施过程优秀、较差或很差，请给出原因： 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2系统 于都县IP：111.75.156.124 账号 administrator 密码： Jaldhb123 应用服务器：192.168.100.11 账号 administrator 密码： Jaldhb123 通讯服务器：192.168.100.12 账号 administrator 密码： Jaldhb123 数据库：192.168.100.11 账号：sa 密码：Jaldhb123 平台登陆地址：http://192.168.100.11:8080/jointframe/app/AppMain!index.page 账号：appadmin 密码q1w2e3r4t5 新版通讯服务处理程序安装位置：应用服务器D:\jointskyV4 |  |  |  |  |  |  |  |  |