| 任务申请部门 | 京津冀鲁大区 |  | 申请人 |  | 温鑫朝 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务提出时间 | 2019年6月 17 日 |  | 要求完成时间 |  | 2019年6月 18 日 |  |  |  |
| 客户姓名/职务 | 李想 |  | 联系电话 |  | 13810968563 |  |  |  |
| 费用归属 | 服务运营部 |  | 合同名称 |  | 合同名称：北京市环境保护局 环保资金-重点污染源自动监控项目（2018-2020年重点污染源监控运维项目）（04包：污染源监控相关系统数据运维服务） 合同编号：FA12513 合同期限：2018-01-01至2020-12-31 |  |  |  |
| 任务名称 | 自动监控2.0中控测点炉温转换问题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作要求 | 中控炉温编码对应212协议炉温编码 中控上传编码; 编码含义; 212协议编码; 编码含义. Q117(1701--1703); 炉温上部断面; T10（T10--T12）; 炉温上部断面. Q118(1701--1703); 炉温中下部断面; T20（T20--T22）; 炉温中部断面. Q119(1701--1703); 炉温中上部断面; T20（T20--T22）; 炉温中部断面. Q116(1701--1703); 炉温下部断面; T30（T30--T32）; 炉温下部断面. 现已将MN为100112330C3002的配置修改为上面表中对应的关系。 自行模拟报文，周日晚上（6月16日）测试中控转换通讯package文件夹可以收到报文，今天早上（6月17日）将CP=&&DataTime时间修改，package文件夹收不到报文 ##0560ST=31;CN=2011;PW=123456;MN=100112330C3002;CP=&&DataTime=20190616221818;Q84-1101=750,Q110-1701=-49.623,Q902-1701=1019.033,Q112-1701=28.206,Q68-2501=2629.029,Q33-1301=0.52,Q18-0901=0,Q74-0901=17.835,Q117-1701=1007.8,Q117-1702=979.1,Q117-1703=968.5,Q119-1701=1026.2,Q119-1702=975.2,Q119-1703=883.5,Q118-1701=1023.1,Q118-1702=1011.3,Q118-1703=887.9,Q116-1701=1023.1,Q116-1702=1011.3,Q116-1703=887.9,Q81-1101=144.233,Q107-0701=668.4,Q06-0701=129.2,Q01-0701=218.2,Q101-0701=0.2,Q53-0701=15.4,Q05-0701=565.7,Q02-0701=184.3,Q08-0701=-2.7,Q07-0701=9,Q111-1701=973.656&&3740 将Q116(1701--1703)的炉温数据值、CP=&&DataTime时间修改后，报文无法入到package文件夹中 ##0560ST=31;CN=2011;PW=123456;MN=100112330C3002;CP=&&DataTime=20190616221818;Q84-1101=750,Q110-1701=-49.623,Q902-1701=1019.033,Q112-1701=28.206,Q68-2501=2629.029,Q33-1301=0.52,Q18-0901=0,Q74-0901=17.835,Q117-1701=1007.8,Q117-1702=979.1,Q117-1703=968.5,Q119-1701=1026.2,Q119-1702=975.2,Q119-1703=883.5,Q118-1701=1023.1,Q118-1702=1011.3,Q118-1703=887.9,Q116-1701=1013.1,Q116-1702=1001.3,Q116-1703=877.9,Q81-1101=144.233,Q107-0701=668.4,Q06-0701=129.2,Q01-0701=218.2,Q101-0701=0.2,Q53-0701=15.4,Q05-0701=565.7,Q02-0701=184.3,Q08-0701=-2.7,Q07-0701=9,Q111-1701=973.656&&FB41 服务器信息：10.87.10.106 申请部门负责人审批： |
| 实施部门 审批 | 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施人 | 责 | 工作量 |  |  |  | 完成时间 | 年 月 日 |  |
| 完成情况确认 | 实施部门确认： 申请人确认： |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度评价 | □优秀（5分）□满意（4分）□一般（3分）□较差（2分）□很差（1分） 若任务单实施过程优秀、较差或很差，请给出原因： 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |