无锡市3.2平台，通讯出现数据漏解析问题。包里有数据，且是正常的符合212协议的数据，但平台显示数据缺失，使用tcp工具将包里的数据重新发送一次，平台数据就可上来。请研发解决通讯数据漏解析问题。

平台地址：http://10.32.201.60:8080/jointframe/app

账号：appadmin 密码：q1w2e3r4t5

运维方式：

10.32.201.177

账户：changt\_wx 密码：123456

数据库：10.32.201.60

账号：sa 密码：abcd@1234

现就无锡友联热电有限公司2号脱硫塔为例：











